## Rekapitulace
Gymnázium Čáslav 2023
| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
Gymnázium/Učebna 1/003 | 003: Svislé konstrukce | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/006 | 006: Úpravy povrchu | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/009 | 009: Ostatní konstrukce a práce | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/01.1_00 | 01.1_00: MATERIÁL - SILNOPROUD | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/01.2_00 | 01.2_00: MONTÁŽE - SILNOPROUD | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/01.3_00 | 01.3_00: STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/04_00 | 04_00: OSTATNÍ | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/099 | 099: Přesun hmot HSV | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/721 | 721: Vnitřní kanalizace | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/722 | 722: Vnitřní vodovod | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/727 | 727: Protipožární ochrana | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/735 | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/762 | 762: Konstrukce tesařské | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/763 | 763: Konstrukce montované | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/766 | 766: Konstrukce truhlářské | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/775 | 775: Podlahy skládané | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/776 | 776: Podlahy povlakové | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
S/SO 01/781 | 781: Obklady | 0
Gymnázium/Učebna 1/783 | 783: Nátěry | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/784 | 784: Malby | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Gymnázium/Učebna 1/V03 | V03: Zařízení staveniště | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH 21% | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Zakázka
Gymnázium Čáslav 2023
|  | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
Gymnázium | 1 |  | Stavba |  | Gymnázium |  |  |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/003 | 3 |  | Oddíl |  | 003: Svislé konstrukce |  |  |  | 0
|  | 1 | SP | 340271041 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm | m2 | 3.78 |  | 0
|  | 2 | SP | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | m | 8.4 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/006 | 3 |  | Oddíl |  | 006: Úpravy povrchu |  |  |  | 0
|  | 3 | SP | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 4.914 |  | 0
|  | 4 | SP | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 4.914 |  | 0
|  | 5 | SP | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 130 |  | 0
|  | 6 | SP | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 130 |  | 0
|  | 7 | SP | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 260 |  | 0
|  | 8 | SP | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 10 |  | 0
|  | 9 | SP | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 2.01 |  | 0
|  | 10 | SP | 631311131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0.56 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/009 | 3 |  | Oddíl |  | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
|  | 11 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.8 |  | 0
|  | 12 | SP | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm | m | 4 |  | 0
|  | 13 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 191 |  | 0
|  | 14 | SP | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 140 |  | 0
|  | 15 | SP | X4111 | Demontáž a zpětná montáž předokenních rolet | ks | 3 |  | 0
|  | 16 | SP | X4112 | Vystěhování a zpětné nastěhování nábytku a vybavení učeben - viz. povinná prohlídka místa plnění | kpl | 1 |  | 0
|  | 17 | SP | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | m | 13.4 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/01.1_00 | 3 |  | Oddíl |  | 01.1_00: MATERIÁL - SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | 18 | SUB | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 239 |  | 0
|  | 19 | SUB | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 32 |  | 0
|  | 20 | SUB | 34140844 | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 | m | 30 |  | 0
|  | 21 | SUB | 34140846 | vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x10mm2 | m | 35 |  | 0
|  | 22 | SUB | 34571002 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm | m | 50 |  | 0
|  | 23 | SUB | 34571350 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE | m | 21 |  | 0
|  | 24 | SUB | 34571476 | krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká | kus | 32 |  | 0
|  | 25 | SUB | 34571524 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem | kus | 2 |  | 0
|  | 26 | SUB | 5518AA2359B | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami. | kus | 18 |  | 0
|  | 27 | SUB | 34555244 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 4 |  | 0
|  | 28 | SUB | 34539059 | rámeček jednonásobný | kus | 22 |  | 0
|  | 29 | SUB | 01.101 | Podružný rozvaděč učebny PU 6 - oceloplechový zapuštěný rozvaděč IP30/20 (ocelo-plechové šasi, včetně vnitřní výzbroje dle výkresové části PD, včetně uzamykatelného zámku, plechových dvířek, kapsy na dokumentaci…atd. - komplet | kus | 1 |  | 0
|  | 30 | SUB | 01.102 | Doplnění stávajícícho rozvaděče RM3 - doplnění jističe 40B/3, včetně podružného materiálu - komplet | kus | 1 |  | 0
|  | 31 | H | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 110 |  | 0
|  | 32 | H | 34825012 | svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové do 0,36m2 přes 5000lm | kus | 24 |  | 0
|  | 33 | H | x5383 | Svítidlo Asymetr, 38w, 3220lm, 4000K, IP20 | kus | 4 |  | 0
|  | 34 | H | 34539002 | přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky | kus | 3 |  | 0
|  | 35 | H | 34539000 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky | kus | 1 |  | 0
|  | 36 | H | 34539049 | kryt spínače jednoduchý | kus | 4 |  | 0
|  | 37 | H | X25446 | D+M Přípravy na interaktivní tabuli | Soubor | 2 |  | 0
- 2x Zásuvka jednonásobná, 230V/16A, IP20.
- Datová zásuvka 2xRJ45.
- Podomítková protahovací krabice, protahovací trubice do stolu učitele pro vedení HDMI.
- Zasekání kabelů do zdi v místnosti Učebna 3.
- Včetně všech potřebných kabelů a zásuvek.
Gymnázium/Učebna 1/01.2_00 | 3 |  | Oddíl |  | 01.2_00: MONTÁŽE - SILNOPROUD |  |  |  | 0
|  | 38 | SUB | 741110063 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm | m | 21 |  | 0
|  | 39 | SUB | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | m | 50 |  | 0
|  | 40 | SUB | 741112071 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých | kus | 32 |  | 0
|  | 41 | SUB | 741112003 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných | kus | 2 |  | 0
|  | 42 | SUB | 741120101 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,15 až 16 mm2 | m | 65 |  | 0
|  | 43 | SUB | 741122122 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 30 |  | 0
|  | 44 | SUB | 741122211 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 62 |  | 0
|  | 45 | SUB | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 287 |  | 0
|  | 46 | SUB | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 148 |  | 0
|  | 47 | SUB | 741130005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2 | kus | 20 |  | 0
|  | 48 | SUB | 741132103 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2 | kus | 44 |  | 0
|  | 49 | SUB | 741132146 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2 | kus | 2 |  | 0
|  | 50 | SUB | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1 |  | 0
|  | 51 | SUB | 741313002 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 18 |  | 0
|  | 52 | SUB | 741313005 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou | kus | 4 |  | 0
|  | 53 | SUB | 01.201 | Demontáže stávajících částí silnoproudých rozvodů, včetně demontáže stropních svítidel (26 ks) | hod | 15 |  | 0
|  | 54 | SP | 741310022 | Montáž přepínač nástěnný | kus | 4 |  | 0
|  | 55 | SP | 741372112 | Montáž svítidlo LED se zapojením vodičů | kus | 28 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/01.3_00 | 3 |  | Oddíl |  | 01.3_00: STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE |  |  |  | 0
|  | 56 | SUB | 468101122 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm | m | 96 |  | 0
|  | 57 | SUB | 468091113 | Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 15x15x10 cm | kus | 14 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/04_00 | 3 |  | Oddíl |  | 04_00: OSTATNÍ |  |  |  | 0
|  | 58 | SUB | 06.004 | Výchozí revize elektro, včetně vypracování revizní zprávy - komplet | kus | 1 |  | 0
|  | 59 | SUB | 06.005 | Koordinace realizační firmy se zástupci investora, nebo se zástupci majitelů/správců ostatních sítí v zájmovém území - komplet | kus | 1 |  | 0
|  | 60 | SUB | 06.006 | Recyklační poplatek - komplet | kus | 1 |  | 0
|  | 61 | SUB | 06.007 | Poplatek za likvidaci a odvoz odpadu - komplet | kus | 1 |  | 0
|  | 62 | SUB | 06.008 | Nepředvídatelné práce - nekvalifikovaný dělník | hod | 10 |  | 0
|  | 63 | SUB | 06.009 | Nepředvídatelné práce - kvalifikovaný dělník | hod | 8 |  | 0
|  | 64 | SUB | 06.010 | Drobný montážní materiál (stahovací svazkovací pásky, sádra, hmoždinky, šrouby, hřebíky, izolační pásky, tmely …) - komplet | kus | 1 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/099 | 3 |  | Oddíl |  | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0
|  | 65 | SP | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 9.4834 |  | 0
|  | 66 | SP | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně | t | 8.0937 |  | 0
|  | 67 | SP | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 8.0937 |  | 0
|  | 68 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 8.0937 |  | 0
|  | 69 | SP | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 6.819 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/721 | 3 |  | Oddíl |  | 721: Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
|  | 70 | SP | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 26 |  | 0
|  | 71 | SP | 721140905 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 | kus | 1 |  | 0
|  | 72 | SP | 998721202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m | % | 4.3 |  | 0
|  | 73 | SP | 721140802 | Demontáž potrubí litinové DN do 100 | m | 8 |  | 0
|  | 74 | SP | 721140806 | Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 | m | 6 |  | 0
|  | 75 | SP | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 42 |  | 0
|  | 76 | SP | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 18 |  | 0
|  | 77 | SP | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 3 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/722 | 3 |  | Oddíl |  | 722: Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
|  | 78 | SP | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 6 |  | 0
|  | 79 | SP | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 50 |  | 0
|  | 80 | SP | 722174001 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm | m | 50 |  | 0
|  | 81 | SP | 722179192 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů | soubor | 1 |  | 0
|  | 82 | SP | 722230101 | Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity | kus | 6 |  | 0
|  | 83 | SP | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100 | m | 50 |  | 0
|  | 84 | SP | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 50 |  | 0
|  | 85 | SP | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m | % | 4.3 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/727 | 3 |  | Oddíl |  | 727: Protipožární ochrana |  |  |  | 0
|  | 86 | SP | 727213227 | Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120 | kus | 6 |  | 0
|  | 87 | SP | 727212117 | Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120 | kus | 2 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/735 | 3 |  | Oddíl |  | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
|  | 88 | SP | 735110911 | Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových | kus | 18 |  | 0
|  | 89 | SP | 735111810x | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | ks | 9 |  | 0
|  | 90 | SP | 735119140x | Montáž otopného tělesa litinového článkového | ks | 9 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/762 | 3 |  | Oddíl |  | 762: Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
|  | 91 | SP | X5842 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných a lepených, včetně doplnění části podkladních polštářů | m2 | 51 |  | 0
|  | 92 | H | 60515111 | řezivo jehličnaté doplnění polštářů | m3 | 1.8 |  | 0
|  | 93 | SP | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 1.8 |  | 0
|  | 94 | SP | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 5.58 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/763 | 3 |  | Oddíl |  | 763: Konstrukce montované |  |  |  | 0
|  | 95 | SP | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený zapuštěný rošt | m2 | 136 |  | 0
|  | 96 | H | 63126344 | panel akustický Ecophone Gedina E T24 500, 600x600x15 | m2 | 149.6 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/766 | 3 |  | Oddíl |  | 766: Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
|  | 97 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 3 |  | 0
|  | 98 | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0
|  | 99 | SP | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0
|  | 100 | SP | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou | kus | 3 |  | 0
|  | 101 | H | 61162086 | dveře jednokřídlé HPL plné 800x1970mm | kus | 1 |  | 0
|  | 102 | H | 61162087 | dveře jednokřídlé HPL plné 900x1970mm | kus | 2 |  | 0
|  | 103 | H | 54914123 | kování rozetové klika/klika | kus | 3 |  | 0
|  | 104 | SP | 998766202 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1.08 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/775 | 3 |  | Oddíl |  | 775: Podlahy skládané |  |  |  | 0
|  | 105 | SP | 775511810 | Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti | m2 | 51 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/776 | 3 |  | Oddíl |  | 776: Podlahy povlakové |  |  |  | 0
|  | 106 | SP | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 61 |  | 0
|  | 107 | SP | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 61 |  | 0
|  | 108 | SP | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 61 |  | 0
|  | 109 | SP | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | m | 8.5 |  | 0
|  | 110 | SP | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 61 |  | 0
|  | 111 | H | 28411003 | lišta soklová PVC 30x30mm | m | 38 |  | 0
|  | 112 | H | 28451100 | prostředek pro svařování PVC za studena | litr | 0.05 |  | 0
|  | 113 | H | 28411017 | PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1 | m2 | 66 |  | 0
|  | 114 | SP | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 36 |  | 0
|  | 115 | SP | 61213111x | Polymercementový spojovací můstek vnitřních podlah nanášený ručně | m2 | 61 |  | 0
|  | 116 | SP | 77614112x | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm s výztužnými vlákny | m2 | 61 |  | 0
|  | 117 | SP | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m | % | 0.38 |  | 0
S/SO 01/781 | 3 |  | Oddíl |  | 781: Obklady |  |  |  | 0
|  | 118 | SP | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 1.47 |  | 0
|  | 119 | SP | 781674113 | Montáž obkladů parapetů š přes 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem | m | 4.2 |  | 0
|  | 120 | SP | 781161021 | Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového | m | 4.2 |  | 0
|  | 121 | H | 59cbd6 | dlažba barevná dle výběru investora | m2 | 1.8 |  | 0
|  | 122 | H | 59054132 | profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 8x2500mm | m | 5 |  | 0
|  | 123 | SP | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m | % | 3.37 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/783 | 3 |  | Oddíl |  | 783: Nátěry |  |  |  | 0
|  | 124 | SP | 783601345 | Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem vodou ředitelným před provedením nátěru | m2 | 14.5 |  | 0
|  | 125 | SP | 783614141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 14.5 |  | 0
|  | 126 | SP | 783617147 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 14.5 |  | 0
|  | 127 | SP | 783606823 | Odstranění nátěrů z litinových otopných těles odstraňovačem nátěrů z s obroušením | m2 | 14.5 |  | 0
|  | 128 | SP | 783606869 | Odstranění nátěrů z potrubí přes DN 50 do DN 100 mm okartáčováním | m | 13.4 |  | 0
|  | 129 | SP | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2.9 |  | 0
|  | 130 | SP | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2.9 |  | 0
|  | 131 | SP | 783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 2.205 |  | 0
|  | 132 | SP | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, zárubně | m2 | 2.205 |  | 0
|  | 133 | SP | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí, zárubně | m2 | 2.205 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/784 | 3 |  | Oddíl |  | 784: Malby |  |  |  | 0
|  | 134 | SP | 784181121 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 250 |  | 0
|  | 135 | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 250 |  | 0
Gymnázium/Učebna 1/V03 | 3 |  | Oddíl |  | V03: Zařízení staveniště |  |  |  | 0
|  | 136 | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
|  | 137 | ON | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | kpl | 1 |  | 0
|  | 138 | ON | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
|  | 139 | ON | X3596 | D+M+demontáž Zakrývání stávající podlahy - ochrana před poškozením v místech pro přepravu suti a materiálu - zakrytí geotextilií 300g + 1x OSB deska 15 mm | m2 | 120 |  | 0
|  | 140 | ON | X2591 | Náklady na zabezpečení stávajícího vybavení školy | kpl | 1 |  | 0
|  | 141 | ON | X4115 | Náklady na zřízení a demontáž komunikačních tras | kpl | 1 |  | 0