A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2	Seznam vstupních podkladů

A.3	Údaje o území

A.4	Údaje o stavbě

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

# A.1	Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

Název stavby:		Snížení energetické náročnosti objektu

budovy Gymnázia Český Brod, Vítězná 616

Místo stavby:		Vítězná 616

282 27 Český Brod

pozemek parc. č. st. 597

v k.ú. Český Brod (622737)

Předmět dokumentace:	Stavební úpravy budovy za účelem snížení její energetické náročnosti a udržovacích prací na budově

A.1.2  Údaje o stavebníkovi

Gymnázium Český Brod

Vítězná 616

282 27 Český Brod

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant:		Energy Benefit Centre a.s.,

Křenova 438/3, 162 00  Praha 6

IČ: 29029210

Ing. arch. Andrej Kušnierik

Ing. Vladimír Fiedler

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT 0601590

# A.2	Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace byla vypracována na základě požadavků stanovených v energetickém auditu a v návaznosti na dokumentaci předkládanou k žádosti o dotaci z OPŽP, která byla vyhotovena dle požadavků stavebníka v rozsahu dokumentace pro územní řízení.

V době zpracování projektové dokumentace nebylo vydáno stavební povolení ani jiné rozhodnutí, nebyla zajištěna stanoviska dotčených orgánů. Bylo vydáno kladné stanovisko památkové péče k výměně okenních výplní a ubourání některých komínových těles.

# A.3	Údaje o území

Rozsah řešeného území

Jedná se o změnu dokončené stavby – budovy gymnázia, nacházející se na stavebním pozemku parc. st. č. 597 v k.ú. Český Brod. Na uvedených pozemcích se nachází samotná budova gymnázia č.p. 616. Stavební úpravy se týkají převážně vnitřku a střechy budovy.

Údaje o ochraně území

Předmětný pozemek, na němž se nachází objekt č.p. 616 „Gymnázium“, nepodléhá podle údajů z katastru nemovitostí žádnému způsobu ochrany. Budova však spadá pod ochranu městské památkové zóny Český Brod a k veškerým stavebním úpravám se musí vyjadřovat národní památkový ústav (již byla zajištěna kladná stanoviska zástupců památkové péče k uvažovaným stavebním úpravám).

Nebylo prokázáno, že se stavba nachází v záplavovém či poddolovaném území.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se pouze o změnu dokončené stavby – stavebními úpravami budovy gymnázia se nemění provoz ani účel užívání. Stavba je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací.

Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo územním souhlasem

Jedná se pouze o stavební úpravy stávající budovy gymnázia, které nepodléhají vydání územního rozhodnutí nebo územnímu souhlasu.

Údaje o dodržení místních požadavků na využití území

Jedná se pouze o změnu dokončené stavby – stavební úpravy budovy gymnázia, kterými se nemění provoz ani účel užívání a nemění se tedy ani využití území, resp. jsou dodrženy požadavky na využití území.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V době zpracování projektové dokumentace nebyly navržené stavební úpravy předjednány s dotčenými orgány státní správy, nebyla zajištěna žádná stanoviska. Případné podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek vydaných po vyhotovení projektové dokumentace budou stavebníkem předloženy zhotoviteli před zahájením realizace stavby, event. společně s vydaným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím.

Seznam výjimek a úlevových řešení

Projektová dokumentace nepočítá s uplatněním žádných výjimek nebo úlevových řešení.

Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy budovy gymnázia. Realizace stavebních úprav nemá časové ani jiné vazby k jiné stavbě nebo stavební úpravě, není podmíněna žádnou jinou investicí, stavbou nebo opatřením.

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Navržené stavební úpravy se týkají budovy gymnázia č.p. 616, která se nachází na stavebním pozemku parc. st. č. 597 v k.ú. Český Brod. Vlastníkem předmětného pozemku i stavby na parcele je Středočeský kraj.

Údaje z katastru:

Parcelní číslo:				st. 597

město:					Český Brod [533271]

Katastrální území:				Český Brod [622737]

Číslo LV:					3128

Výměra [m2]:				3027

Typ parcely:					Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku:				zastavěná plocha a nádvoří

Stavba na parcele:			č.p. 616

Způsob ochrany nemovitosti:		Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

Stavba:					č.p. 616

město:					Český Brod [533271]

Část obce:					Český Brod [533271]

Katastrální území:				Český Brod [622737]

Na parcele:					st. 597

Typ stavby:					budova s číslem popisným

Způsob využití:				objekt občanské vybavenosti

Způsob ochrany nemovitosti:		Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany

# A.4	Údaje o stavbě

Popis stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy budovy gymnázia, které vedou ke snížení energetické náročnosti a k zajištění řádného technického stavu budovy. Navrženo je výměna všech stávajících okenních a dveřních výplní, výměna střešní krytiny, hydroizolaci a sanaci spodní stavby, repase kamenného soklu, zateplení k nevyužívanému půdnímu prostoru, zateplení podlahy 1.NP pod severním křídlem, příprava půdní vestavby a instalace VZT rekuperační jednotky.

Údaje o ochraně stavby

Budova gymnázia č.p. 616 není podle údajů z katastru nemovitostí kulturní památkou.

Údaje o dodržení technických požadavků na stavby

Jedná se o změnu (stavební úpravy) dokončené stavby – budovy gymnázia. Stavební úpravy jsou navrženy za účelem snížení energetické náročnosti budovy a navržená opatření vycházejí z požadavků energetického auditu a splňují technické požadavky na stavby. Stavba neodpovídá požadavkům na bezbariérové užívání staveb, stavebními úpravami se tato skutečnost nemění.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a ostatních požadavků

V době zpracování projektové dokumentace nebyly navržené stavební úpravy předjednány s dotčenými orgány státní správy a nebyla zajištěna žádaná stanoviska. Bylo vydáno jen kladné stanovisko památkového ústavu potvrzující možnou výměnu okenních výplní a ubourání některých komínů. Případné podmínky vyplývající z dalších vyjádření a stanovisek vydaných po vyhotovení projektové dokumentace budou stavebníkem předloženy zhotoviteli před zahájením realizace stavby, event. společně s vydaným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím.

Seznam výjimek a úlevových řešení

Projektová dokumentace nepočítá s uplatněním žádných výjimek nebo úlevových řešení.

Navrhované kapacity stavby

Prostory budovy gymnázia jsou využívány jako školní prostory k výuce žáků s náležejícím zázemím.

Navržené stavební úpravy nemění využití a provoz budovy a nemají tedy vliv na počet uživatelů, pracovníků, velikost a počet funkčních jednotek ani na užitnou plochu.

Základní bilance stavby

Budova je napojena na distribuční elektrorozvodnou distribuční NN soustavu, vodovodní řad, na plynovod, na splaškovou kanalizaci a na dešťovou kanalizaci. Vytápění je v současnosti řešeno zemním plynem. Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn lokálním ohřevem v bojlerech. Navržené stavební úpravy směřují ke snížení energetické náročnosti budovy.

Dešťová voda ze střech je v současné době svedena do řadu městské dešťové kanalizace.

Základní předpoklady výstavby

Realizace stavebních úprav nemá časové ani jiné vazby k jiné stavbě nebo stavební úpravě, není podmíněna jinou stavbou nebo opatřením, předpokládá se pouze zajištění stavební připravenosti ze strany stavebníka.

Bude realizována řada stavebních úprav, které vyžadují vzájemnou koordinaci prací a postupů. Jsou vzájemně podmíněné a je zapotřebí dodržovat logiku výstavby.

Realizace stavebních úprav se předpokládá v druhé polovině roku 2017. Doba trvání výstavby bude stanovena přijetím harmonogramu předloženého zhotovitelem – odhaduje se na cca 6 měsíců.

Orientační náklady stavby

Náklady na stavbu budou stanoveny výběrovým řízením pro zhotovitele stavby.

# A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty.