TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Popis požadovaných funkcí a minimálních technických parametrů:

Osciloskop

Dvoukanálový osciloskop s šířkou pásma do 100 MHz.

Barevný TFT displej s úhlopříčkou 7"(17,8 cm), 800x480

2 mV ~ 10 V/dílek; 2,5 ns/dílek ~ 50 s/dílek

256 úrovňové barevné znázornění průběhů

Nahrávání průběhů (až 80 000 průběhů)

Automatické měření 38 parametrů, statistické měření

Matematické funkce: FFT, integrace, derivace, odmocnina, +, -, x, ÷

Vysokorychlostní funkce vyhověl/nevyhověl

Podporuje SCPI vzdálené příkazy

Rozhraní USB device, USB host, LAN, Pass/Fail

vzorový výrobek: Osciloskop Siglent SDS1102CML+

Generátor funkcí

dvoukanálový programovatelný generátor funkcí s šířkou pásma do 30 MHz, vzorkováním 150 MSa/s a 14 bitovým převodníkem. Výstupní úroveň je až 20 Vpp, délka programovatelného průběhu max. 16 000 bodů.

Další funkce:

modulace AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PSK a PWM

kombinování průběhů

velmi přesný frekvenční čítač

standardní rozhraní: USB Host, USB Device (USBTMC), LAN (VXI-11)

volitelné rozhraní: GPIB

displej 4,3” TFT-LCD

software pro vytváření a editaci průběhů volně ke stažení

vzorový výrobek: generátor Siglent SDG1032X

Čítač

Frekvenční čítač: vysoce citlivé měření frekvence od 3 Hz do více než 3 GHz. Měření periody od 8 ns do 330 ms. Kontinuální reciproční technika měření, která zajišťuje vysoké rozlišení na všech frekvencích. Nízko pásmový filtr snižující vysokofrekvenční šum signálu při nižších frekvencích.

Charakteristika:

3 Hz až 3 000 MHz ve dvou překrývajících se rozsazích

Vysoká vstupní citlivost v celém frekvenčním rozsahu

Měření vysoké impedance až do 125MHz, měření periody od 3 Hz do 125 MHz

Nastavitelná doba měření, funkce zamrznutí displeje, velký 9 místný displej

Provoz na baterie, ruční formát se sklopným stojanem, funkce Push-to-Measure s automatickým zastavením

Datová komunikace, Vestavěné systémy, RF a mikrovlnné trouby

Certifikace: EN61010-1, EN61326

Certifikace: EN61010-1, EN61326

vzorový výrobek: AIM-TTI INSTRUMENTS PFM3000