## List1
Oblast Kutná Hora |  |  | jednotky vnitřní
| středisko | Čáslav | 3 | 2x kancelář vedle sebe, 1x kancelář cca 10m
| středisko | Poděbrady | 9 | 9x kancelář rozmístěné po chodbě cca 15m
Oblast Mnichovo Hradiště
| středisko | Mělník | 4 | 3x kancelář v patře vedle sebe, 1x v přízemí
Oblast Benešov
| středisko | Vlašim | 2 | 2x kancelář vedle sebe
Oblast Kladno
| středisko | Rakovník | 2 | 2x kancelář vedle sebe
| středisko | Králův Dvůr | 6 | 5x kancelář vedle sebe, 1x kancelář cca 20m

## List2
Klimatizační jednotky do podkrovních místností KSUS
| vnitřní jednotka | mj. | Venkovní jednotka | mj. | celkem bez DPH
Čáslav | 3 | ks | 1 | ks | 0
Vlašim | 2 | ks | 1 | ks | 0
Rakovník | 2 | ks | 1 | ks | 0
Poděbrady | 9 | ks | 3 | ks | 0
Králův Dvůr | 6 | ks | 1 | ks | 0
Mělník | 4 | ks | 1 | ks | 0
| 26 | celkem | 8 | celkem
|  |  | Celkem bez DPH |  | 0
|  |  | DPH | 21% | 0
|  |  | Celkem s DPH |  | 0
Rozpočet zahrnuje:
venkovní jednotky, vnitřní jednotky, kotvící materiál, potrubí, propojovací kabely, čerpadla na kondenzát, přívodní kabely včetně jističe a elektrorevize, montáž, revize klimatizace, kotvící materiál, krycí lišty, montážní plošina (jeřáb)……..
- Pro přesnou cenovou nabídku je potřeba prohlídka jednotlivých středisek, kde je možnost vidět případné umístění vnitřních a venkovních jednotek.
- Do tabulky bude uvedena celková cena na jednotlivé středisko a jako příloha bude uveden podrobný soupis materiálu na jednotlivá střediska.
- Cenová nabídka musí zahrnovat vše potřebné k dokončení zakázky.
- Vnitřní jednotky určují i počet kanceláří na jednotlivých střediskách.
- Venkovní jednotky: odhad při rozmístění jednotek v budově.