## vzor
V Ý K A Z - V Ý M Ě R S1.4.h zařízení slaboproudé elektrotechniky
Datové rozvody, telefonní ústředna
Popis | Množství |  | Cena / jedn. |  | Cena celkem
Telefonní ústředna základní modul 4 VoIP / 4 SIP klient / 6 AVL, LCR, možnost Mobility Extension, modem | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Dveřní komunikátor 3x tl. + okénko pro čtečku karet nerezové provedení, zapojený na telefonní linku | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Stříška na komunikátor | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Telefonní přístroj s LCD displejem | 5 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Rozvaděč nástěnný jednodílný 12U/400mm celoskleněné dveře | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Rozvaděč nástěn. 18U/60x50, šedý, dveře sklo, DELTA/5D, dělený | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Ukládací plato 1U/150mm, max.nosnost 15kg | 3 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Rozvodný panel ACAR 5poz 230V včetně vany černá | 2 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Spojovací materiál sada 4x šroub,podložka,matice ( M6 ) | 10 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Patch panel osaz. 24 pozic 1U s vyvazovací lištou | 2 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Switch managed rackmount 24 x 1Gb | 2 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Zásuvka na omítku 2xRJ45 UTP CAT5E | 17 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Zásuvka na omítku 1xRJ45 UTP CAT5E | 0 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Kabel UTP drát CAT5E, PVC, box 305m, vnitřní, vodiče Cu | 1296 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Kabel UTP drát CAT6, PVC, box 305m, vnitřní, vodiče Cu | 202 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Patch kabel UTP 1m, CAT5E, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, AESP | 40 | ks |  | Kč | 0 | Kč
Lišta LV 40x40 | 39 | m |  | Kč | 0 | Kč
Lišta LV 40x15 | 102 | m |  | Kč | 0 | Kč
Lišta LV 18x13 | 55 | m |  | Kč | 0 | Kč
Spotřební materiál ( hmoždinky, vruty, stahovací pásky, úchyty atd. ) | [5 empty] | Kč
Materiál celkem |  |  |  |  | 0 | Kč
Montáž lišt a kabeláže | [5 empty] | Kč
Montáž dat.rozvaděčů, zásuvek a zapojení | [5 empty] | Kč
Instalace telefonní ústředny, nastavení pro Voip, zapojení telefonnů | [5 empty] | Kč
Oživení, základní zaškolení, doprava | [5 empty] | Kč
Technická dokumentace reálného stavu, revize | [5 empty] | Kč
Celkové náklady bez DPH |  |  |  |  | 0 | Kč