## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {9b8b1470-991f-462d-8fe0-632de4547008}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 1 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 088 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava místnosti č. 102, č. 103, č. 104, č. 105 a místnosti č. 106 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 | [8 empty] | Datum: |  | 15. 10. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 42727227 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 06231608 | [14 empty] | False
|  |  | Ing. Michal Strnad, Ph.D. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 05278384 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Zuzana Lacmanová | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 088
| Stavba: | [6 empty] | Oprava místnosti č. 102, č. 103, č. 104, č. 105 a místnosti č. 106
| Místo: | [6 empty] | U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 | [6 empty] | Datum: |  | 15. 10. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Michal Strnad, Ph.D. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Zuzana Lacmanová
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9b8b1470-991f-462d-8fe0-632de4547008} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO01 |  |  |  | Architektonicko stavební řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {73ac7115-0fcf-4824-bb42-b1d87a9eb342} | {9b8b1470-991f-462d-8fe0-632de4547008} | 2
/ |  | SO01a |  |  |  | Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {535b7600-7931-4cd0-a539-43501b061637} | {9b8b1470-991f-462d-8fe0-632de4547008} | 2

## SO01 - Architektonicko st...
{73ac7115-0fcf-4824-bb42-b1d87a9eb342}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava místnosti č. 102, č. 103, č. 104, č. 105 a místnosti č. 106
Objekt:
SO01 - Architektonicko stavební řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 |  |  | Datum: | 15. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 42727227
|  | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06231608
|  | Ing. Michal Strnad, Ph.D. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05278384
|  | Ing. Zuzana Lacmanová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava místnosti č. 102, č. 103, č. 104, č. 105 a místnosti č. 106
Objekt:
SO01 - Architektonicko stavební řešení
Místo: |  |  | U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 |  |  | Datum: | 15. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: | Ing. Michal Strnad, Ph.D.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Zuzana Lacmanová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava místnosti č. 102, č. 103, č. 104, č. 105 a místnosti č. 106
Objekt:
SO01 - Architektonicko stavební řešení
Místo: |  |  | U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 |  |  | Datum: | 15. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: | Ing. Michal Strnad, Ph.D.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Zuzana Lacmanová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.1876 |  | 9.3483 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.6999 |  | 7.7835 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.39759 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310271041 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 375 m | m2 | 1.721 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.23102 | 0.39759 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 999350548
| VV |  | "v místě VZT jednotek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*0,6-0,38*0,61)*4+1,2*0,6-0,38*0,61 |  | 1.721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.2583 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 3.442 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00089492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968181892
| VV |  | "v místě VZT jednotek - pod štuk i pod lepidlo" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,9*0,6-0,38*0,61)*4+1,2*0,6-0,38*0,61)*2 |  | 3.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 612131151 | Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 6.584 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.052672 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719093194
| VV |  | "sanační omítka v místěch odsekání obkladu ze 100%" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,8+1,76*0,6+1,825*0,6+(1,5+0,825*2+0,175)*0,6+1,3*0,38 |  | 6.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 612135000 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm | m2 | 6.584 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0167 | 0.10995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1098602224
| VV |  | "sanační omítka v místěch odsekání obkladu ze 100%" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,8+1,76*0,6+1,825*0,6+(1,5+0,825*2+0,175)*0,6+1,3*0,38 |  | 6.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1.721 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.007538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158683131
| VV |  | "v místě VZT jednotek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*0,6-0,38*0,61)*4+1,2*0,6-0,38*0,61 |  | 1.721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 1.721 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.006884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1711215283
| VV |  | "v místě VZT jednotek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*0,6-0,38*0,61)*4+1,2*0,6-0,38*0,61 |  | 1.721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612325131 | Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 6.584 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0162 | 0.10666 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352541931
| VV |  | "sanační omítka v místěch odsekání obkladu ze 100%" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,8+1,76*0,6+1,825*0,6+(1,5+0,825*2+0,175)*0,6+1,3*0,38 |  | 6.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612328131 | Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 6.584 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.026336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -275483915
| VV |  | "sanační omítka v místěch odsekání obkladu ze 100%" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,8+1,76*0,6+1,825*0,6+(1,5+0,825*2+0,175)*0,6+1,3*0,38 |  | 6.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612345412 | Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu pl přes 10 do 30 % | m2 | 353.083 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00668 | 2.3586 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -339530363
| VV |  | (2,6+3,03+4,27+3,46+2,6+2,9+6,075+3,3+6,075+3,555+3,6+2,9+3,6+3,055+1,05+3,35+1,5*2+3,35+4,45)*2*2,53 |  | 335.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*2+1,095*2,17*4+0,8*2*2+1,1*2+0,9*2*6+0,8*2*4+0,9*2++0,6*2*2)-(1,2*0,6*2+0,9*0,6*8) |  | -44.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,95+6,075+2,7+1,43+0,825+6,075+3,38+6,075+3,252)*2*2,53 |  | 186.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*2+0,6*2*2+1,1*2+0,8*2*2)-(1,2*0,6*4+0,9*2,2+0,9*0,6*3) |  | -16.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží" ((1,2+0,6*2)*6+(0,9+0,6*2)*11+(0,9+2,2*2))*0,2 |  | 8.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet keram obkladů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odsekání ze 100%" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,43*0,8+1,76*0,6+1,825*0,6+(1,5+0,825*2+0,175)*0,6+1,3*0,38) |  | -6.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah cca 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((1,05*2+3,555+2,22)*1,9+(2,9+3,6)*2*1,83-0,9*1,83*2+4,45*1,16+(0,86+1,5)*2*1,8-0,6*1,8+(6,075+3,38+3,525+6,075)*2*1,8) |  | -116.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(-(0,8*1,8*2+1,11*1,8+1,2*0,2*3+0,9*1,8+0,9*0,2)) |  | 7.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 353.083 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 3.442 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00089492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44536422
| VV |  | "v místě VZT jednotek - pod štuk i pod lepidlo" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0,9*0,6-0,38*0,61)*4+1,2*0,6-0,38*0,61)*2 |  | 3.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1.721 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.007538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1048388641
| VV |  | "v místě VZT jednotek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*0,6-0,38*0,61)*4+1,2*0,6-0,38*0,61 |  | 1.721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 622311131 | Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 1.721 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.006884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928761929
| VV |  | "v místě VZT jednotek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*0,6-0,38*0,61)*4+1,2*0,6-0,38*0,61 |  | 1.721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 632441114 | Potěr anhydritový samonivelační tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí | m2 | 13.616 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0945 | 1.2867 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1047314690
| VV |  | 3,39*0,29+4,3*0,74+3,555*0,9+3,525*1,06+2,35*1,07 |  | 13.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 632441114R | Penetrační nátěr pod anhydrit | m2 | 13.616 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0945 | 1.2867 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371335890
| VV |  | 3,39*0,29+4,3*0,74+3,555*0,9+3,525*1,06+2,35*1,07 |  | 13.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.044049 |  | 7.7835 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 193.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.025093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1461698605
| VV |  | 14,91+1,27+10,53+10,29+3,51+20,89+20,05+14,64+7,75+7,25+21,14+20,43+36,68+3,68 |  | 193.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 193.02 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0077208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704898096
17 | K | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy do 1 m2 | m2 | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.1314 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -608148292
| VV |  | 1,2*0,6+0,9*0,6*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm | m | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.000588 | 0.039 | 0.0156 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119954176
| VV |  | "stěnový pr 132 mm" 0,4*1 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00279 | 0.003348 | 0.056 | 0.0672 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -178300196
| VV |  | "stěnový pr 160 mm" 0,4*2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěnový pr 180 mm" 0,4*1 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00365 | 0.0073 | 0.11 | 0.22 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453992841
| VV |  | "stěnový pr 250 mm" 0,4*5 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 353.083 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.5308 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -468835993
| VV |  | (2,6+3,03+4,27+3,46+2,6+2,9+6,075+3,3+6,075+3,555+3,6+2,9+3,6+3,055+1,05+3,35+1,5*2+3,35+4,45)*2*2,53 |  | 335.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*2+1,095*2,17*4+0,8*2*2+1,1*2+0,9*2*6+0,8*2*4+0,9*2++0,6*2*2)-(1,2*0,6*2+0,9*0,6*8) |  | -44.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,95+6,075+2,7+1,43+0,825+6,075+3,38+6,075+3,252)*2*2,53 |  | 186.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,1*2+0,6*2*2+1,1*2+0,8*2*2)-(1,2*0,6*4+0,9*2,2+0,9*0,6*3) |  | -16.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží" ((1,2+0,6*2)*6+(0,9+0,6*2)*11+(0,9+2,2*2))*0,2 |  | 8.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet keram obkladů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odsekání ze 100%" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,43*0,8+1,76*0,6+1,825*0,6+(1,5+0,825*2+0,175)*0,6+1,3*0,38) |  | -6.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah cca 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -((1,05*2+3,555+2,22)*1,9+(2,9+3,6)*2*1,83-0,9*1,83*2+4,45*1,16+(0,86+1,5)*2*1,8-0,6*1,8+(6,075+3,38+3,525+6,075)*2*1,8) |  | -116.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(-(0,8*1,8*2+1,11*1,8+1,2*0,2*3+0,9*1,8+0,9*0,2)) |  | 7.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 353.083 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 6.584 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.30286 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1727746831
| VV |  | "odsekání ze 100%" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,8+1,76*0,6+1,825*0,6+(1,5+0,825*2+0,175)*0,6+1,3*0,38 |  | 6.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 47.444 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 3.2262 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1544295582
| VV |  | "odsekání ze 100%" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,8+1,76*0,6+1,825*0,6+(1,5+0,825*2+0,175)*0,6+1,3*0,38 |  | 6.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah cca 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,05*2+3,555+2,22)*1,9+(2,9+3,6)*2*1,83-0,9*1,83*2+(0,86+1,5)*2*1,8-0,6*1,8+(6,075+3,38+3,525+6,075)*2*1,8)*0,3 |  | 33.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8*2+1,11*1,8+1,2*0,2*3+0,9*1,8+0,9*0,2)*0,3 |  | -2.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Prádelna II - 300 mm od země" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,525+6,075)*2*0,3-1,11*0,3-0,9*0,3 |  | 5.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sklad a Prádelna I - 400 mm od země" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+2,9)*2*0,4-0,9*0,4*2 |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.444 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 978059511R | Zakrytí stávajících výplní otvorů a konstrukcí ponechaných beze změn pro jejich ochranu včetně pozdějšího odkrytí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1278898734
25 | K | 978059511Ra | Stavební přípomoce pro práce ELEKTRO, VZT, UT ZTI atd (vysekání rýh, drážek včetně zednického zapravení a finálního začištění | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -978162494
26 | K | 985142112 | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2, včetně vyčištění | m2 | 6.584 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0233 | 0.15341 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1406422622
| VV |  | "sanační omítka v místěch odsekání obkladu ze 100%" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,43*0,8+1,76*0,6+1,825*0,6+(1,5+0,825*2+0,175)*0,6+1,3*0,38 |  | 6.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 985142912 | Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 6.584 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517894025
28 | K | 985142912R | Odstranění stávající izolace vedení potrubí, včetně likvidace a následní osazení nové technické izolace potrubí návlekové | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978657242
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 9.348 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295795613
30 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 9.348 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 277990446
31 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 177.612 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471238825
| VV |  | 9,348*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 177.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 9.348 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1346827372
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 3.126 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -412391793
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4877 |  | 1.5648 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01008 |  | 0.38565 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 721210814 | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04285 | 0.38565 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1001931177
35 | K | 721210814R | Kompletní provedení ZTI odvodu kondenzátu VZT jednotky dle PD a TZ, dodávka i montáž včetně kompletace a případné revize či zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147857711
36 | K | 721210814Ra | Kamerové zkoušky a revize přípojných potrubí podlahových vpustí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -600246137
37 | K | 721211402 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem mřížka nerez 115x115 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.01008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1227769744
38 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790287163
39 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -897982323
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 735111301R | Kompletní provedení UT dle PD a TZ, dodávka i montáž včetně kompletace a případné revize či zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -559137480
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 741110001R | Kompletní provedení elektroinstalace dle PD a TZ, dodávka i montáž včetně kompletace a případné revize či zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582963348
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.00501 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.00501 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184608033
| VV |  | 0,9*2+1,2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00156 |  | 0.009 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 766441811 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.009 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136625992
44 | K | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1662390464
45 | M | 55341431R | mřížka větrací nerezová obdélníková 368 x 130 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1647188635
46 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692801850
47 | K | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -848832566
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00042 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 767627101 | Montáž oken kovových - krycí lišta oboustranně šroubovaná | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500040411
| VV |  | 1,5*7 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59030212R | úhelník na ochranu rohů Al 40x40mm | m | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1941349428
50 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -215454687
51 | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1297475618
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.40508 |  | 1.1324 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 13.616 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1916385711
| VV |  | 3,39*0,29+4,3*0,74+3,555*0,9+3,525*1,06+2,35*1,07 |  | 13.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 13.616 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0040848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1128688842
54 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 13.616 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 1.1324 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006066032
| VV |  | 3,39*0,29+4,3*0,74+3,555*0,9+3,525*1,06+2,35*1,07 |  | 13.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 771574424 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 | m2 | 13.616 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00595 | 0.081015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2059501542
56 | M | 59761157 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 85 do 100ks/m2 | m2 | 13.616 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.022 | 0.29955 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2108375007
57 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 13.616 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.020424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010154277
58 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.405 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1373163620
59 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.405 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1254871268
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.97022 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 40.86 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1616373781
| VV |  | "doplnění nových obkadů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah cca 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,05*2+3,555+2,22)*1,9+(2,9+3,6)*2*1,83-0,9*1,83*2+(0,86+1,5)*2*1,8-0,6*1,8+(6,075+3,38+3,525+6,075)*2*1,8)*0,3 |  | 33.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8*2+1,11*1,8+1,2*0,2*3+0,9*1,8+0,9*0,2)*0,3 |  | -2.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Prádelna II - 300 mm od země" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,525+6,075)*2*0,3-1,11*0,3-0,9*0,3 |  | 5.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sklad a Prádelna I - 400 mm od země" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+2,9)*2*0,4-0,9*0,4*2 |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 40.86 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.012258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 105200576
62 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 40.86 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.06129 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1163827399
63 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 40.86 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.18387 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934697544
64 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 20.43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 0.10828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948651515
| VV |  | "doplnění nových obkadů - cca 50% z výměry plochyrozměr 250x200 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah cca 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,05*2+3,555+2,22)*1,9+(2,9+3,6)*2*1,83-0,9*1,83*2+(0,86+1,5)*2*1,8-0,6*1,8+(6,075+3,38+3,525+6,075)*2*1,8)*0,3 |  | 33.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8*2+1,11*1,8+1,2*0,2*3+0,9*1,8+0,9*0,2)*0,3 |  | -2.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Prádelna II - 300 mm od země" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,525+6,075)*2*0,3-1,11*0,3-0,9*0,3 |  | 5.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sklad a Prádelna I - 400 mm od země" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+2,9)*2*0,4-0,9*0,4*2 |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,86*0,5 |  | 20.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 59761040 | obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 | m2 | 22.473 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.28316 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1466818554
| VV |  | 20,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 20.43 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00495 | 0.10113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1643213639
| VV |  | "doplnění nových obkadů - cca 50% z výměry plochyrozměr 150x150 mm" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah cca 30% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((1,05*2+3,555+2,22)*1,9+(2,9+3,6)*2*1,83-0,9*1,83*2+(0,86+1,5)*2*1,8-0,6*1,8+(6,075+3,38+3,525+6,075)*2*1,8)*0,3 |  | 33.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,8*1,8*2+1,11*1,8+1,2*0,2*3+0,9*1,8+0,9*0,2)*0,3 |  | -2.219 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Prádelna II - 300 mm od země" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,525+6,075)*2*0,3-1,11*0,3-0,9*0,3 |  | 5.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Sklad a Prádelna I - 400 mm od země" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+2,9)*2*0,4-0,9*0,4*2 |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,86*0,5 |  | 20.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 59761255 | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 22.473 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0098 | 0.22024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1611179499
| VV |  | 20,43*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0.97 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072036051
69 | K | 998781181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.97 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021265780
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10031 |  | 0.032709 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 218.061 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986836343
| VV |  | "pouze místnosti se zazdívkou VZT jednotek - výplně otorů do 4m2 plochy se neodečítají!" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((4,27+3,6)*2+(3,6+6,1)*2*2+(6,075+6,98)*2+(6,075+3,525)*2)*2,53 |  | 252.621 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet obkladů" -(6,075+3,525)*2*1,8 |  | -34.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 218.061 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 218.061 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.032709 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447700990
72 | K | 784111041 | Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m | m2 | 218.061 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -197490910
73 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 218.061 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.043612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -804076640
74 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 218.061 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.056696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514912260

## SO01a - Vzduchotechnika
{535b7600-7931-4cd0-a539-43501b061637}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava místnosti č. 102, č. 103, č. 104, č. 105 a místnosti č. 106
Objekt:
SO01a - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 15. 10. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 42727227
|  | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 06231608
|  | Ing. Michal Strnad, Ph.D. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 05278384
|  | Ing. Zuzana Lacmanová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava místnosti č. 102, č. 103, č. 104, č. 105 a místnosti č. 106
Objekt:
SO01a - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: | Ing. Michal Strnad, Ph.D.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Zuzana Lacmanová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení č.1: Větrání prostor prádelny a sušárny vč. zázemí pomocí nástěnné VZT jednotky s rekupera | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení č.2: Větrání podtlakové s odvodem vzduchu na fasádu | [5 empty] | 0
| D3 - Zařízení č.3: Klimatizace (vytápění/chlazení) vybraných pobytových prostor | [5 empty] | 0
| D4 - Zařízení č.4: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava místnosti č. 102, č. 103, č. 104, č. 105 a místnosti č. 106
Objekt:
SO01a - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 15. 10. 2023
Zadavatel: |  |  | Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: | Ing. Michal Strnad, Ph.D.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Zuzana Lacmanová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení č.1: Větrání prostor prádelny a sušárny vč. zázemí pomocí nástěnné VZT jednotky s rekupera |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Rekuperační nástěnná jednotka výkon cca 500 m3/hod, prodlužovací nástavec, žaluzie, krycí mřížka, drobná kabeláž, systém MaR | sada | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol2 | Hranaté pozink potrubí, tvarovky, průchodky pro doměrky a nátrubky) | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol3 | Utěsnění a oplechování prostupu fasádou | sada | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol4 | Tepelná (hluková) izolace vnitřní s parozábranou kaučuková samolepící tl.30 mm | m2 | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol5 | Časový spínač pravidelného chodu, nastavitelný hygrostat, krycí skříňka, relé, kabeláž | sada | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | D2 | Zařízení č.2: Větrání podtlakové s odvodem vzduchu na fasádu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol6 | Potrubní ventilátor pr.200, výkon 500 m3/hod , Pext 100 Pa, opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu | sada | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol7 | Přepínač otáček ventilátoru , doběhový spínač, drobná propojovací kabeláž | sada | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol8 | Nástěnný ventilátor, výkon 50 m3/hod opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol9 | Nástěnný ventilátor, výkon 150 m3/hod opatřený hlukovou izolací, nastavitelný doběhový spínač chodu | sada | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol10 | Pružná manžeta (objímka) pr.200 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol11 | Zpětná klapka těsná pr.200 | sada | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol12 | Tlumič hluku pr.200, L=1 m | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol13 | Žaluzie výfuková samotížná se sítem 250x250, napojovací nátrubek, barva RAL dle fasády | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol14 | Žaluzie výfuková samotížná se sítem 160x160, napojovací nátrubek, barva RAL dle fasády | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol15 | Žaluzie výfuková samotížná se sítem 125x125, napojovací nátrubek, barva RAL dle fasády | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol16 | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 250 (včetně průchodek) | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol17 | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek) | bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol18 | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek) | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol19 | Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek) | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol20 | Vyústka odvodní 425x75, regulace průtoku, montáž do spiro potrubí | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol21 | Oplechování a utěsnění stavebního prostupu fasádou | soubor | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol22 | Drobná kabeláž pro dopojení doběhových čidel | soubor | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol23 | Tepelná (hluková) izolace vnitřní s parozábranou kaučuková samolepící tl.30 mm | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | D3 | Zařízení č.3: Klimatizace (vytápění/chlazení) vybraných pobytových prostor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol24 | Venkovní jednotka výkon chlad 8 kW/top cca 9 kW, provedení ,,multisplit,, pro 3 vnitřní jednotky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol25 | Vnitřní kazetová jednotka výkon chlad 3,5 kW/top cca 3,8 kW , nástěnný ovladač, propojovací kabeláž | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol26 | Komunikační rozhraní pro napojení na nadřazený systém MaR - příprava | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol27 | Ovladač jednotky, propojovací kabeláž | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol28 | Rozvody chlazení (společné plyn/kap.), vč. tepelné izolace, komunikační kabeláž venkovní/vnitřní jednotka | bm | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol29 | Pomocné komponenty potrubních rozvodů chladiva (provedeno dle návrhu finálního dodavatele klim. jednotek) | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol30 | Konzole pro montáž venkovních jednotek na fasádu | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol31 | Pružné kompenzátory | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol32 | Zalištování venkovních rozvodů na fasádě (nebo instalace do chráničky) | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol33 | Závěsy a konzole kotvení pro instalaci rozvodů | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol34 | Oplechování,, hydroizolace a utěsnění stavebního prostupu fasádou, chráničky | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol35 | Drobná kabeláž (rezerva) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D4 | Zařízení č.4: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | Pol36 | Kontrola stavební připravenosti za účasti dodavatelů VZT zařízení před zahájením objednávek zařízení a montáží | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol37 | Koordinace dodávek VZT zařízení s ohledem na finál výběrové řízení komponentů v návaznosti na ostatní navazující profese | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol38 | Dílčí úpravy komponentů VZT s ohledem na finál výběrové řízení komponentů v návaznosti na ostatní navazující profese | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol39 | Odborný dohled při instalaci zařízení při montáži a uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol40 | Drobný a pomocný materiál | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol41 | Uzemnění zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol42 | Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT a klima | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol43 | Lešení, montážní plošiny | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol44 | Přesun hmot a manipulace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol45 | Vyregulování a uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol46 | Provozní zkoušky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol47 | Zpracování podkladů pro BOZP | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol48 | Revize | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol49 | Zaškolení obsluhy, provozní řád | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol50 | Drobné stavební přípomoce | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol51 | Úklid pracoviště | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol52 | Zaměření stavby, technická příprava, dílčí úpravy VZT dle výběr. řížení , dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104