19. května 2023 v Hradci Králové

##### **MODERNIZACE UČEBEN PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ GYMNÁZIUM JIŘÍHO Z PODĚBRAD**

##### **OBJEDNATEL:**

##### **Gymnázium Jiřího z Poděbrad**

##### Studentská 166

##### 290 01 Poděbrady

##### Zastoupené: ředitel RNDr. Kamil Bříza

Vyřizuje: Renáta Šedivá

##### **ZHOTOVITEL:**

##### **ARCHITEP HK s.r.o.**

##### Habrmanova 968/22

##### 500 02 Hradec Králové 2

IČO: 27542238

DIČ: CZ27542238

##### ing. arch. Pavel Červený

##### č. autorizace 02 733

##### tel: +420 608 963 718

##### email: [pavel.cerveny@architephk.cz](mailto:pavel.cerveny@architephk.cz)

**DODATEK K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY – VARIANTA NOVÉ RADIÁTORY**

Byla provedena prohlídka částí budovy Gymnázia Jiřího z Poděbrad dotčených záměrem modernizace a na základě této prohlídky a místního šetření byl stanoven rozsah úprav projektové dokumentace a zpracovaného rozpočtu a výkazu výměr na výše uvedenou akci.

Seznam položek doplněných do výkazu výměr a rozpočtu.

* + Navýšení položek oprav podlah, stěn a stropů na 100% ve všech místnostech.
  + Nahrazení položek týkajících se hodinové sazby úkolem ve všech místnostech.
  + Doplnit revizi osvětlení o světelnou zkoušku u všech učeben (výstupní dokument zkoušky pro kontrolu dotčenými orgány – hygiena, …).
  + V učebně fyziky doplnit o novou vodovodní baterii laboratorní stůl učitele.
  + Povrchové úpravy stěn doplnit do výšky 1,5m otěruvzdorným opravitelným nátěrem ve všech místnostech (pokud není keramický obklad).
  + Odpadkový koš vyskakovací – 3ks - přesné umístění košů bude určeno při realizaci (není zakresleno v PD).
  + Lékárnička laboratoř chemie – 1ks (skříňka s plnými dvířky, rozměry š40xh20xv60cm, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm olepený hranou ABS 0,5mm technologií PUR, uzamykatelná plná dvířka ohraněná hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Záda bílý sololak, s jednou pevnou policí) – přesné umístění lékárničky bude určeno při realizaci (není zakresleno v PD).
  + Zpracovat cenovou kalkulaci nových litinových radiátorů místo repasovaným původním ve všech učebnách.

Součástí dodatku je příloha: - upravený výkaz výměr a rozpočet

- upravená projektová dokumentace s označením bourání a návrhu nových radiátorů (výkresy s označením D.1.1.02, D.1.1.03, D.1.1.04, D.1.1.05, D.1.1.07.03.06 OST)

- upravená projektová dokumentace s výpisem košů a lékárničky (výkres s označením D.1.1.07.03.06 OST)

Ing. Tereza Rensová