Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002729

Veřejná zakázka: SPŠ Emila Kolbena Rakovník – Podlahové krytiny

Technická specifikace

Zakázka spočívá v úpravě povrchů podlah tak, aby odpovídaly určení pro pohyb pohybově znevýhodněných osob včetně osob na vozíku. Je součástí opatření pro zajištění plné bezbariérovosti školy. Týká se podlah místností určených pro pohyb žáků a učitelů, které dosud příslušné normě neodpovídají.

Z hlediska technického provedení jde o položení PVC krytiny na současné povrchy včetně ukončovacích prvků. Tloušťka nášlapné vrstvy bude minimálně 0,8 mm, krytina bude určena do prostor s vysokým stupněm zátěže a intenzivním provozem (třída 34), požadována je antistatická úprava. Vyžadován bude doklad o splnění podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Soupis dotčených ploch

| Podlaží | Místnost č. | Název místnosti | Stávající povrch | Plocha (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.NP | 001 | chodba přízemí | litá + dlažba | 142,8 |
| 1.NP | 011 | šatny | litá | 110,0 |
| 2. NP | 100 | chodba + schodiště | litá + umělý kámen | 209,1 |
| 2. NP | 101 | kabinet, kancelář asistentky | litá | 21,7 |
| 2. NP | 102 | kabinet | litá | 21,7 |
| 2. NP | 103 | kabinet | litá | 21,7 |
| 2. NP | 105 | učebna | litá | 43,5 |
| 2. NP | 110 | kancelář ekonomky | litá | 21,7 |
| 2. NP | 111 | kabinet | litá | 21,7 |
| 2. NP | 112 | kabinet | litá | 21,7 |
| 2. NP | 114 | učebna | litá | 65,2 |
| 2. NP | 115 | učebna | litá | 66,0 |
| 2. NP | 117 | kancelář účetní | litá | 21,7 |
| 3. NP | 200 | chodba + schodiště | litá + umělý kámen | 217,5 |
| 3. NP | 202 | učebna | litá | 49,5 |
| 3. NP | 205 | učebna | litá | 45,8 |
| 3. NP | 208 | kabinet | litá | 30,1 |
| 3. NP | 209 | učebna | litá | 66,8 |
| 3. NP | 210 | učebna | litá | 87,8 |
| 3. NP | 211 | kabinet | litá | 21,7 |
| 3. NP | 214 | učebna | litá | 48,0 |
| 3. NP | 216 | učebna | litá | 43,5 |
| 3. NP | 217 | kabinet | litá | 22,5 |

Celkem 1421,7 m2.