PPU   spol. s r.o.									         VYŽLOVSKÁ 2243/36

I N Ž E N Ý R S K Ý   A T E L I E R 										            100 00   PRAHA  10

Městský úřad Brandýs nad Labem  – Stará Boleslav

Odbor ŽP

Ivana Olbrachta 59

250 01 Brandýs n/L. – Stará Boleslav

Naše značka:							Vyřizuje:		 				Datum:

D2021/303/Ing.T.Vej					Ing. T.Vejražka					28.06.2021

Věc:		Žádost o vyjádření/závazná stanoviska k předložené projektové dokumentaci pro společné povolení stavby: „Úprava plochy v ulici Družstevní, Zdiby“

Na základě objednávky jsme pro obec Zdiby zpracovali výše uvedenou projektovou dokumentaci.

Rozsah stavby je dán požadavkem obce Zdiby vybudovat novou parkovací plochu v místě stávající plochy a zvýšit tak nedostatečné kapacity dopravy v klidu.

Předmětem stavby je zřízení 10 nových kolmých parkovacích stání. Před hasičskou zbrojnicí v ulici Družstevní se rozšíří vozovka a parkovací stání se posunou západním směrem k objektu, mezi objektem a parkovacími stáními bude zvýšená plocha vyplněná kačírkem šířky min. 0,25 m.

Výškové řešení vychází ze sklonu vozovky, podélným sklon dosáhne 8,9 %.

Příčný sklon 2,0-5,0 % směrem ke komunikaci zajistí odvodnění povrchu od srážkových vod.

Nová parkovací plocha je umístěna mezi vozovku a stávající soukromý objekt. Konkrétně se jedná o 10 kolmých parkovacích stání délky 5,0 m. Na ně bude na východní straně navazovat rozšíření vozovky až o 6,25 m.

Řešené území je odvodňováno vsakem vod do zasakovacího žebra pod plochou stání. Stavební pozemky se nachází na k.ú. Zdiby p.č. 473/5 a 473/1.

Žádáme Vás o Vaše vyjádření/závazná stanoviska k předložené PD /DUSP/ zpracované PPU s.r.o. - 05/2021, k dané akci pro potřeby vydání společného povolení.

Předem děkujeme za vyřízení.

S přáním hezkého dne

..............................

Ing. Tomáš Vejražka

Přílohy :	projektová dokumentace /DUSP/ , Plná moc