Výpis základních materiálů ZT

Rekonstrukce kuchyně, Cyrila Boudy 2953, Kladno, kat. úz. Kladno

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, ul. Cyrila Boudy, čp.2953 ,Kladno

11/2022

Výpis materiálu : kanalizace – potrubí a tvarovky HT systém

- potrubí HTEM , DN 50 … 1,0 bm = 1 ks

2,0 bm = 2 ks

3,0 bm = 3 ks

- potrubí HTEM , DN 75 … 1,0 bm = 4 ks

2,0 bm = 3 ks

3,0 bm = 3 ks

-    potrubí  HTEM , DN 110 … 1,0 bm = 15 ks

2,0 bm = 10 ks

3,0 bm = 6 ks

- koleno 87° HTB , DN 50 … 7 ks

-    koleno 87° HTB , DN 75 … 3 ks

- koleno 87° HTB , DN 110 … 16 ks

- koleno 45° HTB , DN 110 … 3 ks

- odbočka 45° HTEA , DN 110/110 … 11 ks

- odbočka 45° HTEA , DN 110/75 … 1 ks

- odbočka 45° HTEA , DN 75/75 … 1 ks

- odbočka 45° HTEA , DN 110/50 … 5 ks

- odbočka 45° HTEA , DN 50/50 … 1 ks

- odbočka 45° HTEA , DN 75/50 … 2 ks

- redukce nesouosá krátká HTR , DN 110/50 … 1 ks

- redukce nesouosá krátká HTR , DN 110/ 75 … 1 ks

- ventilační provzdušňovací klapka , DN 75 … 2 ks

- ventilační provzdušňovací klapka , DN 110 … 3 ks

- HL400 ZU , DN 50 … 1 ks

- Čistící tvarovka DN 110 … 3 ks

- Čistící tvarovka DN 75 … 1 ks

- Zátka DN 110 … 10 ks

- Zátka DN 50 … 7 ks

- Přechodka LT/KG DN 110 … 2 ks

- Přechodka LT/KG DN 75 … 1 ks

- objímky ( kotvy potrubí ) , DN 110 … 31 ks

- objímky ( kotvy potrubí ) , DN 75 … 6 ks

- objímky ( kotvy potrubí ) , DN 50 … 3 ks

Výpis materiálu : vodovod – potrubí a tvarovky

-   trubka PP-H d 50x3,8 PN 16 (5 bm) … 45 bm = cca 9 ks

-    mirelon  50/15 … 45 bm

-   trubka PP-H d 25x2,3 PN 16 (5 bm) … 125 bm = cca 25 ks

-    mirelon 28/13 … 125 bm

- trubka PP-H d 20x1,9 PN 16 (5 bm) … 65 bm = cca 13 ks

- mirelon 22/6 … 65 bm

- koleno PP-H 90° d 50 … 26 ks

- koleno PP-H 90° d 25 … 41 ks

- koleno PP-H 90° d 20 … 34 ks

- T-kus PP-H d 25 … 12 ks

- T-kus PP-H d 20 … 8 ks

- T-kus redukovaný PP-H d 25x20x25 … 7 ks

- T-kus redukovaný PP-H d 50x25x50 …13 ks

- redukce hrdlová PP-H 50x25 … 12 ks

- redukce hrdlová PP-H 25x20 … 6 ks

- nástěnný komplet PP-H d 20 … 10 ks

- rohový ventil PP-H d 20 … 13 ks

- montážní zátka modrá , d 20 … 25 ks

- montážní zátka červená , d 20 … 10 ks

- KK dn 50 s výpustí … 12 ks

- KK dn 50 s výpustí … 7 ks