## 1NP
TABULKA MÍSTNOSTÍ HLAVNÍ BUDOVA 1.NP
č.m. | Název místností | plocha (m²) | povrch podlahy stávající | povrch podlahy návrh | poznámka
1.01 | CHODBA | 11.59 | TERACO | TERACO OPRAVA P.1.4 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.02 | KABINET K1 | 24.49 | DŘEVĚNÉ PARKETY KERAMICKÁ DLAŽBA | VINYL P.1.2 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.03 | CHODBA | 44.49 | PVC | TERACO OPRAVA P.1.4 | Před demontáží podkladních vrstev bude zjištěno, zda se pod vrstvou nenachází teraco – v případě, že ano, bude posouzen jeho stav a bude rozhodnuto o způsobu jeho opravy. oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.04.a | LABORATOŘ L1- část A | 77.84 | DŘEVĚNÉ PARKETY | VINYL P.1.2 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.04.b | LABORATOŘ L1- část B | 26.33 | PVC | VINYL P.1.2 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.05 | SKLAD | 22.14 | PVC | VINYL P.1.2 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.06 | UČEBNA U1 | 93.87 | PVC | VINYL P.1.2 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.07.a | LABORATOŘ L2- část A | 82.51 | KERAMICKÁ DLAŽBA | STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN | podlaha beze změn, stávající oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.07.b | LABORATOŘ L2- část B | 55.26 | KERAMICKÁ DLAŽBA | STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN | podlaha beze změn, stávající oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.07.c | LABORATOŘ L2-část C | 26.34 | PVC | VINYL P.1.2 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.07.d | LABORATOŘ L2-část D | 20.52 | PVC | VINYL P.1.2 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.07.e | LABORATOŘ L2-část E | 24.12 | PVC | VINYL P.1.2 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.08.1 | TEMNÁ KOMORA MĚŘENÍ | 10.26 | PVC | VINYL P.1.2 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.08.2 | SKLAD | 6.85 | PVC | TERACO OPRAVA P.1.4 | Před demontáží podkladních vrstev bude zjištěno, zda se pod vrstvou nenachází teraco – v případě, že ano, bude posouzen jeho stav a bude rozhodnuto o způsobu jeho opravy. oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.09 | CHODBA | 12.48 | KERAMICKÁ DLAŽBA PVC | TERACO P.1.3 | vzhled a dekor musí odpovídat stávajícímu řešení teracových podlah, navázat na skladbu z haly oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
1.10 | TEMNÁ LABORATOŘ L3 | 65.35 | - | VINYL P.1.1 | nová konstrukce podlahy včetně nášlapné vrtsvy Přístup pod zvýšenou podlahovou konstrukci – revizní vstup 1000/1000, hydraulické otvírání poklopu - 2kpl oprava poškozených částí stěn kompletní výmalba stěn a stropu
1.10a | KOLEKTOR | 33.23 | DŘEVĚNÉ PARKETY | STĚRKA P.0.1
1.11 | SKLAD | 13.94 | TERACO KERAMICKÁ DLAŽBA | VINYL P.1.2 | demontáž dlažby, stávající teraco nebourat oprava poškozených částí stěn kompletní výmalba stěn a stropu
1.12 | SKLAD | 11 | KERAMICKÁ DLAŽBA | STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚN | kompletní výmalba stěn a stropu budou vynechány kamenné povrchy
celkem (m²) |  | 662.61

## 2NP HLAVNÍ BUDOVA
TABULKA MÍSTNOSTÍ HLAVNÍ BUDOVA 2.NP
č.m. | Název místností | plocha (m²) | povrch podlahy stávající | povrch podlahy návrh | poznámka
H.2.01 | KANCELÁŘ | 32.34 | - | VINYL P.2.1 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
H.2.02 | KANCELÁŘ | 32.34 | - | VINYL P.2.1 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
H.2.03 | CHODBA | 25.16 | - | POCHOZÍ SKLO + TERACO P.2.2 | ocelový rošt+pochozí sklo - výměra 12,25m2 oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
celkem (m²) |  | 89.84

## 2NP DÍLNY
TABULKA MÍSTNOSTÍ DÍLNY 2.NP
č.m. | Název místností | plocha (m²) | povrch podlahy stávající | povrch podlahy návrh | poznámka
2.01 | SCHODIŠTĚ | - | TERACO | - | BEZE ZMĚN
2.02 | KABINET D9 | 22.93 | DŘEVĚNÉ PARKETY | DŘEVĚNÉ PARKETY REPASE P.2.6 | O způsobu repase bude rozhodnuto na základě zhodnocení stavu parket oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
2.03 | DÍLNA D15 | 67.75 | DŘEVĚNÉ PARKETY | STĚRKA P.2.3 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
2.04 | CHODBA | 23.49 | DŘEVĚNÉ PARKETY | TERACO P.2.4 | Teraco bude vizuálně odpovídat stávajícímu řešení na chodbě 2.01 sjednotit výškový rozdíl chodem 2.01 a 2.04 do jedné úrovně oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
2.05.a | DÍLNA D13_část A | 106.74 | DŘEVĚNÉ PARKETY | STĚRKA P.2.3 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
2.05.b | DÍLNA D13_část B | 17.43 | BETON | STĚRKA P.2.5 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
2.05.c | DÍLNA D13_část C | 55.19 | DŘEVĚNÉ PARKETY | STĚRKA P.2.3 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
2.06 | NEOBSAZENO |  | - | -
2.07 | SKLAD | 2.43 | KERAMICKÁ DLAŽBA | STĚRKA P.2.3 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
2.08.a | DÍLNA D12_část A | 11.29 | DŘEVĚNÉ PARKETY | STĚRKA P.2.3 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
2.08.b | DÍLNA D12_část B | 72.52 | DŘEVĚNÉ PARKETY | STĚRKA P.2.3 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
2.09 | KABINET D9 | 21.77 | DŘEVĚNÉ PARKETY | DŘEVĚNÉ PARKETY REPASE P.2.6 | O způsobu repase bude rozhodnuto na základě zhodnocení stavu parket oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
2.10 | DÍLNA D11 | 98.26 | KERAMICKÁ DLAŽBA | - | podlaha beze změn, stávající oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
2.11 | SKLAD | 11.1 | PVC + DŘEVĚNÉ PARKETY | STĚRKA P.2.3 | oprava poškozených částí stěn a stropních konstrukcí kompletní výmalba stěn a stropu
celkem (m²) |  | 510.9