Vysvětlení podkladů zadání č. 1 a prodloužení lhůty pro podání nabídek

| Název zadavatele | Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace středočeského kraje |
| --- | --- |
| Sídlo zadavatele | Suchomasty 1, 267 22 Suchomasty |
| IČO zadavatele | 75009889 |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_88.html ID profilu zadavatele ve VVZ: 527912 |
| Osoba oprávněná zastupovat zadavatele | JUDr. Radek Jurčík, advokátní kancelář, Čápkova 47/44, 602 00 Brno, IČ 71472304 |
| ID datové schránky | 9nnhb27 |

Název veřejné zakázky malého rozsahu: „Rekonstrukce elektroinstalace v DOZP“

Podklady zadání jsou dostupné otevřeným přístupem na:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_13951.html

Systémové číslo v EZAKu: P24V00000136

Zadavatel k dotazu dodavatelů poskytuje toto vysvětlení podkladů zadání.

Dotazy dodavatele č. 1: (citace)

„Věc: Žádost o doplňující informace k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v DOZP“

Dobrý den,

Prosím o doplňující informace k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v DOZP“

1)

V dokumentaci není žádná technické zpráva, je k dispozici zpráva elektro a technická zpráva k realizaci díla?

2)

Dokumentace elektro je stroze řešena, po prohlídce stavby zjištěny skutečnosti, že některé části jsou nedořešeny. Je k zakázce rozpracovanější dokumentace?

3)

V rozpočtu je demontáž stěn z umakartu a montáž SDK příček. Z prohlídky zjištěno že by se mělo jednat o demontáž umakartováho obložení a následně asi oprava stěny. Jaké má být tedy finální provedení a jak má být oceněno.

4)

V dokumentaci nejsou typy svítidel, ani výpočet osvětlení. Stávající svítidla osazená jinak. Je možné upřesnit svítidla, případně dodat výpočet osvětlení?

Děkuji za doplnění informací.“

Odpovědi zadavatele k dotazům dodavatele č. 1:

K bodu 1.

Technická zpráva (TZ) v příloze, resp. na profilu zadavatele viz https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_13951.html

bod 2.

není pouze PD viz dokumentace u VR

bod 3.

jedná o demontáž umarkartové stěny, následně bude realizováno SDK , tedy finálně bude řešeno SDK

bod 4.

v KS jsou svítidla pouze s orientačními tvary, jelikož se jedná o VŘ, nelze určit přesně výrobce.

Výpočet osvětlení není k dispozici, PD vychází z obecně platných hygienických norem na běžné požadavky osvětlení pro ubytovací prostory

Dotazy dodavatele č. 2: (citace)

„Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a prodloužení lhůty k podání nabídky „Rekonstrukce elektroinstalace v DOZP"

Dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci chybí technické zprávy.

Dotaz č. 2:

S jakými typy svítidel je uvažováno, dle výkazu výměr: „svítidla panel, bodová světla, svítidla panel + prachotěs, nouzové osvětlení" — bez popisu — žádáme o upřesnění

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr položka: „M049 Tablo pro ovládání výtahu pro jídlo" — co znamená? -žádáme o upřesnění položky

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr je položka: „M073 demontáž původních stěn z umakartu 435m2" na prohlídce místa plnění jsme žádné stěny z umakartu nenašli —jedná se o dosavadní obložení stěn?

Dotaz Č. 5:

Ve výkazu výměr je položka: „763111313.KNF SDK příčka W 111, tl. 100mm profil .... 435m2„ — kde má být, v PD není žádný nákres nové příčky - žádáme o upřesnění položky.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr je položka: „781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty" — žádáme o upřesnění položky

Dotaz č. 7:

Ve výkazu výměr je položka: „M078 Obklady 135 m2" — žádáme o upřesnění položky

Dotaz č. 8:

Elektroinstalace slaboproud: Není určeno připojení kabelů UTP cat6 — kam se mají připojit. Ve výkazu výměr je dodávka kabelu, datová zásuvka, ale není připojení na RACK, apod.

— žádáme o upřesnění položky.

Dotaz č. 9:

Elektroinstalace slaboproud: Není určeno připojení kabelů Coax— kam se mají připojit.

Ve výkazu výměr je dodávka kabelu, TV zásuvka, anténní zesilovač, ale není připojení na anténní rozvaděč a typ zesilovače, apod. — žádáme o upřesnění položky.

Na základě prolídky místa pinění dne 1.2.2024 žádáme o vysvětlení těchto dotazů a zároveň z důvodu časové náročn ti zpracování žádáme o prodloužení lhůty podání cenové nabídky.

Odpovědi zadavatele k dotazům dodavatele č. 2:

Odpovědi na dotazy č. 1 – 9 vyplývají z technických zpráv a tipy světel a zásuvek z vzorkování pro památkáře, vše dostupné na:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_13951.html

Dotazy dodavatele č. 3

„Prosím o upřesnění k veřejné zakázce s názvem: Rekonstrukce elektroinstalace v DOZP, Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb.

Jedná se o svítidla. Níže uvádím popis svítidel z výkazu výměr.

Liteň:

| Svítidla panel | ks | 27,000 |
| --- | --- | --- |
| Bodové světla | ks | 8,000 |

Zámek Suchomasty:

| Svítidla panel + prachotěs | ks | 83,000 |
| --- | --- | --- |
| Bodové světla | ks | 16,000 |
| Nouzové osvětlení | ks | 32,000 |

Z těchto popisů nelze odhadnout o jaký druh, typ a výrobce se jedná.

V dokumentu s názvem - Vzorkování Zámek Suchomasty pro památkáře (1) je uvedeno kruhové závěsné LED svítidlo.

Ve výkazu výměr není toto svítidlo uvedeno ani počet. K žádnému popisu z výše uvedených svítidel se nehodí.

Prosím o dodatečnou informaci ohledně upřesnění všech svítidel.“

Odpovědi zadavatele k dotazům dodavatele č. 3:

Zadavatel do 11.2.2024 zpracuje ke světlům technickou zprávu, která poskytne podrobnější informace k dotazovanému.

V reakci na dotazy zadavatel uvádí tyto další změny.

Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do 27.2.2024 v 10.00 a zadavatel umožní další prohlídku místa plnění 13.2.2024 v 10 hod., sraz v sídle zadavatele: Suchomasty 1, 267 22 Suchomasty.

V Suchomastech dne 7. 2. 2024

Zadavatel

zast. JUDr. Radkem Jurčíkem

tel. +420 603 925 511