|  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kód: |  |  |  |  | 2024-4 |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  | 801 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  | Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 9. 2. 2024 |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 00874680 |  |  |  |
|  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 05291411 |  |  |  |
|  |  | ANARKADA s.r.o. | DIČ: |  | CZ05291411 |  |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | 67422942 |  |  |  |
|  |  | xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | CZxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 085 527,34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |
|  | DPH | základní |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | snížená |  |  | 12,00% |  |  |  |  |  |  | 4 085 527,34 |  |  |  |  |  | 490 263,28 |  |  |
|  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 575 790,62 |  |  |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  | 2024-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  | Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 9. 2. 2024 |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  | ANARKADA s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  | xxxxxxx |  |  |
| Kód |  | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 085 527,34 | 4 575 790,62 |  |
|  | 2024-4-1 |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | 75 000,00 | 84 000,00 | STA |
|  | 2024-4-2 |  | STAVEBNÍ PRÁCE | 2 126 158,98 | 2 381 298,06 | STA |
|  | 2024-4-3 |  | ZDRAVOTNÍ TECH... | 466 611,29 | 522 604,64 | STA |
|  | 2024-4-4 |  | VZDUCHOTECHNIKA | 200 543,75 | 224 609,00 | STA |
|  | 2024-4-5 |  | ELEKTROTECHNIKA | 893 753,85 | 1 001 004,31 | STA |
|  | 2024-4-6 |  | VYTÁPĚNÍ | 323 459,47 | 362 274,61 | STA |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |
|  | KSO: | 801 9 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  | IČ: | 00874680 |  |  |
|  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  | IČ: | 05291411 |  |  |
|  |  | ANARKADA s.r.o. | DIČ: | CZ05291411 |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  | IČ: | 67422942 |  |  |
|  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | DIČ: | CZxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |  | 62 000,00 |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  |  | 13 000,00 |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 75 000,00 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% |  | 0,00 |  |
|  |  | snížená | 75 000,00 |  |  | 12,00% |  | 9 000,00 |  |
|  | Cena s DPH |  | v | CZK |  |  | 84 000,00 |  |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 62 000,00 | 13 000,00 | 75 000,00 |  |
|  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 62 000,00 | 13 000,00 | 75 000,00 |  |
|  | VRN2 - Příprava staveniště |  |  | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |  |
|  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  | 55 000,00 | 3 000,00 | 58 000,00 |  |
|  | VRN9 - Ostatní náklady |  |  | 1 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-1 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 75 000,00 |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 75 000,00 |  |
|  | D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  |  | 9 000,00 |  |
| 2 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kus | 1,000 | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 | Vlastní |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 58 000,00 |  |
| 3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kus | 1,000 | 55 000,00 | 3 000,00 | 58 000,00 | Vlastní |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 8 000,00 |  |
| 4 | K | 091504000 | Náklady související s publikační činností | kus | 1,000 | 1 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 | Vlastní |

| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024-4-2 - STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  |  |
| KSO: | 801 9 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
| Místo: | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: | 00874680 |  |  |
|  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | DIČ: |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  | IČ: | 05291411 |  |  |
|  | ANARKADA s.r.o. | DIČ: | CZ05291411 |  |  |
| Projektant: |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
| Zpracovatel: |  |  |  | IČ: | 67422942 |  |  |
|  | xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | DIČ: | CZxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiál |  |  |  |  |  | 1 136 481,34 |  |
|  | Montáž |  |  |  |  |  | 989 677,67 |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 2 126 158,98 |  |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
| DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% |  | 0,00 |  |
|  | snížená | 2 126 158,98 |  |  | 12,00% |  | 255 139,08 |  |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  |  | 2 381 298,06 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-2 - STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  |  |
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | ######### | 989 677,67 | 2 126 158,98 |  |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 450 065,52 | 429 374,55 | 879 440,06 |  |
|  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 92 566,98 | 36 772,38 | 129 339,36 |  |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | 355 264,34 | 319 100,04 | 674 364,37 |  |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 2 234,20 | 27 927,50 | 30 161,70 |  |
|  | 998 - Přesun hmot |  |  | 0,00 | 45 574,63 | 45 574,63 |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 686 415,82 | 560 303,12 | 1 246 718,92 |  |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  | 65 772,85 | 40 506,70 | 106 279,55 |  |
|  | 713 - Izolace tepelné |  |  | 39 131,21 | 20 274,52 | 59 405,73 |  |
|  | 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  | 3 300,00 | 572,36 | 3 872,36 |  |
|  | 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  | 92 023,54 | 98 803,00 | 190 826,54 |  |
|  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  | 92 793,10 | 14 090,29 | 106 883,39 |  |
|  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  | 206 015,65 | 165 952,44 | 371 968,08 |  |
|  | 776 - Podlahy povlakové |  |  | 14 528,29 | 4 107,97 | 18 636,26 |  |
|  | 781 - Dokončovací práce - obklady |  |  | 134 828,56 | 142 751,89 | 277 580,45 |  |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  | 831,55 | 2 920,09 | 3 751,64 |  |
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  | 37 191,07 | 70 323,86 | 107 514,92 |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-2 - STAVEBNÍ PRÁCE |  |  |  |  |
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxx |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 2 126 158,98 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 879 440,06 |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 129 339,36 |  |
| 43 | K | 317168011 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm | kus | 1,000 | 186,00 | 124,00 | 310,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168011 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 42 | K | 317168012 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm | kus | 3,000 | 244,00 | 166,00 | 1 230,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317168012 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 91 | K | 317944321 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | t | 0,029 | 36 200,00 | 16 500,00 | 1 528,30 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944321 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 40/40/5_(2,97kg/m) |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (1,2*2*0,001)*2,97*3+(1,3*2*0,001)*2,97 |  | 0,029 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,029 |  |  |  |  |
| 46 | K | 340239211 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky do 100 mm | m2 | 1,604 | 310,00 | 285,00 | 954,38 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239211 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*(1,8+0,04+0,165) |  | 1,604 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,604 |  |  |  |  |
| 47 | K | 340239212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm | m2 | 7,006 | 590,00 | 315,00 | 6 340,43 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340239212 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,39*(2,055+0,165) |  | 3,086 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*(2,03+0,18) |  | 1,989 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,935*(2,075-0,01) |  | 1,931 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,006 |  |  |  |  |
| 11 | K | 342241162 | Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm | m2 | 12,464 | 2 650,00 | 310,00 | 36 893,44 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342241162 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.03_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12*3,995 |  | 12,464 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,464 |  |  |  |  |
| 8 | K | 342244201.WNR | Příčka z cihel Porotherm 8 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 17,834 | 635,00 | 290,00 | 16 496,45 | Vlastní |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12*(0,708+0,665+0,92) |  | 7,154 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*3,12+1,97*3,12-0,8*(2,05+0,165) |  | 7,494 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*3,12-0,7*(1,97+0,165) |  | 3,186 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 17,834 |  |  |  |  |
| 9 | K | 342244211.WNR | Příčka z cihel Porotherm 11,5 Profi P10 na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 75,331 | 550,00 | 315,00 | 65 161,32 | Vlastní |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12*(4,28+3,1+2,65+3,08+2,65+1,135)-0,9*(1,97+0,165) |  | 50,791 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12*1,855-0,8*(1,97+0,165) |  | 4,080 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12*(1,15+1,54) |  | 8,393 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12*1,28-0,8*(1,97+0,165) |  | 2,286 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12*2,49 |  | 7,769 |  |  |  |  |
|  | VV |  | nadezdívka nad stávající wc prádelna |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,94-2,1)*(1,015+1,38) |  | 2,012 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 75,331 |  |  |  |  |
| 10 | K | 346244351 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu M 5, tl. 65 mm | m2 | 0,552 | 330,00 | 440,00 | 425,04 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244351 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,165+0,18)*0,8*2 |  | 0,552 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,552 |  |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 674 364,37 |  |
| 121 | K | 611325422 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 5,790 | 225,00 | 74,00 | 1 731,21 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325422 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_08 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,93*3 |  | 5,790 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,790 |  |  |  |  |
| 64 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 675,840 | 108,00 | 119,00 | 153 415,68 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | nová omítka-nové konstrukce vápenocementová |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 111,827 |  | 111,827 |  |  |  |  |
|  | VV |  | opravované-ponechané omítky |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 374,270 |  | 374,270 |  |  |  |  |
|  | VV |  | omítka cementová pod obklady |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 161,344 |  | 161,344 |  |  |  |  |
|  | VV |  | v rozsahu odstraněného heraklitu |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 28,399 |  | 28,399 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 675,840 |  |  |  |  |
| 65 | K | 612311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 469,226 | 30,00 | 115,00 | 68 037,77 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_02 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,84*(2,855*2+1,38*2)-0,9*1,97-0,8*1,97-1,38*2,5+0,22*(2,5*2+1,38) |  | 18,659 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,84*(3,115*2+3,995*2)-1,8*1,44-0,8*1,97+0,12*(1+2,1*2)+0,15*(1,8+1,44*2) |  | 37,543 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_04 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,7*(4,27*2+(1,38+2,585+8,505)*2+2,82*2)-0,8*1,97*7-0,9*1,97*2-0,6*1,97+0,14*(1+2,1*2)-1,5*(1,02+1,49) |  | 86,827 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*(2,49*2+1,5*2+1,28*2+1,38)+0,14*(0,955+0,1*2) |  | 8,506 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*(2,495*2-0,2+2,09*2-0,99) |  | 5,586 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*(2,405*2+1,93*2)+0,12*(0,1*2+1,15) |  | 6,231 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_08 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,7*(3*2+1,93*2)-0,79*1,84+0,235*(1,15+2,1*2) |  | 26,426 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*(1,97*2+1,4*2+2,495*2+1,97*2+1+0,8)-0,9*0,54+0,13*(0,9+0,54*2) |  | 12,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,84*(3,97*2+5,125*2)-1,5*1,655-0,8*1,97-0,89*1,49-0,89*1,47+0,13*(1,49*2+1,47*2+0,89*2) |  | 45,968 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2*(1,41*2+1,54*2)-0,6*0,5 |  | 6,780 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,84*(6,92*2+3,95*2+4,02*2+3,03*2)-2,28*2,635*2-2,58*2,635*2+0,26*(2,28+2,635*2+2,58+2,635*2) |  | 80,177 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(1,8*1,45+1,78*1,45+1,1*2,03-0,9*1,97)-1,5*(0,245+1,05+0,525)+0,13*(1,8+1,45*2+1,78+1,45*2) |  | -7,162 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,84*(6,995*4+3,99*2+2,47*2)-0,8*1,97-0,9*1,97-1,1*2,03-1,79*1,44-1,79*1,435-2,86*2,34*2+0,13*(1,79*2+1,44*2+1,435*2)+0,27*(2,86+2,34*2+0,955*2,34) |  | 95,895 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,85*0,54+0,16*(1,1+2,1*2)-0,955*2,34*2 |  | -4,080 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,84*(2,535*2+3,08*2+1,135*2)-0,895*0,505+0,13*(0,895+0,505*2)+0,21*1,32 |  | 11,413 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,84*(2,65+2,15+3,1+0,708*2+1,708+0,115+1,957+3,58+0,975+0,1+0,56*2+0,665+1,025+1,325+3,1*2) |  | 23,592 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -(0,49*0,895+1,785*0,485)+0,13*(1,785+0,895+0,49*2+0,485*2) |  | -0,702 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,84*(3,31*2+0,305) |  | 5,817 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,84*(3,96*2-1+2,47*2)-0,515*0,9+0,13*(0,9+0,515*2) |  | 9,750 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 469,226 |  |  |  |  |
| 61 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 111,827 | 72,00 | 169,00 | 26 950,31 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321121 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | nové stěny |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,955*3,995 |  | 11,805 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_04 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,955*1,855-0,8*1,97+2,955*1,28-0,8*1,97+0,935*2 |  | 7,982 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 nad obkladem |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*(2,49*2+1,5+1,28+1,385) |  | 6,402 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*(0,1*2+0,955) |  | 0,150 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*(2,09-1,015+2,495-0,11) |  | 2,422 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obklad cem omítka |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_08 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | oprava omítky |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*1,28 |  | 0,896 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*(1,97*2+1*2+0,1) |  | 4,228 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,39*2,055+0,79*1,8+2,955*1,855-0,8*1,97+2,955*(1,15+1,655)-1,5*1,655+1,935*(2,06+1,925+0,81)-0,89*0,9+0,13*0,9*2 |  | 22,702 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*(1,035+1,54) |  | 1,803 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,39*2,055 |  | 2,856 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,635*0,26+2,955*4,02+0,155*2,635 |  | 12,973 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*2,03+0,26*2,03*2 |  | 2,883 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*2,03+0,16*(1,1+2,1) |  | 2,339 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,955-2)*(2,535*2+1,135*2+0,115+3,08) |  | 10,061 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,955-2)*(2,65+1,025+0,665+0,1+0,56+0,92) |  | 5,654 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,955-2)*(0,115+3,1*2+1,708+1,957+0,708*2+0,1) |  | 10,979 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,955-2)*(3,31) |  | 3,161 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,955-2)*(2,535+0,115) |  | 2,531 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 111,827 |  |  |  |  |
| 63 | K | 612325412 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 374,270 | 64,00 | 147,00 | 78 970,97 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325412 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_02 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,955*(2,855*2+1,38*2)-0,8*1,97-0,9*1,97-1,38*2,5+0,22*(1,38+2,5*2)-0,6*0,6 |  | 19,273 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,955*(3,115*2+3,995)-(1,8*1,44-0,8*1,97)+0,16*(1+2,1*2)+0,13*(1,8+1,44*2) |  | 30,639 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_04 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,78*(1,38+4,27*2+2,585+1,33+2,115+0,35*2+2,26+1,49*2+4,27+1,33+8,505+1,97-1,28)-0,9*1,97*2-0,8*1,97*4-0,935*2-0,8*1,97-0,6*1,97 |  | 87,506 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -1,5*(1,02+1,49)+0,15*(0,97+2,1*2) |  | -2,990 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*1,5+0,7*1,28 |  | 1,946 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,7*(2,09+2,495) |  | 3,210 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,78*(2,05*2+2,405*2) |  | 6,950 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_08 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,7*(3*2+1,93*2)-0,8*1,82+0,12*(2,1*2+1,15) |  | 25,808 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,7-1,47)*(1,4*2+1,97-1,28+2,495*2-0,1+1,97)-0,9*1,08+0,13*(0,9+1,08*2) |  | 12,156 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,94*(5,125*2+3,97*2)-0,89*1,47-0,89*1,49-1,5*1,655+0,13*(0,89+1,47*2)+0,13*(0,89+0,59*2) |  | 49,129 |  |  |  |  |
|  | VV |  | nová omítka |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -22,702 |  | -22,702 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,78*(1,41+1,54)-0,6*1,97 |  | 7,019 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,94-1,2)*(6,92*2+3,95*2+3,03*2+4,02)-1,8*(1,45+1,035-1,2)-1,78*(1,45+1,055-1,2)-2,28*2,635*2-1,39*(2,055-1,2)-0,9*0,77+1,2*3,95 |  | 41,574 |  |  |  |  |
|  | VV |  | -2*2,03-2,58*2,63+0,13*(1,305*2+1,78+1,8+1,285*2) |  | -9,707 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,94*(6,995*4+3,99*2+2,47*2)-2,86*2,34*2-0,955*2,34-2*2,03-0,9*1,97-0,8*1,97-0,85*0,54-1,79*1,44-1,79*1,435 |  | 91,612 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,27*(2,84+0,955+2,34*4)+0,13*(1,79+1,44*2+1,79+1,435*2) |  | 4,765 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,94*(3,08-0,115)-0,905*1,47-1,32*1,995+0,21*(1,955*2+1,32) |  | 5,852 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,94-1,2)*(2,15+3,1-0,1)-1,785*1,285-0,895*1,29+0,13*(0,895+1,785+1,285*2+1,29*2+0,67) |  | 6,618 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,94*(0,56+1,325)-0,9*1,97 |  | 3,769 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,94-2)*(3,31+0,305) |  | 3,398 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2,94-2)*(3,96+0,31+2,47*2)-0,9*0,515+0,13*(0,9+0,515*2) |  | 8,445 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 374,270 |  |  |  |  |
| 62 | K | 612331101 | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá nezatřená stěn | m2 | 161,344 | 124,00 | 142,00 | 42 917,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612331101 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pod obklady na nových stěnách |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | bez obkladu |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_04 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | kuch kout na stávající zdi |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*(1,02+1,49) |  | 3,765 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(2,49*2+1,5*2-0,8+0,16*2-0,7+1,38+1,28*2-0,7) |  | 20,080 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(2,495+2,09)-0,8*1,97 |  | 7,594 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(2,405*2+2,05*2-0,8) |  | 16,220 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,47*(1,28-0,8+1,97*2-0,8*2+1,4*2+2,495*2-0,1+1,97)-0,9*0,41+0,13*(0,41*2) |  | 18,083 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*1,655 |  | 2,483 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*(1,54+1,035) |  | 3,863 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | oprava |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | bez obkladu |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(2,535*2+3,08-0,9+1,135*2+0,115) |  | 19,270 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(2,65-0,9+0,708*2+0,1+1,708+3,1*2+0,115+2,197+0,92+0,56+0,1+0,665+1,025) |  | 33,512 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(3,31*2+0,305) |  | 13,850 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(3,96*2-1+2,47*2)-0,9*0,995-0,85*0,54+0,13*(0,995*2) |  | 22,624 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 161,344 |  |  |  |  |
| 66 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | 2,095 | 298,00 | 211,00 | 1 066,36 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450122 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | parapety |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*1,8 |  | 0,234 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*0,9 |  | 0,117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*(0,89*2) |  | 0,231 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*(1,8+1,78) |  | 0,465 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*(1,79+1,79) |  | 0,465 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*0,905 |  | 0,118 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*(0,895+1,785) |  | 0,348 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*0,9 |  | 0,117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,095 |  |  |  |  |
| 69 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 14,000 | 20,00 | 383,00 | 5 642,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 600_1970 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 700_1970 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 800_1970 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 900_1970 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,000 |  |  |  |  |
| 70 | M | 55331480 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 71 | M | 55331481 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 1 510,00 |  | 1 510,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 72 | M | 55331482 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 8,000 | 1 570,00 |  | 12 560,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |  |
| 73 | M | 55331483 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 4,000 | 1 590,00 |  | 6 360,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 58 | K | R612000001 | Omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně do 10mm | m2 | 28,399 | 95,00 | 110,00 | 5 821,80 | Vlastní |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2*(2,135+0,1+3,015+0,115)-(1,2-1,035)*1,785-(1,2-1,03)*0,895+0,15*0,17*2+0,165*0,15*2 |  | 6,092 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,2*(0,315+0,56)+2*(0,63+0,26) |  | 2,830 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,12*(3,03+4,02+0,75*2+0,26+3,95+1,25+4,28-0,9) |  | 19,477 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 28,399 |  |  |  |  |
| 60 | K | R612000002 | Příplatek k podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně | m2 | 113,596 | 0,00 | 79,00 | 8 974,08 | Vlastní |
|  | VV |  | 28,399*4 |  | 113,596 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 113,596 |  |  |  |  |
| 4 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 14,518 | 3 370,00 | 1 090,00 | 64 750,28 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311115 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | PODLAHOVÝ BETON |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 223,36*0,065 |  | 14,518 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 14,518 |  |  |  |  |
| 2 | K | 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | m3 | 12,761 | 3 610,00 | 1 010,00 | 58 955,82 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311125 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI - PODKLADNÍ BETON |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 127,61*0,1 |  | 12,761 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,761 |  |  |  |  |
| 5 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 14,518 | 0,00 | 311,00 | 4 515,10 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 14,518 |  | 14,518 |  |  |  |  |
| 3 | K | 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 12,761 | 0,00 | 187,00 | 2 386,31 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319173 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,761 |  | 12,761 |  |  |  |  |
| 6 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 2,003 | 28 750,00 | 5 630,00 | 68 863,14 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | PODKLADNÍ BETON 100/6-100/6 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 127,61*1,1*0,001*4,44*2 |  | 1,246 |  |  |  |  |
|  | VV |  | PODLAHOVÝ BETON 100/5-100/5 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 223,36*3,08*0,001*1,1 |  | 0,757 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,003 |  |  |  |  |
| 44 | K | 632450131 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm | m2 | 98,530 | 202,00 | 143,00 | 33 992,85 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632450131 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | V ROZSAHU PONECHANÉ PODKLADNÍ MAZANINY |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 98,53 |  | 98,530 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 98,530 |  |  |  |  |
| 52 | K | 632451105 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 10 do 15 mm | m2 | 12,560 | 644,00 | 129,00 | 9 708,88 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451105 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pod vinyl 1_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,56 |  | 12,560 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,560 |  |  |  |  |
| 1 | K | 635111215 | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku | m3 | 12,761 | 688,00 | 545,00 | 15 734,31 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/635111215 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 127,61*0,1 |  | 12,761 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,761 |  |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 30 161,70 |  |
| 120 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 223,420 | 10,00 | 125,00 | 30 161,70 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 223,42 |  | 223,420 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 223,420 |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  | 45 574,63 |  |
| 98 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m | t | 131,339 | 0,00 | 347,00 | 45 574,63 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 1 246 718,92 |  |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  | 106 279,55 |  |
| 12 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 228,010 | 0,00 | 10,60 | 2 416,91 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 228,01 |  | 228,010 |  |  |  |  |
| 13 | M | 11163153 | emulze asfaltová penetrační | litr | 91,204 | 59,60 |  | 5 435,76 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 228,01*0,4 |  | 91,204 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 91,204 |  |  |  |  |
| 14 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 456,020 | 0,00 | 79,30 | 36 162,39 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | GLASTEK |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 228,01 |  | 228,010 |  |  |  |  |
|  | VV |  | KRYCÍ BITAGIT |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 228,01 |  | 228,010 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 456,020 |  |  |  |  |
| 15 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 265,746 | 179,00 |  | 47 568,53 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 228,01 |  | 228,010 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 228,010 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 228,01*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 265,746 |  |  |  |  |
| 45 | M | 62821109 | asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R | m2 | 228,010 | 56,00 |  | 12 768,56 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 228,01 |  | 228,010 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 228,010 |  |  |  |  |
| 99 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 2,095 | 0,00 | 920,00 | 1 927,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711101 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 59 405,73 |  |
| 16 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 223,360 | 0,00 | 50,70 | 11 324,35 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 223,36 |  | 223,360 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 223,360 |  |  |  |  |
| 17 | M | R141000001 | Tepelná izolace EPS Grey 150 tl.80mm | m2 | 223,360 | 152,00 |  | 33 950,72 | Vlastní |
|  | VV |  | 223,36 |  | 223,360 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 223,360 |  |  |  |  |
| 18 | K | 713191132 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE | m2 | 223,360 | 0,00 | 12,20 | 2 724,99 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191132 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 223,36 |  | 223,360 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 223,360 |  |  |  |  |
| 19 | M | R713000001 | Separační folie PE | m2 | 260,326 | 19,90 |  | 5 180,49 | Vlastní |
|  | VV |  | 223,36 |  | 223,360 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 223,360 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 223,36*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 260,326 |  |  |  |  |
| 100 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 4,511 | 0,00 | 1 380,00 | 6 225,18 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  | 3 872,36 |  |
| 112 | K | 725291668 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného | kus | 1,000 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | M | 55147052 | madlo invalidní rovné smaltované bílé 500mm | kus | 1,000 | 620,00 |  | 620,00 | CS ÚRS 2023 01 |
| 114 | K | 725291669 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového | kus | 1,000 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291669 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | M | R551000001 | madlo invalidní krakorcové bílé | kus | 1,000 | 945,00 |  | 945,00 | Vlastní |
| 116 | K | 725291670 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného | kus | 1,000 | 0,00 | 205,00 | 205,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | M | R551000002 | madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé | kus | 1,000 | 1 250,00 |  | 1 250,00 | Vlastní |
| 111 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0,003 | 0,00 | 785,00 | 2,36 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725101 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | K | R725000001 | Odpadkový koš nerez | kus | 1,000 | 485,00 | 0,00 | 485,00 | Vlastní |
|  | VV |  | wc |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  | 190 826,54 |  |
| 50 | K | 763131411.KNF | SDK podhled D 112 desky 1x WHITE (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 153,550 | 375,00 | 400,00 | 119 001,25 | Vlastní |
|  | VV |  | 153,55 |  | 153,550 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 153,550 |  |  |  |  |
| 51 | K | 763131451.KNF | SDK podhled D 112 deska 1x GREEN (H2) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 58,930 | 405,00 | 400,00 | 47 438,65 | Vlastní |
|  | VV |  | 58,93 |  | 58,930 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 58,930 |  |  |  |  |
| 118 | K | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 58,930 | 0,00 | 55,00 | 3 241,15 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131751 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 58,93 |  | 58,930 |  |  |  |  |
| 119 | M | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 66,208 | 24,10 |  | 1 595,61 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 58,93 |  | 58,930 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 58,93*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství |  | 66,208 |  |  |  |  |
| 48 | K | R763121465.KNF.1 | SDK stěna předsazená W 626 tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x Green(H2) 12,5 TI 50 mm 45 kg/m3 EI 45 | m2 | 13,565 | 662,00 | 505,00 | 15 830,36 | Vlastní |
|  | P |  | Poznámka k položce:_x000D_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:_x000D_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:_x000D_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:_x000D_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:_x000D_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:_x000D_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:_x000D_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:_x000D_ včetně konzol pro zařizovací předmětyPoznámka k položce:_x000D_ včetně konzol pro zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,24*2*2,7 |  | 1,296 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,24*2*2,94 |  | 1,411 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12*1,38 |  | 4,306 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,12*(1+0,2) |  | 3,744 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*3,12 |  | 2,808 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,565 |  |  |  |  |
| 101 | K | 998763301 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 2,952 | 0,00 | 1 260,00 | 3 719,52 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763301 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 106 883,39 |  |
| 78 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 10,000 | 0,00 | 580,00 | 5 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 600_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 700_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 800_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |  |
| 79 | M | R611000001 | dveře jednokřídlé plné 600x1970mm vč. kování + větrací mřížka | kus | 1,000 | 2 700,00 |  | 2 700,00 | Vlastní |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 80 | M | R611000002 | dveře jednokřídlé plné 700x1970mm vč. kování + větrací mřížka | kus | 1,000 | 2 700,00 |  | 2 700,00 | Vlastní |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 81 | M | R611000003 | dveře jednokřídlé plné 800x1970mm vč. kování + větrací mřížka | kus | 5,000 | 2 700,00 |  | 13 500,00 | Vlastní |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |  |
| 84 | M | R611000004 | dveře jednokřídlé plné 800x1970mm vč. kování | kus | 3,000 | 2 560,00 |  | 7 680,00 | Vlastní |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 82 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 4,000 | 0,00 | 660,00 | 2 640,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 900_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 83 | M | R611000005 | dveře jednokřídlé plné 900x1970mm vč. kování + větrací mřížka | kus | 1,000 | 2 980,00 |  | 2 980,00 | Vlastní |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 85 | M | R611000006 | dveře jednokřídlé plné 900x1970mm vč. kování | kus | 3,000 | 2 840,00 |  | 8 520,00 | Vlastní |
|  | VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |  |
| 67 | K | 766694116 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | m | 10,740 | 0,00 | 169,00 | 1 815,06 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8 |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,89*2 |  | 1,780 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8+1,78 |  | 3,580 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,79*2 |  | 3,580 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,740 |  |  |  |  |
| 68 | M | 60794100 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm | m | 10,740 | 315,00 |  | 3 383,10 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 10,74 |  | 10,740 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 10,740 |  |  |  |  |
| 86 | K | R766000002 | Montáž+dodávka skříně (kotel+zásobník) | kus | 1,000 | 18 000,00 | 1 200,00 | 19 200,00 | Vlastní |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 89 | K | R766000003 | Montáž a dodávka posuvných dveří na stěnu 1100x2023mm | kus | 1,000 | 16 500,00 | 1 350,00 | 17 850,00 | Vlastní |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 90 | K | R766000004 | Montáž a dodávka dvířek a obložení ostění vydávací okénko 850x540mm | kus | 1,000 | 16 830,00 | 870,00 | 17 700,00 | Vlastní |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |
| 102 | K | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 064,681 | 0,00 | 0,39 | 415,23 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766201 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 371 968,08 |  |
| 20 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 210,850 | 34,00 | 28,00 | 13 072,70 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 210,85 |  | 210,850 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 210,850 |  |  |  |  |
| 26 | M | R771000001 | Keramická dlažba protiskluz (dle výběru investora) | m2 | 221,393 | 552,00 |  | 122 208,94 | Vlastní |
|  | VV |  | 210,85 |  | 210,850 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 210,850 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 210,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 221,393 |  |  |  |  |
| 27 | K | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | m | 119,685 | 0,00 | 142,00 | 16 995,27 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.02_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,075*2+1,38-0,9-0,8 |  | 5,830 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.03_vinyl |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.04_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,27*2+0,13*2-0,8*3+12,47*2-0,9-0,6-0,8*3-0,9+1,68+0,35+1,49*2+1,33-0,8 |  | 32,080 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.05-1.07_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obklad |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.08+1.10_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5,125*2+3,97*2-0,79-0,8+3*2+2,165*2-0,79-1,655 |  | 24,485 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.09+1.11_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obklad |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.12_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,69-1,1+6,92-0,9+8,23+0,75*2+3,03+4,28+0,785 |  | 25,435 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.13_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6,995-0,8+2,455+1,25+0,27+1,25+4,15*2-1,1+6,995-0,9+1*2+0,27+2,47+0,93*2+0,27*2 |  | 31,855 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1.14-1.17_ |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | obklad |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 119,685 |  |  |  |  |
| 28 | M | R771000002 | Keramický sokl výšky 80mm | m | 122,079 | 215,00 |  | 26 246,99 | Vlastní |
|  | VV |  | 119,685 |  | 119,685 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 119,685 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 119,685*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 122,079 |  |  |  |  |
| 25 | K | 771574436 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 210,850 | 0,00 | 570,00 | 120 184,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574436 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 210,85 |  | 210,850 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 210,850 |  |  |  |  |
| 21 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 68,410 | 238,00 | 140,00 | 25 858,98 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14-17_1_07,1_09,1_11,1_05-1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 68,41 |  | 68,410 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 68,410 |  |  |  |  |
| 23 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 59,000 | 166,00 | 30,00 | 11 564,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 59,000 |  |  |  |  |
| 24 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | kus | 37,000 | 169,00 | 30,00 | 7 363,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 37,000 |  |  |  |  |
| 22 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 104,406 | 173,00 | 36,00 | 21 820,85 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,1*2+1,5*2+1,28*2-0,8-0,7*2 |  | 11,560 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,495*2+2,09*2-0,8 |  | 8,370 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,405*2+2,05*2-0,8 |  | 8,110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,11*2+1,97*2+1,97*2+0,8*2-0,8*3 |  | 15,300 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,41*2+1,54*2-0,6 |  | 5,300 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,145*2+2,535*2+1,135*2+0,21*2-1,32-0,9 |  | 11,830 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,65+5,315+0,708*2+3,1*2+0,67+4,02+0,26+1,335+0,56*2+1,94-0,9+1,025 |  | 25,051 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,375*2+0,305 |  | 7,055 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,96*2+2,455*2-1 |  | 11,830 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 104,406 |  |  |  |  |
| 103 | K | 998771101 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 8,930 | 0,00 | 745,00 | 6 652,85 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 18 636,26 |  |
| 53 | K | 776121112 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 12,560 | 6,00 | 32,00 | 477,28 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121112 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,56 |  | 12,560 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,560 |  |  |  |  |
| 54 | K | 776241121 | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných | m2 | 12,560 | 0,00 | 192,00 | 2 411,52 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776241121 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,56 |  | 12,560 |  |  |  |  |
| 55 | M | 28411081 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování, digitální tisk tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 13,816 | 915,00 |  | 12 641,64 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 12,56 |  | 12,560 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,560 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13,816 |  |  |  |  |
| 56 | K | 776411112 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 13,660 | 0,00 | 93,00 | 1 270,38 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411112 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,115*2+3,115*2-0,8 |  | 13,660 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,660 |  |  |  |  |
| 57 | M | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 13,933 | 130,00 |  | 1 811,29 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 13,66 |  | 13,660 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,660 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13,933 |  |  |  |  |
| 105 | K | 998776101 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0,035 | 0,00 | 690,00 | 24,15 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776101 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  |  | 277 580,45 |  |
| 29 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 209,736 | 32,00 | 25,00 | 11 954,95 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_04 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*(1,02+1,49) |  | 3,765 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(4,1*2-0,1*2+1,5*2+1,28*2-0,8-0,7*2) |  | 22,720 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(2,09*2+2,495*2-0,8) |  | 16,740 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(2,05*2+2,405*2-0,8) |  | 16,220 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(1,97*2+4,11*2-0,1*2*2+1,97*2+0,8*2-0,8*3)-(2-1,06)*0,9 |  | 28,954 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ostění |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*(0,94*2) |  | 0,244 |  |  |  |  |
|  | VV |  | parapet |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*0,9 |  | 0,117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,655*1,5 |  | 2,483 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*(1,41*2+1,54*2-0,6) |  | 7,950 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*(0,245+1,015+0,525) |  | 2,678 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | bez |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(0,21*2+3,08*2+2,535*2+1,135*2-1,32)-0,905*(2-1,03) |  | 24,322 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ostění |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*(2-1,03)*2 |  | 0,252 |  |  |  |  |
|  | VV |  | parapet |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*0,895 |  | 0,116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(2,65-0,9+5,25+0,708*2+4,02+3,1*2+0,67+0,26+1,335+0,56*2+1,99+1,025-0,9)-0,895*(2-1,035)-1,785*(2-1,04) |  | 45,695 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ostění |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*(2-1,035)*2+0,15*(2-1,04)*2 |  | 0,539 |  |  |  |  |
|  | VV |  | parapet |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*(0,895+1,785) |  | 0,348 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(3,31*2+0,305) |  | 13,850 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*(3,96*2+2,47*2-1)-0,9*(2-1,02)-0,85*0,54 |  | 22,379 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ostění |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*(2-1,05)*2 |  | 0,247 |  |  |  |  |
|  | VV |  | parapet |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,13*0,9 |  | 0,117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 209,736 |  |  |  |  |
| 32 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 18,515 | 242,00 | 195,00 | 8 091,06 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*(4,1*2+1,5*2+1,28*2-0,7*2-0,8) |  | 1,734 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*(2,495*2+2,09*2-0,8) |  | 1,256 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*(2,05*2+2,405*2-0,8) |  | 1,217 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*(1,97*2+1,97*2+0,8*2+4,11*2-0,8*3) |  | 2,295 |  |  |  |  |
|  | VV |  | sprcha |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85*(0,8*2) |  | 2,960 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*(1,54*2+1,5*2-0,6) |  | 0,822 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*(3,145*2+2,535*2+1,135*2+0,21*2-0,9-1,32) |  | 1,775 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*(2,65+5,315+0,708*2+4,02+0,67+0,26+3,1*2-0,9+1,335+0,56*2+1,94+1,025-0,9) |  | 3,623 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*(3,375*2+0,305) |  | 1,058 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*(3,96*2-1+2,455*2) |  | 1,775 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 18,515 |  |  |  |  |
| 33 | K | 781131232 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 18,700 | 331,00 | 36,00 | 6 862,90 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131232 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*16 |  | 2,400 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*8 |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*8 |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*18+1,85*2 |  | 6,400 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*6 |  | 0,900 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*12 |  | 1,800 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*24 |  | 3,600 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*2 |  | 0,300 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,15*6 |  | 0,900 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 18,700 |  |  |  |  |
| 30 | K | 781472219 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2 | m2 | 207,756 | 0,00 | 515,00 | 106 994,34 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472219 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 209,736 |  | 209,736 |  |  |  |  |
|  | VV |  | opočet ostění+parapet |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ostění |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,247 |  | -0,247 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,539 |  | -0,539 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,252 |  | -0,252 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,244 |  | -0,244 |  |  |  |  |
|  | VV |  | parapety |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,117 |  | -0,117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,116 |  | -0,116 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,348 |  | -0,348 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -0,117 |  | -0,117 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 207,756 |  |  |  |  |
| 34 | K | 781571131 | Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm | m | 9,670 | 0,00 | 220,00 | 2 127,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571131 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2-1,06)*2 |  | 1,880 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2-1,035)*2 |  | 1,930 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2-1,03)*2 |  | 1,940 |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2-1,035)*2 |  | 1,930 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (2-1,005)*2 |  | 1,990 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,670 |  |  |  |  |
| 35 | K | 781674112 | Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm | m | 5,385 | 0,00 | 105,00 | 565,43 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781674112 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,905 |  | 0,905 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,895+1,785 |  | 2,680 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,385 |  |  |  |  |
| 31 | M | 59761704 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 228,532 | 488,00 |  | 111 523,62 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 207,756 |  | 207,756 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 207,756 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 207,756*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 228,532 |  |  |  |  |
| 40 | K | 781492211 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového | m | 64,555 | 0,00 | 135,00 | 8 714,93 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*2 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*2 |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*2+(2-1,06)*2+0,9 |  | 6,780 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*4+(2-1,035)*2+0,905 |  | 10,835 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*10+(2-1,03)*2+(2-1,035)*2+1,785+0,895 |  | 26,550 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*2+(2-1,005)*2+0,9 |  | 6,890 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 64,555 |  |  |  |  |
| 41 | M | 28342001 | lišta ukončovací z PVC 8mm | m | 67,783 | 32,00 |  | 2 169,06 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 64,555 |  | 64,555 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 64,555 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 64,555*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67,783 |  |  |  |  |
| 36 | K | 781492221 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem vanového | m | 1,600 | 0,00 | 185,00 | 296,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492221 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*2 |  | 1,600 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,600 |  |  |  |  |
| 37 | M | R283000001 | lišta vanová z PVC | m | 1,680 | 105,00 |  | 176,40 |  |
|  | VV |  | 1,6 |  | 1,600 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,600 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,680 |  |  |  |  |
| 38 | K | 781492251 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího | m | 106,476 | 0,00 | 112,00 | 11 925,31 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_05 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,1*2+1,5*2+1,28*2-0,8-0,7*2-0,1*2 |  | 11,360 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_06 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,09*2+2,495*2-0,8 |  | 8,370 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_07 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,05*2+2,405*2-0,8 |  | 8,110 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_09 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 4,11*2-0,1*2+1,97*2-0,8*2+1,97*2+0,8*2-0,8-0,9+0,13*2 |  | 14,460 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5+1,655 |  | 3,155 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,4*2+1,54*2-0,6 |  | 5,280 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,245+1,015+0,525 |  | 1,785 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | bez obkladu |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,535*2+3,08*2+1,135*2+0,21*2-1,32-0,905+0,13*2-0,9 |  | 11,055 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,65-0,9+5,25+0,708*2-1,785-0,895+0,13*4+4,02+3,1*2+0,67+0,26+1,335+0,56*2+1,99+1,025-0,9 |  | 21,976 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_16 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,31*2+0,305 |  | 6,925 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,96*2+2,47*2-1-0,9+0,13*2+0,85*2+0,54*2 |  | 14,000 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 106,476 |  |  |  |  |
| 39 | M | 28342001 | lišta ukončovací z PVC 8mm | m | 111,800 | 32,00 |  | 3 577,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 106,476 |  | 106,476 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 106,476 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 106,476*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 111,800 |  |  |  |  |
| 104 | K | 998781101 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 3,854 | 0,00 | 675,00 | 2 601,45 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781101 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  | 3 751,64 |  |
| 74 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 1,568 | 23,00 | 100,00 | 192,86 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,04*4*(1,2*2*3+1,3*2) |  | 1,568 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,568 |  |  |  |  |
| 75 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 13,956 | 27,00 | 96,00 | 1 716,59 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,21*(0,6+1,97*2)*1 |  | 0,953 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,21*(0,7+1,97*2)*1 |  | 0,974 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,21*(0,8+1,97*2)*8 |  | 7,963 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,21*(0,9+1,97*2)*4 |  | 4,066 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,956 |  |  |  |  |
| 76 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 13,956 | 30,00 | 102,00 | 1 842,19 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | zárubně |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 13,956 |  | 13,956 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 13,956 |  |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  | 107 514,92 |  |
| 92 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 374,270 | 0,00 | 35,50 | 13 286,59 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | viz oprava omítky |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 374,27 |  | 374,270 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 374,270 |  |  |  |  |
| 93 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 374,270 | 3,00 | 12,00 | 5 614,05 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 374,27 |  | 374,270 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 374,270 |  |  |  |  |
| 94 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 715,428 | 6,00 | 13,80 | 14 165,47 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181101 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | sdk |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 159,34+38,94 |  | 198,280 |  |  |  |  |
|  | VV |  | štuk |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 469,226 |  | 469,226 |  |  |  |  |
|  | VV |  | metodika výpočtu |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_02 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*1,97+1,38*2,5+0,9*1,97 |  | 6,799 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_03 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*1,44+0,8*1,97 |  | 4,168 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_04 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*1,97*7+0,6*1,97+0,98*1,97*2 |  | 16,075 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_10 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,8*1,97+0,89*1,47+0,89*1,49 |  | 4,210 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_11 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,6*0,5 |  | 0,300 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,8*1,45+1,78*1,45+0,9*1,97 |  | 6,964 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,79*1,44+1,79*1,435+0,8*1,97+0,85*0,54 |  | 7,181 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_14 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,905*(1,47+1,035-2) |  | 0,457 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_15 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,895*(1,46+1,03-2)+1,785*(1,45+1,035-2) |  | 1,304 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_17 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,9*(1,51+1,005-2) |  | 0,464 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 715,428 |  |  |  |  |
| 95 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 628,835 | 38,00 | 50,00 | 55 337,48 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 715,428 |  | 715,428 |  |  |  |  |
|  | VV |  | odpočet nátěr jídelna |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | -86,593 |  | -86,593 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 628,835 |  |  |  |  |
| 96 | K | 784211151 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky | m2 | 628,835 | 0,00 | 10,70 | 6 728,53 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211151 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 628,835 |  | 628,835 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 628,835 |  |  |  |  |
| 97 | K | 784351031 | Malby antibakteriální v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 86,593 | 91,00 | 52,00 | 12 382,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784351031 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | jídelna |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_12 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*(1,59+6,92-0,9+8,23+0,75*2+3,03+4,28+0,785) |  | 38,153 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5-(1,8*0,465)+0,5-(1,78*0,445) |  | -0,629 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1_13 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,5*(6,995*2-0,8+2,455+1,25*2+0,27+1,25+4,15-1,1-0,9+4,15+1*2+0,27+2,47+0,93*2+0,27*2) |  | 49,658 |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,5-(1,79*0,455)+0,5-(1,78*0,435) |  | -0,589 |  |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 86,593 |  |  |  |  |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-3 - ZDRAVOTNÍ TECH... |  |  |  |  |
|  | KSO: | 801 9 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  | IČ: | 00874680 |  |  |
|  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  | IČ: | 05291411 |  |  |
|  |  | ANARKADA s.r.o. | DIČ: | CZ05291411 |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  | ONDŘEJ HYHLÍK |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |  | 261 165,70 |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  |  | 205 445,59 |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 466 611,29 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% |  | 0,00 |  |
|  |  | snížená | 466 611,29 |  |  | 12,00% |  | 55 993,35 |  |
|  | Cena s DPH |  | v | CZK |  |  | 522 604,64 |  |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-3 - ZDRAVOTNÍ TECH... |  |  |  |  |
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | ONDŘEJ HYHLÍK |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 261 165,70 | 205 445,59 | 466 611,29 |  |
|  | D1 - 721: Ostatní |  |  | 1 000,00 | 12 500,00 | 13 500,00 |  |
|  | D2 - 721: Vnitřní kanalizace |  |  | 64 352,20 | 57 353,68 | 121 705,88 |  |
|  | D3 - 722: Vnitřní vodovod |  |  | 63 248,50 | 114 013,14 | 177 261,64 |  |
|  | D4 - 725: Zařizovací předměty |  |  | 109 138,00 | 18 375,98 | 127 513,98 |  |
|  | D5 - 723: Vnitřní plynovod |  |  | 23 427,00 | 3 202,79 | 26 629,79 |  |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-3 - ZDRAVOTNÍ TECH... |  |  |  |  |
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | ONDŘEJ HYHLÍK |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 466 611,29 |  |
|  | D | D1 | 721: Ostatní |  |  |  |  | 13 500,00 |  |
| 1 | K | 721000000 | Stavební přípomoce, prostupy konstrukcemi, drážky ve stěně, ucpávky, jádrové prostupy apod. (nezahrnuto ve stavařské části) | % | 1,000 | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | Vlastní |
| 2 | K | 721000000.1 | Dokumentace skutečného provedení ZTI | soubor | 1,000 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Vlastní |
| 3 | K | 721000000.2 | Likvidace odpadů (cena obvyklá) | % | 1,000 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | Vlastní |
| 4 | K | 721000000.3 | Revize (cena obvyklá) | % | 1,000 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní |
|  | D | D2 | 721: Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 121 705,88 |  |
| 1 | K | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 12,000 | 217,00 | 190,00 | 4 884,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 40,000 | 332,00 | 205,00 | 21 480,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 721174024 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 | m | 3,000 | 155,00 | 415,00 | 1 710,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174024 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 28,000 | 255,00 | 435,00 | 19 320,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 8,000 | 124,00 | 365,00 | 3 912,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 6,000 | 135,00 | 410,00 | 3 270,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 4,000 | 330,00 | 460,00 | 3 160,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 28612145 | hadice z měkčeného PVC pro vodu, kapaliny, vzduch D 19/26mm | m | 2,000 | 54,60 | 0,00 | 109,20 | Vlastní |
| 9 | K | HLE.HL900N | Kanalizační přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou | kus | 4,000 | 1 590,00 | 0,00 | 6 360,00 | Vlastní |
| 10 | K | 721173606.GBT | Potrubí kanalizační svodné Geberit PE DN 100 | m | 40,000 | 517,00 | 355,00 | 34 880,00 | Vlastní |
| 11 | K | 721173723.GBT | Potrubí kanalizační připojovací Geberit PE DN 50 | m | 10,000 | 170,00 | 230,00 | 4 000,00 | Vlastní |
| 12 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 151,000 | 0,00 | 27,80 | 4 197,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 7,000 | 0,00 | 91,20 | 638,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 11,000 | 0,00 | 101,00 | 1 111,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 4,000 | 0,00 | 150,00 | 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 721211421.HLE | Vpusť podlahová HL 310N se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 4,000 | 1 535,00 | 270,00 | 7 220,00 | Vlastní |
| 19 | K | 722181116 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 | m | 16,000 | 172,00 | 62,00 | 3 744,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181116 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 205,960 | 0,00 | 0,92 | 1 109,48 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721201 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D3 | 722: Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 177 261,64 |  |
| 1 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 130,000 | 75,00 | 300,00 | 48 750,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174022 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 40,000 | 100,00 | 325,00 | 17 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174023 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | m | 15,000 | 140,00 | 355,00 | 7 425,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174024 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 722174025 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 | m | 30,000 | 200,00 | 410,00 | 18 300,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174025 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 722174026 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3 | m | 15,000 | 310,00 | 500,00 | 12 150,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174026 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 722174008 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 75 x 10,3 | m | 10,000 | 650,00 | 535,00 | 11 850,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174008 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 78,000 | 22,00 | 51,00 | 5 694,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 722181222 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 42,500 | 30,00 | 51,00 | 3 442,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181222 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 722181233 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 15,000 | 56,00 | 54,00 | 1 650,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181233 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 52,000 | 53,00 | 56,00 | 5 668,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 42,500 | 75,00 | 57,00 | 5 610,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181242 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 | m | 7,000 | 120,00 | 12,00 | 924,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182016 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 221,000 | 12,00 | 37,00 | 10 829,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 221,000 | 12,00 | 40,00 | 11 492,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 722232048 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2" | kus | 2,000 | 1 290,00 | 235,00 | 3 050,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232048 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 722262165 | Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 40 x 300 mm Qn 10 | kus | 1,000 | 11 750,00 | 690,00 | 12 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722262165 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 762,745 | 0,00 | 0,56 | 987,14 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722201 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D4 | 725: Zařizovací předměty |  |  |  |  | 127 513,98 |  |
| 1 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 4,000 | 3 610,00 | 510,00 | 16 480,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211602 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 725211703 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 mm | soubor | 1,000 | 7 620,00 | 510,00 | 8 130,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211703 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 725822632 | Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti | soubor | 5,000 | 690,00 | 120,00 | 4 050,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822632 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 725000000 | Umyvadlo, 1 otvor pro armaturu propíchnutý, 60 x 55 cm, bílé 23136000002, Umyvadlo Imobil | soubor | 1,000 | 1 640,00 | 510,00 | 2 150,00 | Vlastní |
| 5 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 2,000 | 4 980,00 | 600,00 | 11 160,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 725000000.1 | Ovládací tlačítko plast alpská bílá | soubor | 3,000 | 530,00 | 110,00 | 1 920,00 | Vlastní |
| 7 | K | 725000000.2 | ZÁVĚSNÝ KLOZET, PRODLOUŽENÁ DÉLKA, HORIZONTÁLNÍ ODPAD + oddálené splachovací tlačítko | soubor | 1,000 | 8 130,00 | 625,00 | 8 755,00 | Vlastní |
| 8 | K | 725241141 | Sprchové vaničky akrylátové čtvrtkruhové 800x800 mm | soubor | 1,000 | 3 570,00 | 1 250,00 | 4 820,00 | Vlastní |
| 9 | K | 725244812 | Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtvrtkruhovou vaničku 800x800 mm | kus | 1,000 | 9 450,00 | 2 250,00 | 11 700,00 |  |
| 10 | K | 725841332 | Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem | soubor | 1,000 | 2 330,00 | 290,00 | 2 620,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841332 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 725200000 | Ventil rohový, G 3/4" | kus | 1,000 | 98,00 | 102,00 | 200,00 | Vlastní |
| 12 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | KUS | 2,000 | 420,00 | 102,00 | 1 044,00 | Vlastní |
| 13 | K | 725813111 | rohový ventil bez filtru 1/2"X 3/8" | kus | 26,000 | 155,00 | 102,00 | 6 682,00 |  |
| 14 | K | 725861102.HLE | Zápachová uzávěrka HL132/40 pro umyvadla DN 40 | kus | 6,000 | 297,00 | 66,00 | 2 178,00 | Vlastní |
| 15 | K | 725865311.HLE | Zápachová uzávěrka HL514 sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku | kus | 1,000 | 648,00 | 196,00 | 844,00 | Vlastní |
| 16 | K | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm | soubor | 2,000 | 8 470,00 | 1 380,00 | 19 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 726131043 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené | soubor | 1,000 | 18 420,00 | 1 750,00 | 20 170,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131043 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 725000000.3 | Podpěrné madlo U 900 mm hladké | soubor | 2,000 | 2 100,00 | 260,00 | 4 720,00 | Vlastní |
| 19 | K | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 1 273,230 | 0,00 | 0,15 | 190,98 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725201 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D5 | 723: Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 26 629,79 |  |
| 1 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | 1,000 | 40,00 | 497,00 | 537,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723160334 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 723181024 | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5 | m | 15,000 | 880,00 | 122,00 | 15 030,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723181024 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 723230124 | Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 pojistné vsuvky vnitřní a vnější závit G 1" FM | kus | 1,000 | 1 162,00 | 110,00 | 1 272,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723230124 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 723230152.IVR | Rohový uzávěr PN 4 G 1/2" s bajonetovým připojením a FIREBAG provozní pojistkou | kus | 1,000 | 1 314,00 | 89,00 | 1 403,00 | Vlastní |
| 5 | K | 723230153 | Armatury se dvěma závity flexibilní nerezová hadice pro bajonetové uzávěry na plyn PN 1, délky 500 mm | kus | 1,000 | 1 692,00 | 82,00 | 1 774,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723230153 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 723230232 | Armatury se dvěma závity kulové uzávěry s integrovanou tlakovou zátkou pro měření provozního přetlaku a zkoušku těsnosti G 1" FF | kus | 2,000 | 1 761,00 | 139,00 | 3 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723230232 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 132100JC | Plynoměr membránový nízkotlaký BK se šroubením G4 / G6, PN 0,05MPa, rozteč 250 | kus | 1,000 | 2 497,00 | 165,00 | 2 662,00 | Vlastní |
| 8 | K | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 266,298 | 0,00 | 0,57 | 151,79 | CS ÚRS 2024 01 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-4 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |
|  | KSO: | 801 9 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: | Mladá bolelsva |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  | IČ: | 00874680 |  |  |
|  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  | IČ: | 05291411 |  |  |
|  |  | ANARKADA s.r.o. | DIČ: | CZ05291411 |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  | xxxxxxxxxxxxxx |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |  | 156 850,00 |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  |  | 43 693,75 |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 200 543,75 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% |  | 0,00 |  |
|  |  | snížená | 200 543,75 |  |  | 12,00% |  | 24 065,25 |  |
|  | Cena s DPH |  | v | CZK |  |  | 224 609,00 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-4 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |
| Místo: |  | Mladá bolelsva |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 156 850,00 | 43 693,75 | 200 543,75 |  |
|  | D1 - 751: Ostatní |  |  | 1 000,00 | 11 500,00 | 12 500,00 |  |
|  | D2 - 751: Vzduchotechnika |  |  | 155 850,00 | 32 193,75 | 188 043,75 |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-4 - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |
| Místo: |  | Mladá bolelsva |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 200 543,75 |  |
|  | D | D1 | 751: Ostatní |  |  |  |  | 12 500,00 |  |
| 1 | K | 721000000 | Stavební přípomoce, prostupy konstrukcemi, drážky ve stěně, ucpávky, jádrové prostupy apod. (nezahrnuto ve stavařské části) | % | 1,000 | 1 000,00 | 2 500,00 | 3 500,00 | Vlastní |
| 2 | K | 721000000.1 | Dokumentace skutečného provedení VZT | soubor | 1,000 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Vlastní |
| 3 | K | 721000000.2 | Likvidace odpadů (cena obvyklá) | % | 1,000 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Vlastní |
| 4 | K | 721000000.3 | Revize (cena obvyklá) | % | 1,000 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní |
|  | D | D2 | 751: Vzduchotechnika |  |  |  |  | 188 043,75 |  |
| 1 | K | 751000000 | Rekuperační jednotka do objemu vzduchu 1500m3/h, EC ventilátory, deskový výměník,směšovací klapky, el. Ohřívač vzduchu, filtry, autonomní regulace | soubor | 1,000 | 29 860,00 | 2 800,00 | 32 660,00 | Vlastní |
| 2 | K | 42958004 | zákryt akumulační nástěnný (digestoř-skŕíň) nerez, 70x60x45cm | m | 1,000 | 24 690,00 | 2 390,00 | 27 080,00 | Vlastní |
| 3 | K | 751000000.1 | Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu., d100 a d125 | m | 10,000 | 380,00 | 80,00 | 4 600,00 | Vlastní |
| 4 | K | 751510013 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | m | 8,000 | 2 330,00 | 320,00 | 21 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510013 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 65,000 | 590,00 | 220,00 | 52 650,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 20,000 | 930,00 | 240,00 | 23 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 42973009 | výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 200x75mm | m | 1,000 | 260,00 | 110,00 | 370,00 | Vlastní |
| 8 | K | 42973010 | výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 200x100mm | m | 3,000 | 320,00 | 110,00 | 1 290,00 | Vlastní |
| 9 | K | 42973015 | výusť jednořadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 400x100mm | m | 2,000 | 465,00 | 125,00 | 1 180,00 | Vlastní |
| 10 | K | 42973034 | výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 200x75mm 200x75mm | m | 3,000 | 380,00 | 150,00 | 1 590,00 | Vlastní |
| 11 | K | 42973035 | výusť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 200x100mm | m | 5,000 | 400,00 | 150,00 | 2 750,00 | Vlastní |
| 12 | K | 751000000.2 | Potrubní ventilátory do kruhového potrubí určené k odvětrání RN 200 NK | kus | 1,000 | 3 780,00 | 270,00 | 4 050,00 | Vlastní |
| 13 | K | 751000000.3 | malý, odtahový ventilátor -plastový, se zpětnou klapkou - doběh 1-30min - 230V, 15W, průtok max. 95m3/h | kus | 2,000 | 810,00 | 180,00 | 1 980,00 | Vlastní |
| 14 | K | 751000000.4 | malý, odtahový ventilátor -plastový, se zpětnou klapkou - doběh 1-30min - 230V, 20W, průtok max. 185m3/ | kus | 4,000 | 1 150,00 | 220,00 | 5 480,00 | Vlastní |
| 15 | K | 751000000.5 | Protidešťová, výfuková mřížka d125, plechová | kus | 2,000 | 110,00 | 60,00 | 340,00 | Vlastní |
| 16 | K | 751000000.6 | Protidešťová stříška, d200, pozinkovaná ocel | kus | 1,000 | 180,00 | 60,00 | 240,00 | Vlastní |
| 17 | K | 42976209 | tlumič hluku kruhový Pz, D 280mm, l=600mm | kus | 2,000 | 3 110,00 | 210,00 | 6 640,00 | Vlastní |
| 18 | K | 998751000 | Přesun hmot procentní pro VZT v objektech v do 6 m | % | 1 875,000 | 0,00 | 0,29 | 543,75 | Vlastní |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-5 - ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  |
|  | KSO: | 801 9 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  | IČ: | 00874680 |  |  |
|  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  | IČ: | 05291411 |  |  |
|  |  | ANARKADA s.r.o. | DIČ: | CZ05291411 |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  | IČ: | 62010093 |  |  |
|  |  | xxxxxxxxxxxx |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |  | 482 350,35 |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  |  | 411 403,50 |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 893 753,85 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% |  | 0,00 |  |
|  |  | snížená | 893 753,85 |  |  | 12,00% |  | 107 250,46 |  |
|  | Cena s DPH |  | v | CZK |  |  | 1 001 004,31 |  |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-5 - ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  |
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxx |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 482 350,35 | 411 403,50 | 893 753,85 |  |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 482 350,35 | 383 511,50 | 865 861,85 |  |
|  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud |  |  | 359 470,75 | 216 986,30 | 576 457,05 |  |
|  | 742 - Elektroinstalace - slaboproud |  |  | 122 879,60 | 166 525,20 | 289 404,80 |  |
|  | M - Práce a dodávky M |  |  | 0,00 | 27 892,00 | 27 892,00 |  |
|  | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  | 0,00 | 27 892,00 | 27 892,00 |  |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-5 - ELEKTROTECHNIKA |  |  |  |  |
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 893 753,85 |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 865 861,85 |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 576 457,05 |  |
| 26 | K | 741110042 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 20,000 | 0,00 | 48,50 | 970,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110042 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | M | 34571156 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm | m | 21,000 | 40,40 |  | 848,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21,000 |  |  |  |  |
| 28 | K | 741110062 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm | m | 65,000 | 0,00 | 41,60 | 2 704,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110062 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | M | 34571156 | trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm | m | 68,250 | 40,40 |  | 2 757,30 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 68,250 |  |  |  |  |
| 30 | K | 741110441 | Montáž hadic ochranných s nasunutím do krabic pryžových, uložených volně, vnitřní Ø do 40 mm | m | 30,000 | 0,00 | 40,70 | 1 221,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110441 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | M | R1301626 | OCHRANNA HADICE POLYAMID SEDA | m | 30,000 | 82,00 |  | 2 460,00 | vlastní |
| 32 | K | 741112061 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva | kus | 85,000 | 0,00 | 41,60 | 3 536,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | M | 34571451 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká | kus | 85,000 | 30,50 |  | 2 592,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| 34 | K | 741112101 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových do zdiva | kus | 20,000 | 0,00 | 183,00 | 3 660,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112101 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | M | 34571563 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 20,000 | 149,00 |  | 2 980,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 36 | K | 741112103 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových čtyřhranných | kus | 20,000 | 0,00 | 198,00 | 3 960,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112103 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | M | 34571459 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm s víčkem | kus | 20,000 | 77,80 |  | 1 556,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 38 | K | 741112111 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2 | kus | 20,000 | 0,00 | 305,00 | 6 100,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112111 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | M | 34571479 | krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm | kus | 20,000 | 92,20 |  | 1 844,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 40 | K | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 170,000 | 0,00 | 33,90 | 5 763,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120001 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | M | 34141026 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2 | m | 46,000 | 13,20 |  | 607,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46,000 |  |  |  |  |
| 42 | M | 34141027 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2 | m | 149,500 | 19,90 |  | 2 975,05 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 130*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 149,500 |  |  |  |  |
| 47 | K | 741120005 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2 | m | 30,000 | 0,00 | 38,70 | 1 161,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120005 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | M | 34141031 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2 | m | 34,500 | 113,00 |  | 3 898,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34,500 |  |  |  |  |
| 57 | K | 741120501 | Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu žil do 7 | m | 55,000 | 0,00 | 27,00 | 1 485,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120501 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | M | 34113258 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 3x2,5mm2 | m | 46,000 | 43,40 |  | 1 996,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46,000 |  |  |  |  |
| 59 | M | 34113280 | kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 5x6mm2 | m | 11,500 | 150,00 |  | 1 725,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11,500 |  |  |  |  |
| 43 | K | 741122011 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 | m | 195,000 | 0,00 | 35,80 | 6 981,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122011 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | M | 34111005 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 224,250 | 11,80 |  | 2 646,15 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 195*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 224,250 |  |  |  |  |
| 45 | K | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 560,000 | 0,00 | 39,70 | 22 232,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | M | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 644,000 | 16,10 |  | 10 368,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 560*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 644,000 |  |  |  |  |
| 49 | K | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 1 225,000 | 0,00 | 41,60 | 50 960,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | M | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 1 408,750 | 25,60 |  | 36 064,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 1225*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 408,750 |  |  |  |  |
| 53 | K | 741122032 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 45,000 | 0,00 | 55,10 | 2 479,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122032 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | M | 34111100 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 | m | 51,750 | 101,00 |  | 5 226,75 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51,750 |  |  |  |  |
| 191 | K | 741122134 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 | m | 30,000 | 0,00 | 75,30 | 2 259,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122134 |  |  |  |  |  |  |
| 193 | M | 34111610 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 | m | 34,500 | 342,00 |  | 11 799,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 55 | K | 741122137 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x50+35 až 95+50 mm2 | m | 40,000 | 0,00 | 101,00 | 4 040,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122137 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | M | 34111637 | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x50+35mm2 | m | 46,000 | 615,00 |  | 28 290,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46,000 |  |  |  |  |
| 61 | K | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 565,000 | 0,00 | 26,00 | 14 690,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130001 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 741130004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 10,000 | 0,00 | 34,70 | 347,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 741130008 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 35 mm2 | kus | 24,000 | 0,00 | 96,00 | 2 304,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130008 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 741130011 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 50 mm2 | kus | 8,000 | 0,00 | 117,00 | 936,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130011 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 741130021 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 242,000 | 0,00 | 28,10 | 6 800,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130021 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | K | 741130115 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 3x0,35 až 4 mm2 | kus | 22,000 | 0,00 | 118,00 | 2 596,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130115 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | K | 741130145 | Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil 5x6 mm2 | kus | 2,000 | 0,00 | 208,00 | 416,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130145 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1,000 | 0,00 | 294,00 | 294,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210001 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | M | R11025 | ROZVADĚČ RH úprava rozvaděče pole R5.4 vč. zapojení, zámečnických úprav, demontáží a kompletní náplně - přesná specifikace dle výkresu D1.4.4-1 | kus | 1,000 | 24 850,00 |  | 24 850,00 | vlastní |
| 22 | K | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg | kus | 1,000 | 0,00 | 502,00 | 502,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210002 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | M | R1000756 | ROZVADĚČ R1 vč. zapojení a kompletní náplně - přesná specifikace dle výkresu D1.4.4-2 | kus | 1,000 | 18 900,00 |  | 18 900,00 | vlastní |
| 68 | K | 741240022 | Montáž ostatního příslušenství rozvoden tabulek výstražných a označovacích pro přístroje lepením | kus | 1,000 | 0,00 | 11,40 | 11,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741240022 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | M | 35442238 | bezpečnostní tabulka samolepící (A5) | kus | 1,000 | 32,10 |  | 32,10 | CS ÚRS 2024 01 |
| 70 | K | 741310031 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 4,000 | 0,00 | 178,00 | 712,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310031 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | M | 34535071 | spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, bezšroubové svorky | kus | 4,000 | 141,00 |  | 564,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 82 | K | 741310031 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 1,000 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310031 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | M | 34535037 | ovládač nástěnný tlačítkový zapínací, řazení 1/0, Al, IP66, šroubové svorky | kus | 1,000 | 573,00 |  | 573,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 72 | K | 741310042 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 4,000 | 0,00 | 188,00 | 752,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310042 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | M | 34535074 | přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP54, bezšroubové svorky | kus | 4,000 | 149,00 |  | 596,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 74 | K | 741310101 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 7,000 | 0,00 | 61,20 | 428,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310101 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | M | 34539015 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky | kus | 7,000 | 127,00 |  | 889,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 76 | K | 741310102 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1S-jednopólových se signální doutnavkou | kus | 1,000 | 0,00 | 70,40 | 70,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310102 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | M | 34539015 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky | kus | 1,000 | 127,00 |  | 127,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 78 | K | 741310112 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích | kus | 12,000 | 0,00 | 61,20 | 734,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310112 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | M | 34539021 | přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So bezšroubové svorky | kus | 12,000 | 120,00 |  | 1 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 80 | K | 741310121 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 1,000 | 0,00 | 70,40 | 70,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310121 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | M | 34539012 | přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky | kus | 1,000 | 146,00 |  | 146,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 88 | K | 741310412 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré do 25 A | kus | 1,000 | 0,00 | 343,00 | 343,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310412 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | M | 34535110 | spínač nástěnný trojpólový v krytu IP65 25A | kus | 1,000 | 1 040,00 |  | 1 040,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 90 | K | 741311003 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného | kus | 8,000 | 0,00 | 61,20 | 489,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311003 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | M | R8500430856 | Čidlo pohybové vestavné do instal. krabice, bílá, IP 20, 180 ° | kus | 8,000 | 482,00 |  | 3 856,00 | vlastní |
| 92 | K | 741313001 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE | kus | 11,000 | 0,00 | 114,00 | 1 254,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | M | 34555241 | přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 11,000 | 132,00 |  | 1 452,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 94 | K | 741313004 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá | kus | 32,000 | 0,00 | 119,00 | 3 808,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313004 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | M | 34555242 | zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 32,000 | 227,00 |  | 7 264,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 96 | K | 741313006 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou | kus | 11,000 | 0,00 | 114,00 | 1 254,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313006 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | M | 34555246 | zásuvka zápustná dvojnásobná šikmá s optickou přepěťovou ochranou, s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 11,000 | 1 220,00 |  | 13 420,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 98 | K | 741313082 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE | kus | 14,000 | 0,00 | 212,00 | 2 968,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313082 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | M | 34555233 | zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky | kus | 14,000 | 132,00 |  | 1 848,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 100 | K | 741330651 | Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných střídavých | kus | 4,000 | 0,00 | 301,00 | 1 204,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741330651 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | M | R11091022 | Relé 16A/230 impulsní pro LED zátěž, do instal. krabice | kus | 4,000 | 382,00 |  | 1 528,00 | vlastní |
| 102 | K | 741330731 | Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových | kus | 6,000 | 0,00 | 183,00 | 1 098,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741330731 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | M | R1969346 | DOBEHOVE RELE VENTILATORU | kus | 6,000 | 452,00 |  | 2 712,00 | vlastní |
| 186 | K | 741331075 | Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu | kus | 1,000 | 0,00 | 258,00 | 258,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741331075 |  |  |  |  |  |  |
| 187 | M | R1216992 | TERMOSTAT PROSTOROVÝ PRO AKU. KAMNA | kus | 1,000 | 717,00 |  | 717,00 | vlastní |
| 20 | K | 741372021 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 7,000 | 0,00 | 283,00 | 1 981,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372021 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | M | R1000133 | SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ 11W/1HOD, IP40 | kus | 7,000 | 573,00 |  | 4 011,00 | vlastní |
| 5 | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 9,000 | 0,00 | 341,00 | 3 069,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372061 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | M | R1966337 | SVITIDLO TYP A | kus | 9,000 | 1 280,00 |  | 11 520,00 | vlastní |
| 6 | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 4,000 | 0,00 | 341,00 | 1 364,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372061 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | M | R1966338 | SVITIDLO TYP E | kus | 4,000 | 1 190,00 |  | 4 760,00 | vlastní |
| 12 | K | 741372061 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2 | kus | 2,000 | 0,00 | 341,00 | 682,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372061 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | M | R1966056 | SVITIDLO TYP J | kus | 2,000 | 1 790,00 |  | 3 580,00 | vlastní |
| 3 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 3,000 | 0,00 | 511,00 | 1 533,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M | R1542019 | SVITIDLO TYP D | kus | 3,000 | 2 420,00 |  | 7 260,00 | vlastní |
| 8 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 23,000 | 0,00 | 511,00 | 11 753,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | M | R1507398 | SVITIDLO TYP H | kus | 23,000 | 2 910,00 |  | 66 930,00 | vlastní |
| 10 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 3,000 | 0,00 | 511,00 | 1 533,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | M | R1743512 | SVITIDLO TYP I | kus | 3,000 | 4 420,00 |  | 13 260,00 | vlastní |
| 14 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 6,000 | 0,00 | 511,00 | 3 066,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | M | R1966114 | SVITIDLO TYP N | kus | 6,000 | 4 490,00 |  | 26 940,00 | vlastní |
| 16 | K | 741372062 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 3,000 | 0,00 | 511,00 | 1 533,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | M | R1966112 | SVITIDLO TYP O | kus | 3,000 | 4 560,00 |  | 13 680,00 | vlastní |
| 18 | K | 741372067 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem | kus | 3,000 | 0,00 | 399,00 | 1 197,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372067 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | M | 34835005 | LED reflektor nástěnný 20-40W s integ. čidlem | kus | 3,000 | 617,00 |  | 1 851,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 107 | K | 741810003 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1,000 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810003 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | K | 741820102 | Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | soubor | 1,000 | 0,00 | 5 070,00 | 5 070,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | K | 741920302 | Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,2 m2 | kus | 1,000 | 1 300,00 | 510,00 | 1 810,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920302 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | K | 741920386 | Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 150 mm pěnou, požární odolnost EI 60 při 60% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 200 mm | kus | 1,000 | 1 790,00 | 210,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741920386 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | K | 741990062 | Ostatní doplňkové práce elektromontážní dokončovací práce (čistění a konzervace) utěsnění skříňových rozváděčů a řídících skříní | kus | 1,000 | 0,00 | 955,00 | 955,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741990062 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  | 289 404,80 |  |
| 109 | K | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 800,000 | 0,00 | 54,20 | 43 360,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110002 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | M | 34571073 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 | m | 840,000 | 19,40 |  | 16 296,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 800*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 840,000 |  |  |  |  |
| 111 | K | 742110002 | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku | m | 300,000 | 0,00 | 54,20 | 16 260,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110002 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | M | 34571074 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 | m | 315,000 | 24,50 |  | 7 717,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 315,000 |  |  |  |  |
| 113 | K | 742110041 | Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích | m | 20,000 | 0,00 | 39,50 | 790,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110041 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | M | 34571007 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm | m | 21,000 | 39,00 |  | 819,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21,000 |  |  |  |  |
| 115 | K | 742110504 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových | kus | 20,000 | 0,00 | 69,70 | 1 394,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110504 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | M | 34571457 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem | kus | 20,000 | 13,40 |  | 268,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 117 | K | 742110506 | Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných univerzálních | kus | 20,000 | 0,00 | 105,00 | 2 100,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110506 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | M | 34571458 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem | kus | 20,000 | 34,40 |  | 688,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 119 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 160,000 | 0,00 | 23,20 | 3 712,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | M | 34113150 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2 | m | 192,000 | 18,20 |  | 3 494,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 160*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 192,000 |  |  |  |  |
| 123 | K | 742121001 | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | m | 80,000 | 0,00 | 23,20 | 1 856,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | M | 34121300 | kabel koaxiální stíněný 1xAl a opletením z CuSn drátků 48x0,12mm2, plášť PVC bílý, jádro CU pr. 1mm | m | 96,000 | 12,40 |  | 1 190,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 80*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96,000 |  |  |  |  |
| 121 | K | 742123001 | Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení | kus | 1,000 | 0,00 | 499,00 | 499,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742123001 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | M | 35889541 | svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu | kus | 1,000 | 2 250,00 |  | 2 250,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 125 | K | 742124002 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | m | 1 330,000 | 0,00 | 27,90 | 37 107,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | M | 34121263 | kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6 | m | 1 596,000 | 12,40 |  | 19 790,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 1330*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 596,000 |  |  |  |  |
| 127 | K | 742124002 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | m | 160,000 | 0,00 | 27,90 | 4 464,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124002 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | M | 34121267 | kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PE (F/UTP) kategorie 6 | m | 192,000 | 17,10 |  | 3 283,20 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | VV |  | 160*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 192,000 |  |  |  |  |
| 129 | K | 742124005 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem | kus | 21,000 | 0,00 | 113,00 | 2 373,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124005 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | M | 37459030 | konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 FTP Cat6A pro vodiče do 1,32mm stíněný | kus | 21,000 | 33,30 |  | 699,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| 195 | K | 742220031 | Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu pro PZTS do 8 vstupů | kus | 1,000 | 0,00 | 895,00 | 895,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220031 |  |  |  |  |  |  |
| 199 | M | R66019 | zónový expandér v kovovém krytu | kus | 1,000 | 847,00 |  | 847,00 | vlastní |
| 197 | K | 742220061 | Montáž rozbočovače, opakovače nebo oddělovače sběrnice v krabici | kus | 1,000 | 0,00 | 157,00 | 157,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220061 |  |  |  |  |  |  |
| 198 | M | 40466041 | rozbočovač sběrnice v krabici | kus | 1,000 | 542,00 |  | 542,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 133 | K | 742220141 | Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu | kus | 2,000 | 0,00 | 618,00 | 1 236,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220141 |  |  |  |  |  |  |
| 194 | M | R1241864 | OVLADACI KLAVESNICE TLAČÍTKOVÁ | kus | 2,000 | 855,00 |  | 1 710,00 | vlastní |
| 137 | K | 742220181 | Montáž transformátoru pro ústřednu | kus | 1,000 | 0,00 | 443,00 | 443,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220181 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | M | 40466054 | transformátor ústředny EZS | kus | 1,000 | 760,00 |  | 760,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 139 | K | 742220211 | Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem | kus | 1,000 | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220211 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | M | 40463002 | zdroj ústředny, napájecí, 12V DC/8Ah | kus | 1,000 | 1 335,00 |  | 1 335,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 141 | K | 742220232 | Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop | kus | 11,000 | 0,00 | 473,00 | 5 203,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220232 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | M | 40461026 | detektor pohybu, záclonová charakteristika, dosah 6m | kus | 11,000 | 1 170,00 |  | 12 870,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 147 | K | 742220232 | Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop | kus | 1,000 | 0,00 | 473,00 | 473,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220232 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | M | R10041572 | Detektor kouře optický | kus | 1,000 | 895,00 |  | 895,00 | vlastní |
| 143 | K | 742220255 | Montáž příslušenství pro PZTS siréna vnitřní pro vyhlášení poplachu | kus | 1,000 | 0,00 | 443,00 | 443,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220255 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | M | 40464000 | siréna vnitřní plastová nezálohovaná, 112 dB/1m, maják, záblesk červený | kus | 1,000 | 857,00 |  | 857,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 149 | K | 742220401 | Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny | kus | 2,000 | 0,00 | 785,00 | 1 570,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220401 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | K | 742220411 | Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor | kus | 12,000 | 0,00 | 46,20 | 554,40 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220411 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | K | 742220511 | Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS | kus | 1,000 | 0,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220511 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | K | 742310001 | Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu | kus | 1,000 | 0,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742310001 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | M | 38227040 | zdroj napájecí domácího telefonu | kus | 1,000 | 1 440,00 |  | 1 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 154 | K | 742310002 | Montáž domovního telefonu komunikačního tabla | kus | 2,000 | 0,00 | 1 310,00 | 2 620,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742310002 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | K | 742310006 | Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu | kus | 2,000 | 0,00 | 295,00 | 590,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742310006 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | M | R26009 | sestava domovního telefonu audio se 2 dom. telefony a 2 tably pro 2 účastníky | kus | 1,000 | 2 466,00 |  | 2 466,00 | vlastní |
| 156 | K | 742320012 | Montáž elektricky ovládaných zámků elektromechanických včetně trasy dveřmi a přechodové krabice | kus | 2,000 | 0,00 | 2 820,00 | 5 640,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742320012 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | M | 54978001 | zámek elektrický s aretací | kus | 2,000 | 653,00 |  | 1 306,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 158 | K | 742320051 | Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního | kus | 2,000 | 0,00 | 1 020,00 | 2 040,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742320051 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | K | 742330001 | Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného | kus | 1,000 | 0,00 | 4 620,00 | 4 620,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330001 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | M | 35712002 | rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 9U/400mm | kus | 1,000 | 4 730,00 |  | 4 730,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 161 | K | 742330012 | Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení | kus | 1,000 | 0,00 | 923,00 | 923,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330012 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | M | 35712105 | switch 24 portů Gigabit (24x PoE/PoE+) kapacita 48Gbps 370W | kus | 1,000 | 15 500,00 |  | 15 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 163 | K | 742330022 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu | kus | 1,000 | 0,00 | 203,00 | 203,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330022 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | M | 35712106 | panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m | kus | 1,000 | 1 460,00 |  | 1 460,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 165 | K | 742330023 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacíhoho panelu 1U | kus | 1,000 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330023 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | M | 37451145 | panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19" | kus | 1,000 | 166,00 |  | 166,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 167 | K | 742330024 | Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů | kus | 1,000 | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330024 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | M | 37451110 | patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP | kus | 1,000 | 1 180,00 |  | 1 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 169 | K | 742330044 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic | kus | 11,000 | 0,00 | 115,00 | 1 265,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330044 |  |  |  |  |  |  |
| 170 | M | 37451183 | modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6 | kus | 11,000 | 61,40 |  | 675,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| 171 | K | 742330051 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky | kus | 23,000 | 0,00 | 16,60 | 381,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330051 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | K | 742330052 | Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu | kus | 23,000 | 0,00 | 139,00 | 3 197,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330052 |  |  |  |  |  |  |
| 173 | K | 742330101 | Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | kus | 23,000 | 0,00 | 287,00 | 6 601,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101 |  |  |  |  |  |  |
| 174 | K | 742350001 | Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací | kus | 1,000 | 0,00 | 860,00 | 860,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742350001 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | M | 34535107 | sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20 | kus | 1,000 | 8 700,00 |  | 8 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 176 | K | 742350003 | Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm | kus | 2,000 | 0,00 | 830,00 | 1 660,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742350003 |  |  |  |  |  |  |
| 177 | M | 34535108 | tlačítko signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC | kus | 2,000 | 1 730,00 |  | 3 460,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 178 | K | 742350004 | Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V | kus | 1,000 | 0,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742350004 |  |  |  |  |  |  |
| 183 | K | 742420051 | Montáž společné televizní antény antenního rozbočovače | kus | 1,000 | 0,00 | 203,00 | 203,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742420051 |  |  |  |  |  |  |
| 185 | M | 37451003 | zásuvka komunikační přímá HDMI (0230-0-0432) | kus | 2,000 | 2 400,00 |  | 4 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 184 | M | 34539090 | rozbočovač napájení neprůchozí konektory vertikální pro 6TV | kus | 1,000 | 193,00 |  | 193,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 179 | K | 742420121 | Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné | kus | 1,000 | 0,00 | 194,00 | 194,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742420121 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | M | 37451028 | zásuvka koncová TV/R/SAT s krabičkou a víčkem útlum 1,5dB | kus | 1,000 | 102,00 |  | 102,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 181 | K | 742430031 | Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici | kus | 1,000 | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742430031 |  |  |  |  |  |  |
| 182 | M | 34199010 | kabel propojovací HDMI 2.0 High Speed podpora Ethernetu a 4K délka 10m | kus | 1,000 | 389,00 |  | 389,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | D | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 27 892,00 |  |
|  | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  |  | 27 892,00 |  |
| 188 | K | 468094112 | Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm | kus | 165,000 | 0,00 | 36,00 | 5 940,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468094112 |  |  |  |  |  |  |
| 189 | K | 468101412 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm | m | 120,000 | 0,00 | 93,60 | 11 232,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468101412 |  |  |  |  |  |  |
| 190 | K | 468101424 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm | m | 80,000 | 0,00 | 134,00 | 10 720,00 | CS ÚRS 2024 01 |

|  | KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-6 - VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |
|  | KSO: | 801 9 |  |  | CC-CZ: |  |  |  |
|  | Místo: | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  | IČ: | 00874680 |  |  |
|  |  | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  | IČ: | 05291411 |  |  |
|  |  | ANARKADA s.r.o. | DIČ: | CZ05291411 |  |  |
|  | Projektant: |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Zpracovatel: |  |  |  | IČ: |  |  |  |
|  |  | xxxxxxxxxxxxx |  |  | DIČ: |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiál |  |  |  |  |  | 258 011,00 |  |
|  |  | Montáž |  |  |  |  |  | 65 448,47 |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 323 459,47 |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně |  |
|  | DPH | základní | 0,00 |  |  | 21,00% |  | 0,00 |  |
|  |  | snížená | 323 459,47 |  |  | 12,00% |  | 38 815,14 |  |
|  | Cena s DPH |  | v | CZK |  |  | 362 274,61 |  |
| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-6 - VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 258 011,00 | 65 448,47 | 323 459,47 |  |
|  | Kód - Popis |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D1 - D1 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D2 - D1.4 - Ústřední vytápění |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D3 - 731: Ostatní |  |  | 500,00 | 14 000,00 | 14 500,00 |  |
|  | D4 - 731: Ústřední vytápění_Kotelny / Strojovny |  |  | 85 110,00 | 8 412,47 | 93 522,47 |  |
|  | D5 - 731: Ústřední vytápění_Potrubí |  |  | 59 079,00 | 35 001,73 | 94 080,73 |  |
|  | D6 - 731: Ústřední vytápění_Armatury |  |  | 20 084,00 | 3 885,46 | 23 969,46 |  |
|  | D7 - 731: Ústřední vytápění_Optopná tělesa |  |  | 93 238,00 | 4 148,81 | 97 386,81 |  |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY PAVILON 5, CENTRUM 83, UL. VÁCLAVKOVA ML. BOLESLAV |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024-4-6 - VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |
| Místo: |  | Mladá Boleslav |  |  | Datum: | 9. 2. 2024 |  |  |
| Zadavatel: | CENTRUM 83, poskytovatel sociálních služeb |  |  | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | ANARKADA s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 323 459,47 |  |
|  | D | Kód | Popis |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | D1 | D1 |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | D2 | D1.4 - Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | D | D3 | 731: Ostatní |  |  |  |  | 14 500,00 |  |
| 1 | K | 721000000 | Stavební přípomoce, prostupy konstrukcemi, drážky ve stěně, ucpávky, jádrové prostupy apod. (nezahrnuto ve stavařské části) | % | 1,000 | 500,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | Vlastní |
| 2 | K | 721000000.1 | Dokumentace skutečného provedení UT | soubor | 1,000 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Vlastní |
| 3 | K | 721000000.2 | Likvidace odpadů (cena obvyklá) | % | 1,000 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | Vlastní |
| 4 | K | 721000000.3 | Revize (cena obvyklá) | % | 1,000 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Vlastní |
|  | D | D4 | 731: Ústřední vytápění_Kotelny / Strojovny |  |  |  | 93 522,47 |  |
| 0 | K | 731244005.1 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 3,4-37,0 kW | soubor | 1,000 | 48 225,00 | 2 975,00 | 51 200,00 | Vlastní |
| 2 | K | 731810302.1 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm | soubor | 1,000 | 2 100,00 | 680,00 | 2 780,00 | Vlastní |
| 0 | K | 732211114 | Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 200 l / 1,45 m2 | soubor | 1,000 | 25 720,00 | 2 715,00 | 28 435,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732211114 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 732331616 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l | soubor | 1,000 | 3 745,00 | 315,00 | 4 060,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331616 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | K | 732421201 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h | soubor | 1,000 | 5 320,00 | 300,00 | 5 620,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732421201 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m | % | 920,950 | 0,00 | 1,55 | 1 427,47 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731201 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D5 | 731: Ústřední vytápění_Potrubí |  |  |  |  | 94 080,73 |  |
| 0 | K | 733122222 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2 | m | 78,000 | 208,00 | 115,00 | 25 194,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122222 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 733122223 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2 | m | 44,000 | 227,00 | 118,00 | 15 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122223 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 733122224 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5 | m | 19,000 | 280,00 | 122,00 | 7 638,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122224 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 733122225 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 | m | 32,000 | 357,00 | 124,00 | 15 392,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122225 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 733122226 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5 | m | 10,000 | 550,00 | 126,00 | 6 760,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122226 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 183,000 | 0,00 | 12,00 | 2 196,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190107 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 141,000 | 53,00 | 52,00 | 14 805,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811241 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 733811242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 42,000 | 75,00 | 52,00 | 5 334,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811242 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 924,990 | 0,00 | 1,71 | 1 581,73 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733201 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D6 | 731: Ústřední vytápění_Armatury |  |  |  |  | 23 969,46 |  |
| 0 | K | 734261402 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 | kus | 16,000 | 897,00 | 96,00 | 15 888,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261402 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 1,000 | 244,00 | 48,00 | 292,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 734291123.1 | Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4,000 | 156,00 | 52,00 | 832,00 | Vlastní |
| 4 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | 16,000 | 304,00 | 128,00 | 6 912,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221682 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 998734201 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 239,240 | 0,00 | 0,19 | 45,46 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734201 |  |  |  |  |  |  |
|  | D | D7 | 731: Ústřední vytápění_Optopná tělesa |  |  |  |  | 97 386,81 |  |
| 1 | K | 735152471 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W | kus | 2,000 | 3 454,00 | 136,00 | 7 180,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152471 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 735152474 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W | kus | 1,000 | 4 080,00 | 156,00 | 4 236,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152474 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 735152581 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W | kus | 5,000 | 6 910,00 | 206,00 | 35 580,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152581 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 735152575 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W | kus | 2,000 | 4 760,00 | 166,00 | 9 852,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152575 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 735152579 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W | kus | 1,000 | 5 730,00 | 186,00 | 5 916,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152579 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 735152594 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 W | kus | 3,000 | 5 850,00 | 186,00 | 18 108,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152594 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 735152595 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1850 W | kus | 1,000 | 6 210,00 | 196,00 | 6 406,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152595 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 735152695 | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 2662 W | kus | 1,000 | 8 690,00 | 226,00 | 8 916,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152695 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | % | 961,940 | 0,00 | 1,24 | 1 192,81 | CS ÚRS 2024 01 |