Předmětem této VZMR, je generální oprava osvětlení v tělocvičně SOU a SOUŠ Beroun-Hlinky. VZMR se týká kompletní výměny stávajících 81 ks zářivkových svítidel 2x40W, za plastová, průmyslová LED svítidla o příkonu 41W, světelný tok 5500lm, teplota chromatičnosti 4000K, krytí IP65.

Předmětem nabídky je i demontáž stávajícího osvětlení a krytů, montáž nových svítidel, doprava materiálu na místo určení a  ekologická likvidace demontovaných svítidel a drobné opravy stávajících poškozených ochranných krytů svítidel.