## kryci list
Příloha č.2 - Položkový rozpočet
Zakázka: | Automatický závlahový systém pro areál školy VOŠ a SZeŠ Benešov (2.etapa)
Objednatel: |  | VOŠ a SZeŠ Benešov |  | IČ:
|  | Mendelova 131 |  | DIČ:
| 25101 | Benešov
Projektant: |  | Ing. Alena Šimůnková |  | IČ: | 9202692
|  | K Říčanům 889 |  | DIČ: | CZ8352112197
| 10300 | Praha
Zhotovitel: |  |  |  | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
Rekapitulace objektů |  |  |  |  | Celkem
SO.01 Zavlažovací systém - ETAPA 2 |  |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | Kč | 0
DPH 21% |  |  |  | Kč | 0
Cena celkem vč. DPH |  |  |  | Kč | 0
v |  |  | dne
| Za zhotovitele |  |  | Za objednatele
Note on B15: PSČ
Note on C13: Název
Note on C14: Ulice
Note on C15: Ulice
Note on F13: IČO
Note on F14: DIČ

## polozkovy rozpocet
ČP | TV | Kód položky | Plný popis | MJ | Množství | J. cena indexovaná | Celková cena
0 | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
0 | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | K | 132153411 | Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky přes 400 do 800 m | m | 290 |  | 0
2 | K | 133212011 | Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4m2 | m3 | 5.8 |  | 0
4 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 2.5 |  | 0
5 | K | 174111109 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem | m3 | 2.5 |  | 0
6 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 3.15 |  | 0
7 | K | 175111109 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny | m3 | 3.15 |  | 0
8 |  | 175200010RAA | Obsyp objektu prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 2 |  | 0
12 | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
13 | K | 871172201 | Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu | m | 200 |  | 0
14 | M | 8PCD01 | Trubka tlaková PE HD (PE80) d 32 x 2,0 mm PN 8 | m | 200 |  | 0
16 | K | 877162001 | Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32, d 40 | kus | 30 |  | 0
17 | M | 8PCD03 | Svěrné šroubovací tvarovky pro PE32 | sada | 1 |  | 0
19 | M | 58156562 | Písek podsypový spárovací frakce 0/1 | kg | 250 |  | 0
20 | K | 871143101 | Montáž kapkové závlahy osazené na povrchu | m | 300 |  | 0
21 | M | 8PCD05 | Nadzemní kapk. potrubí 16mm, 2.2l/h, 33cm, s komp. tlaku, 100m role | m | 300 |  | 0
22 | K | 871143212 | Montáž regulátoru tlaku pro elektromagnetické ventily | kus | 1 |  | 0
23 | M | 8PCD06 | Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod) | kus | 1 |  | 0
24 | M | 8PCD07 | Koncovka pro 16mm potrubí | kus | 25 |  | 0
25 | M | 8PCD08 | Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí | kus | 25 |  | 0
26 | M | 8PCD09 | Zajišť. bod. pro 16-17mm DripLine, 15cm hnědý | kus | 250 |  | 0
27 | M | 8PCD10 | Nástrčná spojka (17mm) pro XF Dripline a SDI | kus | 25 |  | 0
28 | M | 8PCD11 | Kolínko (17mm) pro XF Dripline a SDI | kus | 25 |  | 0
29 | M | 8PCD12 | T-kus (17mm) pro XF Dripline a SDI | kus | 25 |  | 0
30 | M | 8PCD13 | Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro XF Dripline a SDI | kus | 5 |  | 0
38 | K | 879311201 | Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rotorového napojení 3/4" | kus | 14 |  | 0
39 | M | 8PCD19 | 3/4" výs. postř.s převod.mechanizmem, výsuv 100 mm | kus | 14 |  | 0
40 | M | 899921111 | Montáž elektromagnetického ventilu G 1" jednoho kusu | kus | 1 |  | 0
42 | K | 899921114 | Montáž elektromagnetického ventilu G 1" sestava čtyř ventilů | soubor | 1 |  | 0
43 | M | 8PCD20 | Vberko_2024 | kus | 4 |  | 0
44 | M | 8PCD21 | 32xBARB navrtávací pas | kus | 20 |  | 0
45 | K | 899923101 | Doplňky závlahovho systému sestava pro zazimování (hlavní sestavy) | kus | 1 |  | 0
52 | M | 893812101 | Montáž ventilové šachty standardní kruhového půdorysu, velká, do průměru 35cm | kus | 1 |  | 0
53 | M | 8PCD27 | Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz | kus | 1 |  | 0
54 | M | 8PCD28 | Klíč prorychlospojný ventil 3/4", mosaz | kus | 1 |  | 0
55 | M | 8PCD29 | Otočná koncovka hadice pro klíč 3/4", mosaz | kus | 1 |  | 0
56 | M | 8PCD30 | Ventilová šachtice kulatá Ø 349mm, V 254mm | kus | 1 |  | 0
57 | M | 893812225 | Montáž ventilové šachty zátěžové obdélníkové, výšky 30cm rozměru do 50x38cm | kus | 1 |  | 0
58 | M | 8PCD31 | Ventilová šachtice, (dxšxv) 554x422x305mm | kus | 1 |  | 0
59 | M | 893812226 | Montáž ventilové šachty zátěžové obdélníkové, výšky 30cm rozměru do 64x50cm | kus | 1 |  | 0
60 | M | 8PCD32 | Ventilová šachtice, (dxšxv) 668x503x307mm | kus | 1 |  | 0
61 | K | 899922521 | Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového systému | kus | 1 |  | 0
63 | M | 8PCD34 | PC pro ovládání závlah | kus | 1 |  | 0
64 | M | 8PCD35 | Sensor dekodér - čidlo průtoku | kus | 1 |  | 0
65 | M | 8PCD36 | Komunikační modem - Ethernet ( Wired LAN Network) | ks | 1 |  | 0
65 | K | 8PCD37 | Montáž a nastavení vzdáleného ovládání závlahy | ks | 1 |  | 0
66 | M | 8PCD38 | Vodotěsné konektory max. 3x4,0mm2 | ks | 30 |  | 0
67 | M | 34111006R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 2,5 mm2 | m | 25 |  | 0
69 | K | 899922701 | Montáž senzoru srážek připojeného kabelem | kus | 1 |  | 0
70 | M | 8PCD39 | Bezdrátové čidlo srážek | kus | 1 |  | 0
71 | M | 8PCD40 | Nástavec pro čidlo srážek | kus | 1 |  | 0
74 | K | 899924111 | Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE do DN32 | m | 200 |  | 0
75 | K | 899924202 | Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy | soubor | 1 |  | 0
81 | K | 8PCD41 | Montáž, osazení nového rozvaděče pro čerpadlo závlah včetně obetonování | kus | 1 |  | 0
82 | M | 8PCD42 | Elektro rozvaděč, plastový, IP65 | kus | 1 |  | 0
83 | M | 8PCD43 | Jištění a vystrojení rozvaděče | kus | 1 |  | 0
84 | M | 8PCD44 | Plovákový spínač 15m | kus | 1 |  | 0
85 | M | 8PCD45 | Podružný montážní materiál pro rozvaděč | soubor | 1 |  | 0
81 | K | 8PCD46 | Montáž odbočky dopouštění vč. řízení dopouštění | kus | 1 |  | 0
82 | M | 8PCD47 | Vodoměr DN25, 1" šroubení, pulzní výstup 1l/imp | kus | 2 |  | 0
83 | M | 8PCD48 | Elektromagnetický ventil 1", 24VAC, funkce na špinou vodu | kus | 1 |  | 0
84 | M | 8PCD49 | Plovákový spínač 15m | kus | 1 |  | 0
85 | M | 8PCD50 | Podružný montážní materiál pro zřízení dopouštění | soubor | 1 |  | 0
80 | M | 34111006R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 50 |  | 0