VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

A

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

Gymnázium Český Brod, Vítězná 616

se sídlem Vítězná 616, 282 01 Český Brod

Zastoupený: Mgr. Jiří Krčmář, ředitel příspěvkové organizace.

IČO: 48665967

# Rekonstrukce žákovských toalet

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zadavatel: 				Gymnázium Český Brod, Vítězná 616

Sídlo:			                          Vítězná 616, 282 01 Český Brod

IČO:			                          48665967

DIČ:				             CZ 48665967

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:  Mgr. Jiří Krčmář, ředitel příspěvkové organizace

Telefon:			        	725 925 640

Email:			               	krcmar@gcbrod.cz

IDS Identifikace datové schránky:   	nanw85k

Profil zadavatele:                        	https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_83.html

Kontaktní osoba k zakázce:

Mgr. Jiří Krčmář, ředitel gymnázia

Telefon:			        	321 620 410, 725 925 640

Email:			        	             krcmar@gcbrod.cz

IDS Identifikace datové schránky:   	nanw85k

(dále jen „Zadavatel“)

- Základní informace o zakázce

# Rekonstrukce žákovských toalet

Jedná se o kompletní rekonstrukci třech žákovských WC, umístěných ve zvýšeném přízemí, 1. a 2. patře. Ve zvýšeném přízemí a 2. patře jsou v současné době dívčí WC o kapacitě 5 kabinek a 2 umyvadel. V 1. patře jsou chlapecké WC o kapacitě 5 kabinek, 5 pisoárů a 2 umyvadel.

Ve stávajících prostorech je nutné vybourat stávající zděné kóje, obklady stěn i stávající dlažbu. Současně dojde k vybourání i současných WC včetně zazděných splachovacích zařízení, k demontáži umyvadel a výlevek, k demontáži současného osvětlení a rozvodů elektřiny k ohřívačům vody a vysoušečům rukou, k demontáži topných těles, dále k vybourání zárubní mezi předsíňkou a hlavní místností. Na chlapeckých WC pak i k demontáži současných pisoárů.

Veškeré podlahy budou nově vyrovnány nivelační hmotou a následně bude položena nová PVC heterogenní podlaha. Barva bude určena zadavatelem.

Rozvody:

Teplou vodu pro všechny umyvadla bude zajišťovat elektrický bojler, který bude nově umístěn v suterénu školy. Je k němu třeba přivést nový rozvod elektřiny.  Studená voda půjde rovněž ze suterénu. Pro splachování WC bude použita voda ze studně.

Budou vytvořeny nové rozvody teplé a studené vody ze suterénu školy. Proběhne i výměna odpadních potrubí, včetně výměny litinových trubek v suterénu.

Nové rozvody elektřiny pro osvětlení a zásuvky bude možné napojit na stávající rozvodné krabice.

Rozvody vody a odpadů budou vyvedeny až do podkroví školy jako příprava pro budoucí vestavbu.

Předsíňka dívky:

V předsíňce bude umístěno nové štěrbinové umyvadlo se třemi stojánkovými bateriemi s teplou i studenou vodou. V prostoru nad umyvadlem bude zrcadlo v celé šíři umyvadel. Prostor pod umyvadly bude vybaven zamykacími skříňkami ve stejné barvě jako WC kóje. Skříňky budou závěsné, zhruba 15 cm nad zemí.  Místnost bude osazena novým vysoušečem rukou s novým přívodem elektřiny ze suterénu. Dojde i k výměně topného litinového tělesa za plechový typ.

Předsíňka chlapci:

V předsíňce bude umístěno nové štěrbinové umyvadlo se čtyřmi stojánkovými bateriemi s teplou i studenou vodou. V prostoru nad umyvadlem bude zrcadlo v celé šíři umyvadel. Prostor pod umyvadly bude vybaven zamykacími skříňkami ve stejné barvě jako WC kóje. Skříňky budou závěsné, zhruba 15 cm nad zemí.  Místnost bude osazena novým vysoušečem rukou s novým přívodem elektřiny ze suterénu. Dojde i k výměně topného litinového tělesa za plechový typ.

WC dívky hlavní místnost přízemí:

Systém splachování a rozvodů bude umístěn v zadní části kabinek za novou sádrokartonovou stěnou. Systém splachování bude systémem dvoutlačítkového mechanismu geberit. WC tělesa jsou závěsná. V poslední kabince bude kromě WC mísy i mísa bidetní. Kabinky budou z kompaktních desek AQUA HPL ALU. Ze stejného materiálu bude i zadní stěna. Barvu určí zadavatel. Uvnitř kabinek bude zásobník toaletního papíru a odpadkový koš.

Prostor naproti kabinkám bude tvořen štěrbinovým umyvadlem se šesti pákovými bateriemi se studenou i teplou vodou. Prostor pod umyvadly bude opět doplněn uzamykatelnými skříňkami jako v předsíňce. U umyvadel bude i elektrický vysoušeč rukou.

WC dívky 2. patro

Vše bude stejné jako v přízemí, jen ještě v jedné z kabinek bude umístěna sprchová baterie s teplou a studenou vodou a sprchová hadice s hlavicí.

WC chlapci 1. patro

V prostoru bude pět kabinek a naproti nim 5 pisoárů. Konstrukce kabinek i závěsných WC je stejná jako u dívek, ale bez bidetu. Pisoáry budou bezvodé. Mezi jednotlivými pisoáry bude pisoárová příčka ve stejné barvě jako kóje. Zeď za pisoáry bude obložena stejným materiálem jako kóje (barvu určí zadavatel).

Osvětlení

Osvětlení, které bude splňovat hygienické normy, bude umístěno v nově nainstalovaných minerálních podhledech. Zářivková tělesa budou rozměrově stejná jako minerální podhledy. Nad kabinkami bude umístěn LED lišta osvětlení.

Vzduchotechnika

Cirkulace vzduchu všech prostorů bude zajištěna novým systémem vzduchotechniky, který bude vyveden do podkroví. Umístění strojovny se předpokládá v podkroví.

Vysoušeče rukou

U chlapců bude vysoušeč jeden, na každé dívčí toaletě 3. K těmto zařízení je nutné připravit novou elektroinstalaci.

- Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky byla stanovena na základě § 16 a násl. zákona a činí 2 500 000,- Kč bez DPH; 3 025 000,- Kč včetně DPH.

Předpokládaná hodnota je stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Nabídka účastníka, která bude obsahovat nabídkovou cenu vyšší, než je předpokládaná hodnota, bude vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a příslušný účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

- Doba plnění

Smlouva na plnění bude uzavřena bezodkladně po výběru nejvhodnější nabídky. Předpokládaný termín realizace stavebních prací se uskuteční od začátku července 2024 do 20. srpna 2024, což určuje dobu realizace na přibližně 7 týdnů. Zakázku je možné provést pouze v průběhu letních prázdnin roku 2024. Nabídka účastníka, která bude obsahovat jiný termín realizace bude vyřazena z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a příslušný účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

- Místo plnění

Místem plnění je Gymnázium Český Brod, Vítězná 616, 282 01 Český Brod.

Prohlídka místa plnění je možná po telefonické domluvě s Mgr. Jiřím Krčmářem, tel. 725 925 640, e-mail: krcmar@gcbrod.cz

- POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

- Podání nabídky

# Nabídky na zakázku se podávají písemně v listinné formě v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka a označené „Rekonstrukce žákovských toalet" – NEOTVÍRAT“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V nabídce musejí být na krycím listě dle vzoru, který tvoří přílohu č.1 této zadávací dokumentace, uvedeny identifikační údaje účastníka v rozsahu analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona.

Účastník může v poptávkovém řízení podat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Požadavky na obsah nabídky

Účastník předloží nabídku na zakázku v jednom výtisku. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře:

- Krycí list nabídky dle vzoru

- Podepsaný závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace

- „Naceněný“ výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1 této zadávací dokumentace

Požadavky na členění nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.

- ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- Základní požadavky zadavatele

Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka bez DPH, která vznikne oceněním jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 2. Nabídková cena i ocenění jednotlivých položek ve výkazu výměr budou uvedeny v českých korunách. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu v následujícím členění:

- Cena v Kč bez DPH

- Sazba DPH v %

- Cena v Kč včetně DPH

Účastník je povinen ocenit výkaz výměr tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy účastníka do výkazu výměr obsaženého v zadávací dokumentaci jsou nepřípustné. Není dovoleno například změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek nebo je doplňovat, či vypouštět.

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že všechny jednotlivé položky výkazu výměr jsou povinni ocenit tak, aby beze zbytku naplňovaly standardy. Účastníci nejsou oprávněni měnit hodnoty parametrů požadovaných zadavatelem ani tyto hodnoty podmiňovat další podmínkou. Změna, podmínění, případně uvedení několika rozdílných hodnot na různých místech v nabídce může být důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Každá jednotková cena uvedená ve výkazu výměr musí obsahovat veškeré náklady účastníka na řádné plnění té části Veřejné zakázky, za jejíž realizaci je příslušná jednotková cena uvedena, vč. dopravy, ekologické likvidace materiálu apod. Zadavatel nepřipouští tzv. rozpouštění jednotkových cen do ostatních složek ceny. Zadavatel upozorňuje účastníky, že „nacenění položek“ nulovou hodnotou je nepřípustné. Oceněný výkaz výměr podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka bude nedílnou součástí nabídky.

- Maximální výše nabídkové ceny

Maximální výše nabídkové ceny, kterou jsou účastníci oprávněni v nabídce uvést, odpovídá výši předpokládané hodnoty zakázky.

Účastník, který podá nabídku obsahující vyšší nabídkovou cenu, bude za zadávacího řízení vyloučen.

- Podmínky překročení nabídkové ceny

Nabídková cena a veškeré její položky musí být stanoveny jako nejvýše přípustné a neměnné.

Nabídková cena bude stanovena jako cena konečná, tj. zahrnující jakékoliv případné dodatečné náklady účastníka, nepřekročitelná a ve smlouvě jako cena smluvní.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že po podání nabídky na Veřejnou zakázku a před termínem jejího plnění dojde ke změně relevantních sazeb DPH, a to pouze o hodnotu odpovídající této změně.

- ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. Hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek bude provedeno podle jediného kritéria hodnocení – nejnižší nabídkové ceny.

Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vyhodnocena taková nabídková cena, která bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních účastníků.

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

- VYSVĚTLENÍ A ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

- Vysvětlení zadávací dokumentace

Účastníci jsou oprávněni po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě k zakázce zadavatele Mgr. Jiřímu Krčmářovi na uvedenou emailovou adresu krcmar@gcbrod.cz nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na později doručené žádosti není Zadavatel povinen reagovat.

Zadavatel je povinen odeslat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, včetně přesného znění požadavku dodavatele, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel poskytne všem dodavatelům, a to stejným způsobem jako výzvu k podání nabídky.

Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

- Změny a doplnění zadávací dokumentace

Kdykoli v průběhu lhůty pro podání nabídek může Zadavatel přistoupit ke změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

- LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

- Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu Gymnázia Český Brod ve lhůtě pro podání nabídek tak, aby obálka s nabídkou byla i při podání poštovními službami

Adresa pro podání nabídky:

Obchodní firma / název:  Gymnázium Český Brod        		Úřední hodiny:

Ulice, číslo popisné:        Vítězná 616			     		Po:  7:30 – 15:00 hod.

Obec, část:                       Český Brod					Út:   7:30 – 15:00 hod.

PSČ:                                 282 01					St:   7:30 – 15:00 hod.

Stát:                                  ČR						Čt:   7:30 – 15:00 hod.

č. místnosti:                     sekretariát – 1. patro				Pá:  7:30 – 12:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 5. 2024 09:00.

Otevírání nabídek 16. 5. 2023.

Otevírání nabídek je neveřejné.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 Krycí list nabídky

Příloha č. 2 Výkaz výměr

Příloha č. 3 Smlouva o dílo – Návrh

V Českém Brodě           26. 4. 2024

Mgr. Jiří Krčmář

ředitel gymnázia