## Odhad nákladů
Slepý rozpočet
AKCE : | Rekonstrukce kotelny Terapeutické komunity
INVESTOR: | Zařízení sociální intervence Kladno
ZHOTOVITEL:
REKONSTRUKCE KOTELNY |  | ks/m/kpl | jedn. cena | cena celkem
Kaskáda dvojice plynových kondenzačních kotlů + uzávěry kotů, regulace |  | 1 | 0 | 0
Dodávka a montáž oběhového čerpadla s modulací výkonu |  | 1 | 0 | 0
Vzdálený dohled kotelny |  | 1 | 0 | 0
Odkouření plynových kotlů vč. montáže a revize ( 15m ) |  | 1 | 0 | 0
Kulové uzávěry, šroubení, klapky, tlakoměry a teploměry |  | 1 | 0 | 0
Oc. press potrubí vč izolace a kotevního materiálu |  | 1 | 0 | 0
Kanalizační a vodovodní potrubí kotelny |  | 1 | 0 | 0
Úpravy rozvodu plynu pro nové kotle vč. revizní zprávy |  | 1 | 0 | 0
Pomocný a kotevní materiál, technické plyny |  | 1 | 0 | 0
Úprava vzt potrubí pro přívod vzduchu |  | 1 | 0 | 0
Úpravna vody – demineralizační kolona vč. dopojení |  | 1 | 0 | 0
Demontáže vč. likvidace – kotle, rozvody út a plyn, elektro |  | 1 | 0 | 0
Montáž elektro a MaR vč. materiálu |  | 1 | 0 | 0
Montáž technologie vč. dopravy |  | 1 | 0 | 0
Uvedení do provozu, topná zkouška, zaškolení obsluhy |  | 1 | 0 | 0
Drobné pomocné stavební a dokončovací práce |  | 1 | 0 | 0
Projektová dokumentace pro provádění stavby, skutečné provedení |  | 1 | 0 | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 12% |  |  |  | 0
Cena celkem s DPH |  |  |  | 0
Platby dle skutečnosti - vícepráce k nabídkové ceně
Chemie pro úpravu vody vč. proplachu, napouštění a odvzdušnění systému
Přípojka ethernetu
Poznámka
Datum - Podpis