Specifikace schodišťové plošiny pro Domov Vraný u Slaného

Popis:

- šikmá schodišťová plošina,

- nosnost min. 200 kg,

- ovládání plošiny (přivolání a odeslání plošiny) pomocí ovládacích panelů v jednotlivých zastávkách a na plošině,

- sklopná čalouněná sedačka,

- instalace bez stavebních úprav,

- objekt Domova Vraný u Slaného je státem chráněnou památkou, k čemuž musí být přihlíženo při instalaci plošiny.

Fotodokumentace + nákres schodiště: