technická specifikace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„Pánevní pásy“

- Pro děti i dospělé;

- prostupný pro rentgenové paprsky;

- bez kovových dílů;

- odolný vůči prostředí, lehký a kompaktní;

- možné jednorázové použití;

- odolný vůči prostředí, lehký a kompaktní;

- vhodný pro použití ZZS;

- možná aplikace jednou osobou;

- snadné použití;

- efektivní stabilizace pánve;

- pomůcka zařazena v seznamu ZUM, hrazena zdravotní pojišťovnou;

- návod v českém použití.