Příloha č. 2 Rámcové dohody A

Specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky část „A“

Část A Veřejné zakázky: Zpracování statických posudků střech (v rozsahu pro stavební povolení) vybraných objektů (budov) pro instalaci FVE

- provádění místního šetření na objektech (budovách)

- zpracování statických posudků střech vybraných objektů (budov) pro instalaci FVE – v rozsahu pro stavební povolení

- v případě zjištění vyhovující statiky střechy (myšleno vždy u střechy vybraného objektu, která byla vyhodnocena jako staticky vyhovující), ale nevyhovujícího stavu plánované životnosti střechy po dobu cca 20 let, zpracování návrhu doporučujících opatření k případné opravě/rekonstrukci střech včetně rámcového finančního vyjádření za každé opatření

- konzultování/prezentace výsledků statických posudků s Objednatelem;

- zpracování souhrnné zprávy k výsledkům statických posudků včetně doporučení konkrétních objektů (budov) pro navazující provedení energetického posouzení a přehledu doporučujících opatření k případné opravě/rekonstrukci střech u doporučených objektů (budov)

Termín za část A: 16 týdnů od účinnosti Prováděcí smlouvy

K plnění části A Veřejné zakázky poskytne Objednatel Dodavateli k jednotlivým objektům (budovám) zpracované analýzy pro instalaci FVE (popisující např. velikost FVE s očekávanými ekonomickými dopady, přehled dostupné projektové dokumentace, výstupů z místního šetření ke stavu a typu konstrukcí střech, stavu krovů, stínění, ochrany přepětí atd.).