|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ** | | | | | | | |
| OZN | NÁZEV | ROZMĚRY | POPIS | MATERIÁL | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | POZNÁMKA | MNOŽSTVÍ (KS) |
| OK | OCELOVÁ KONSTRUKCE POD VZT JEDNOTKU Z JEKLŮ TR 70/70/4 | VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + ARS DETAILY | KONSTRUKCE JE TVOŘENA 4 SLOUPKY VÝŠKY CCA 3,15 m PODPORUJÍCÍ VODOROVNÝ ROŠT CCA 1,9m x 1,9m  A PŘÍČLEMI PRO ULOŽENÍ VZT | OCEL, POZINK | POZINK | PROVÁDĚNO ODBORNOU KVALIFIKOVANOU OSOBOU S CERTIFIKÁTEM PRO DANÝ TYP SVAŘOVÁNÍ | 1 |