Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

Zaměření oken, budova Domova mládeže

Budova mládeže je postavena do tvaru L, v nižší části je umístěna jídelna a školní kuchyň. Zateplení v rámci projektu EPC II je počítáno pro celou budovu, proto jsou počítána všechna okna i vstupní dveře.

Stávající okna jsou z vnitřní strany bílé barvy, z venkovní strany hnědé barvy.

1x Hlavní vchod Domova mládeže

výška 3,191m    šířka 1,783m

3x zadní vchod Domova mládeže

Výška  2,297m    šířka 1,432m

3x shodné dveře ze vstupní haly

20x okno dělené

výška 1,619m    šířka 1,779m

110 x Velké okno nedělené

výška 1,599m   šířka 1,481

Tento typ oken je v kancelářích a pokojích ubytovaných. Okna mají příliš velkou nedělenou plochu, při otevření dochází ke svěšení, deformaci rámu a vylamování pantů. Okna pak nelze dovřít, netěsní a vypadávají z pantů, čímž hrozí úraz ubytovaných.

Při výměně by bylo vhodné nahradit je dělenými okny.

41x dělených oken, silný sloupek Domov mládeže

výška 1,619m   šířka 1,779m

Široký středový sloupek kryje dělící příčku mezi toaletami

43x Domova mládeže

výška 0,585m   šířka 1,184m

Okna vedou do místností, které jsou z části pod úrovní terénu. Jedná se o posilovnu, sklady, prostor dílny.

2x okno WC

výška 0,602m   šířka 0,545m

2x kabinet TV

Výška 1,487m    šířka 1,179m

1x Vstup do kotelny Domova mládeže

výška 2,423m   šířka 1,585m

1x Zadní vchod k bytům ubytovaných Domova mládeže

výška 1,925m  šířka 1,775m

21 x Balkonové dveře Domova mládeže

výška 2,323m   šířka 1,439m

1x boční vchod Domov mládeže

výška 2,300m  šířka 1,518m

jedná se o vchod do bývalého fit studia, nyní jsou prostory využívány pro výuku

3x okno kuchyně Domova mládeže

výška 1,623m   šířka 1,431m

Vnější a vnitřní pohled

2x okno kuchyně přípravna

výška 1,619m    šířka 1,455m

1x sklad  výška 1,43m   šířka 0,567m

6x okno Kuchyně šatna, WC, myčka  výška 1,172m    šířka 0,550m

6x okno v jídelně Domova mládeže

výška 1,599m   šířka 1,481m

I přes opakovanou snahu o opravu dochází k vypadávání omítky okolo rámu, vzniklé mezery jsou až 5mm široké, kolem oken fouká.

1x Vchod do kuchyně Domova mládeže

Horní okno: výška 0,695m   šířka 1,782m

Dveře: výška 2,087m  šířka 1,845m

1x Boční vchod Domova mládeže

výška 2,091m   šířka 1,779m

CELKOVÝ PŘEHLED

| popis | rozměr v mm | počet celkem |
| --- | --- | --- |
| hlavní vchod | 3 191 x 1 783 | 1 |
| zadní vchod | 2 297 x 1 432 | 3 |
| okno dělené | 1 619 x 1 779 | 20 |
| okno velké nedělené | 1 599 x 1 481 | 110 |
| okno dělené široký sloupek | 1 619 x 1 779 | 41 |
| okno sklepní | 585 x 1 184 | 43 |
| okno WC | 602 x 545 | 2 |
| okno kabinet TV | 1 487 x 1 179 | 2 |
| vstup kotelna | 2 423 x 1 585 | 1 |
| zadní vstup k bytům | 1 925 x 1 775 | 1 |
| balkonové dveře | 2 323 x 1 439 | 21 |
| boční vchod | 2 300 x 1 518 | 1 |
| okno kuchyně | 1 623 x 1 431 | 3 |
| okno kuchyně přípravna | 1 619 x 1 455 | 2 |
| okno podlouhlé sklad | 1 430 x 567 | 1 |
| okno podlouhlé kuchyně | 1 172 x 550 | 6 |
| okno jídelna | 1 599 x 1 481 | 6 |
| vchod do kuchyně-horní okno | 695 x 1 782 | 1 |
| vchod do kuchyně-dveře | 2 087 x 1 845 | 1 |
| položky celkem |  | 266 |