[všem známým dodavatelům]

V Bratislavě, dne 14.8.2024

**VĚC: Změna, resp. doplnění zadávací dokumentace č. 2**

Zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) **Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, 150 21 Smíchov, IČO: 70891095** (dále jen „**Zadavatel**“) zahájil odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněného v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie dne 04.07.2023 pod značkou 2023/S 126-402081 a ve Věstníku veřejných zakázek dne 03.07.2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-028181 (dále spolu jen „**Oznámení**“) jednací řízení s uveřejněním podle § 60 a násl. ZZVZ pro zadání veřejné zakázky s názvem „**Realizace projektu EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 6**“ (dále jen „**Jednací řízení**“).

Společnost **Tatra Tender s.r.o.,** se sídlem Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, SR, realizuje pro Zadavatele předmětné Jednací řízení a na základě pověření Zadavatele vykonává jeho jménem některé úkony spojené s jeho realizací.

Tímto si Vás dovolujeme informovat, že **Zadavatel tímto aktualizuje zadávací dokumentaci, konkrétně**

* **VOŠ SZŠ Benešov**
* Rekonstrukce elektroinstalace u domova mládeže
* Vedení rozvodů systému IRC společně s rozvody
* Výplně otvorů s dřevěným rámem na místo plastového
* Odstraněna opatření na budově tělocvičny BIOS
* **SOŠ a SOU Beroun Hlinky**
* Zateplení obvodových stěn hlavní budovy
* Rekonstrukce střechy hlavní budovy
* Výměna pláště a zateplení stopu k nevytápěné půdě pod valbovou střechou
* Instalace VZT jednotky v nově zbudovaných třídách v domově mládeže (internátu)
* Dokončení výměny výplní otvorů u domova mládeže (internátu) ve 3. NP
* Rekonstrukce elektroinstalace
* **Domov Pod skalami Kurovodice**
* Doplnění výměny výplní otvorů u objektu prádelny
* Instalace systému individuální regulace pro hlavní budovu
* **Smluvní podmínky v rámci Přílohy D1A**
* odstraněn požadavek na zajištění revizních zpráv v záruční době,
* umožněna fakturace ve dvou částech – jedna průběžná a jedna finální,
* úprava termínů – dále popsány v přiložené smlouvě,
* další úpravy, které jsou viditelné v režimu *Sledování změn*;

S úctou,



**Mgr. Vladimír Oros**

jednatel Tatra Tender s.r.o.

Přílohy:

č. 1 Příloha B3A\_Požadavky zadavatele a navrhovaná energeticky úsporná opatření\_240814

č. 2 SOŠ a SOU Beroun Hlinky

č. 3 VOŠ SZŠ Benešov

č. 4 Příloha D1A\_Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem\_20240814