## OSV SO-01
červěně vyznačená svítidla se NEMĚNÍ |  | STÁVAJÍCÍ STAV | [6 empty] | NAVRHOVANÝ STAV |  |  |  |  | ZMĚNA
Místnost | Typ svítidla | Počet svítidel | Příkon zdroje | Ztráty | Celkem | Def. Doba svícení | Soudobost využití | Původní spotřeba el. energie | Typ svítidla | Příkon zdroje | Ztráty | Celkem | Nová spotřeba el. energie | Úspora
|  | ks | W | % | W | hod/rok | % | kWh/rok | ks | W | % | W | kWh/rok | kWh/rok
Hlavní budova, tělocvična
Suterén
2. vlastní rozvodna | svítidlo II. třídy 60 W | 5 | 60 | 0% | 300 | 150 | 100% | 45 |  |  |  |  | 0 | 45
3. chodba k šatnám | zářivka 1x36 W | 9 | 36 | 15% | 372.6 | 600 | 100% | 223.56 |  |  |  |  | 0 | 223.56
3. chodba k šatnám | nouzové svítidlo |  |  |  | 0 | 600 | 100% | 0 | [5 empty] | 0
4. šatny | zářivka 1x36 W | 8 | 36 | 15% | 331.2 | 400 | 100% | 132.48 |  |  |  |  | 0 | 132.48
4. šatny | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 400 | 100% | 66.24 |  |  |  |  | 0 | 66.24
5. dílna | zářivka 2x36 W |  | 72 | 15% | 0 | 150 | 100% | 0 | [5 empty] | 0
5. dílna | svítidlo II. Třídy |  |  | 15% | 0 | 150 | 100% | 0 | [5 empty] | 0
7. sklad | zářivka 4x36 W |  | 144 | 15% | 0 | 150 | 100% | 0 | [5 empty] | 0
9. chodba od schodiště vlevo | svítidlo II. Třídy | 5 | 60 | 15% | 345 | 600 | 100% | 207 |  |  |  |  | 0 | 207
10. chodba u dílen výtvarné výchovy | svítidlo II. třídy 100 W | 6 | 100 | 0% | 600 | 600 | 100% | 360 |  |  |  |  | 0 | 360
10. chodba u dílen výtvarné výchovy | zářivka 1x36 W | 6 | 36 | 15% | 248.4 | 600 | 100% | 149.04 |  |  |  |  | 0 | 149.04
10. chodba u dílen výtvarné výchovy | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 600 | 100% | 49.68 |  |  |  |  | 0 | 49.68
11. místnost uklízeček | zářivka 2x36 W |  | 72 | 15% | 0 | 150 | 100% | 0 | [5 empty] | 0
13. kabinet | zářivka 2x36 W | 3 | 72 | 15% | 248.4 | 600 | 100% | 149.04 |  |  |  |  | 0 | 149.04
14. WC | svítidlo II. třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 500 | 100% | 30 |  |  |  |  | 0 | 30
15. sprchy v době revize mimo provoz | bodové svítidlo 35 W |  | 35 |  | 0 | 150 | 100% | 0 | [5 empty] | 0
16. dílny výtvarné výchovy | zářivka 2x36 W | 18 | 72 | 15% | 1490.4 | 1000 | 100% | 1490.4 |  |  |  |  | 0 | 1490.4
17. dílna přední | zářivka 2x36 W | 12 | 72 | 15% | 993.6 | 1000 | 100% | 993.6 |  |  |  |  | 0 | 993.6
17. dílna přední | svítidlo II. třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 1000 | 100% | 60 |  |  |  |  | 0 | 60
18. chodba | svítidlo II. třídy 60 W | 4 | 60 | 0% | 240 | 600 | 100% | 144 |  |  |  |  | 0 | 144
19. sklad dveře č. 16 | zářivka 2x36 W | 3 | 72 | 15% | 248.4 | 150 | 100% | 37.26 |  |  |  |  | 0 | 37.26
Přízemí
19a. kabinet č. 002 | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 600 | 100% | 49.68 |  |  |  |  | 0 | 49.68
20. chodba | zářivka 2x36 W | 16 | 72 | 15% | 1324.8 | 600 | 100% | 794.88 |  |  |  |  | 0 | 794.88
24. WC muži, ženy 025B, 025A | svítidlo II. třídy 60 W | 2 | 60 | 0% | 120 | 500 | 100% | 60 |  |  |  |  | 0 | 60
24. WC muži, ženy 025B, 025A | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 500 | 100% | 82.8 |  |  |  |  | 0 | 82.8
25. třída přístavba 022 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
26. třída přístavba 024 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
27. kabinet přístavba 023 | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
29. kabinet 019 | zářivka 3x36 W | 2 | 108 | 15% | 248.4 | 600 | 100% | 149.04 |  |  |  |  | 0 | 149.04
30. učebna 014 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
31. třída 015 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
32. třída 016 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
33. třída 017 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
34. třída 018 | zářivka 2x36 W | 6 | 72 | 15% | 496.8 | 1000 | 100% | 496.8 |  |  |  |  | 0 | 496.8
34. třída 018 | svítidlo II. třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 1000 | 100% | 60 |  |  |  |  | 0 | 60
35. kabinet za třídou 021 | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
36. třída 020 | zářivka 2x36 W | 5 | 72 | 15% | 414 | 1000 | 100% | 414 |  |  |  |  | 0 | 414
36. třída 020 | svítidlo II. třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 1000 | 100% | 60 |  |  |  |  | 0 | 60
Pravé křídlo - Pedagogická škola
38. knihovna 003 | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 500 | 100% | 82.8 |  |  |  |  | 0 | 82.8
39. kabinet výtvarné výchovy 006 | svítidlo II. třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 600 | 100% | 36 |  |  |  |  | 0 | 36
39. kabinet výtvarné výchovy 006 | zářivka 2x36 W | 6 | 72 | 15% | 496.8 | 600 | 100% | 298.08 |  |  |  |  | 0 | 298.08
40. učebna výtvarné výchovy | zářivka 2x36 W | 7 | 72 | 15% | 579.6 | 1000 | 100% | 579.6 |  |  |  |  | 0 | 579.6
40a. Šatna 008 | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 400 | 100% | 66.24 |  |  |  |  | 0 | 66.24
40b. Šatna 009 | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 400 | 100% | 33.12 |  |  |  |  | 0 | 33.12
42. kabinet TV 010 | svítidlo II. třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 600 | 100% | 36 |  |  |  |  | 0 | 36
42. kabinet TV 010 | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 600 | 100% | 49.68 |  |  |  |  | 0 | 49.68
43. učebna 005 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
44. učebna 004 | zářivka 2x36 W | 3 | 72 | 15% | 248.4 | 1000 | 100% | 248.4 |  |  |  |  | 0 | 248.4
45. WC | zářivka 4x18 W | 2 | 72 | 0% | 144 | 500 | 100% | 72 |  |  |  |  | 0 | 72
46. malá tělocvična | zářivka 2x36 W | 20 | 72 | 15% | 1656 | 1200 | 100% | 1987.2 |  |  |  |  | 0 | 1987.2
47. kabinet F-Z | svítidlo II. třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 600 | 100% | 36 |  |  |  |  | 0 | 36
48. šatna | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 400 | 100% | 66.24 |  |  |  |  | 0 | 66.24
1 patro levé křídlo
49. chodba | zářivka 2x36 W | 12 | 72 | 15% | 993.6 | 600 | 100% | 596.16 |  |  |  |  | 0 | 596.16
50.. Kancelář | zářivka 4x36 W | 1 | 144 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
51. ředitelna | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 600 | 100% | 49.68 |  |  |  |  | 0 | 49.68
52. zástupce ředitele | zářivka 4x36 W | 1 | 144 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
53. archiv | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 500 | 100% | 41.4 |  |  |  |  | 0 | 41.4
54. sborovna + serverovna | zářivka 4x36 W | 1 | 144 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
54. sborovna + serverovna | zářivka 2x36 W | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 600 | 100% | 198.72 |  |  |  |  | 0 | 198.72
54. sborovna + serverovna | zářivka 2x60 W | 1 | 120 | 15% | 138 | 600 | 100% | 82.8 |  |  |  |  | 0 | 82.8
57. WC ženy ++ muži | svítidlo II. třídy 60 W | 6 | 60 | 0% | 360 | 500 | 100% | 180 |  |  |  |  | 0 | 180
60. kabinet EKC | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 600 | 100% | 49.68 |  |  |  |  | 0 | 49.68
Pravé křídlo
61. učebna 105 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
62. učebna 107 | zářivka 2x36 W | 6 | 72 | 15% | 496.8 | 1000 | 100% | 496.8 |  |  |  |  | 0 | 496.8
63. učebna 108 | zářivka 2x36 W | 6 | 72 | 15% | 496.8 | 1000 | 100% | 496.8 |  |  |  |  | 0 | 496.8
66. učebna PC 109 | zářivka 2x36 W | 5 | 72 | 15% | 414 | 1000 | 100% | 414 |  |  |  |  | 0 | 414
67. archiv | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 500 | 100% | 82.8 |  |  |  |  | 0 | 82.8
68. aula | zářivka 2x36 W | 22 | 72 | 15% | 1821.6 | 600 | 100% | 1092.96 |  |  |  |  | 0 | 1092.96
68. aula | svítidlo 60 W | 3 | 60 | 0% | 180 | 600 | 100% | 108 |  |  |  |  | 0 | 108
69. knihovna 113 | zářivka 2x36 W | 3 | 72 | 15% | 248.4 | 500 | 100% | 124.2 |  |  |  |  | 0 | 124.2
69. knihovna 113 | svítidlo II. třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 500 | 100% | 30 |  |  |  |  | 0 | 30
70. kabinet TV v tělocvičně | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 600 | 100% | 49.68 |  |  |  |  | 0 | 49.68
71. WC | svítidlo II. třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 500 | 100% | 30 |  |  |  |  | 0 | 30
72. průchod do tělocvičny | zářivka 2x36 W | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 600 | 100% | 198.72 |  |  |  |  | 0 | 198.72
73. tělocvična | zářivka 3x36 W | 2 | 708 | 15% | 1628.4 | 1200 | 100% | 1954.08 |  |  |  |  | 0 | 1954.08
73. tělocvična | halogen. Svítidla |  | - | 20% | - | 1200 | 100% | [6 empty] | 0
73. tělocvična | svítidlo želva II. Třídy |  | - | - | - | 1200 | 100% | [6 empty] | 0
74. sklad nářadí | svítidlo II. Třídy 200 W | 2 | 200 | 0% | 400 | 150 | 100% | 60 |  |  |  |  | 0 | 60
75. učebna u tělocvičny 131 + archiv 132 | zářivka 2x36 W | 5 | 72 | 15% | 414 | 1000 | 100% | 414 |  |  |  |  | 0 | 414
77. šatna u tělocvičny u rozvaděče | svítidlo 60 W | 2 | 60 | 0% | 120 | 400 | 100% | 48 |  |  |  |  | 0 | 48
77. šatna u tělocvičny u rozvaděče | zářivka 2x36 W | 3 | 72 | 15% | 248.4 | 400 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
80. šatna pro bazén | zářivka 2x36 W | 3 | 72 | 15% | 248.4 | 400 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
Levé křídlo
81. třída 117 zeměpis | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
82. učebna 118 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
83. učebna 119 | zářivka 2x36 W | 6 | 72 | 15% | 496.8 | 1000 | 100% | 496.8 |  |  |  |  | 0 | 496.8
84. učebna 120 | zářivka 2x36 W | 7 | 72 | 15% | 579.6 | 1000 | 100% | 579.6 |  |  |  |  | 0 | 579.6
85. kabinet zeměpis | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
86. učebna EKC 2 127 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
86a. učebna EKC 1 125 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
87. učebna č. 1 4 JU | zářivka 2x36 W | 6 | 72 | 15% | 496.8 | 1000 | 100% | 496.8 |  |  |  |  | 0 | 496.8
88. učebna 121 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
89. kabinet Skružná | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 600 | 100% | 49.68 |  |  |  |  | 0 | 49.68
89. kabinet Skružná | svítidlo II. Třídy | 1 | 72 | 0% | 72 | 600 | 100% | 43.2 |  |  |  |  | 0 | 43.2
90. filologický kabinet 122 | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 600 | 100% | 49.68 |  |  |  |  | 0 | 49.68
91. kabinet mat., fyz. 124 | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
92. učebna 123 | zářivka 2x36 W | 8 | 72 | 15% | 662.4 | 1000 | 100% | 662.4 |  |  |  |  | 0 | 662.4
2 patro Pedagogická škola
96. hudebna - přístavba 2 LB | zářivka 2x36 W | 7 | 72 | 15% | 579.6 | 1000 | 100% | 579.6 |  |  |  |  | 0 | 579.6
97. kabiner HV | svítidlo 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 600 | 100% | 36 |  |  |  |  | 0 | 36
98. učebna 3 LB | zářivka 2x36 W | 7 | 72 | 15% | 579.6 | 1000 | 100% | 579.6 |  |  |  |  | 0 | 579.6
100. učebna 15 | zářivka 2x36 W | 7 | 72 | 15% | 579.6 | 1000 | 100% | 579.6 |  |  |  |  | 0 | 579.6
101. hudebna 1 - přístavba 225 | zářivka 2x36 W | 11 | 72 | 15% | 910.8 | 1000 | 100% | 910.8 |  |  |  |  | 0 | 910.8
102. kabinet - přístavba 224 | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
103. hudebna 2 - přístavba 223 | zářivka 2x36 W | 11 | 72 | 15% | 910.8 | 1000 | 100% | 910.8 |  |  |  |  | 0 | 910.8
104. kabinet pod schody 214 | svítidlo 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 600 | 100% | 36 |  |  |  |  | 0 | 36
105. kabinet biologie 220 | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
106. třída 219 | zářivka 4x36 W | 9 | 144 | 15% | 1490.4 | 1000 | 100% | 1490.4 |  |  |  |  | 0 | 1490.4
106. třída 218 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
107 třída 217 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
108. třída 215 | zářivka 4x36 W | 9 | 144 | 15% | 1490.4 | 1000 | 100% | 1490.4 |  |  |  |  | 0 | 1490.4
109. třída 216 | zářivka 4x36 W | 9 | 144 | 15% | 1490.4 | 1000 | 100% | 1490.4 |  |  |  |  | 0 | 1490.4
110. velká posluchárna 219 | zářivka 2x36 W | 9 | 72 | 15% | 745.2 | 1000 | 100% | 745.2 |  |  |  |  | 0 | 745.2
111. malá posluchárna 221 - biologie | zářivka 2x36 W | 6 | 72 | 15% | 496.8 | 1000 | 100% | 496.8 |  |  |  |  | 0 | 496.8
112. WC | svítidlo II. Třídy | 1 | 60 | 0% | 60 | 500 | 100% | 30 |  |  |  |  | 0 | 30
113. chodba | zářivka 2x36 W | 8 | 72 | 15% | 662.4 | 600 | 100% | 397.44 |  |  |  |  | 0 | 397.44
115. jazyková učebna 16 | zářivka 2x36 W | 6 | 72 | 15% | 496.8 | 1000 | 100% | 496.8 |  |  |  |  | 0 | 496.8
116. kabinet německého jazyka 201 | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
117. chodba vpravo | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
119 učebna 202 | zářivka 2x36 W | 3 | 72 | 15% | 248.4 | 1000 | 100% | 248.4 |  |  |  |  | 0 | 248.4
120. učebna 203 JZ | zářivka 2x36 W | 6 | 72 | 15% | 496.8 | 1000 | 100% | 496.8 |  |  |  |  | 0 | 496.8
121. učebna 204 | zářivka 2x36 W | 5 | 72 | 15% | 414 | 1000 | 100% | 414 |  |  |  |  | 0 | 414
122. kabinet 205 - sborovna | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
122. kabinet 205 - sborovna | svítidlo II. Třídy | 1 | - | 0% | - | 600 | 100% | - |  |  |  |  | 0
123. učebna 206 | zářivka 2x36 W | 5 | 72 | 15% | 414 | 1000 | 100% | 414 |  |  |  |  | 0 | 414
123. učebna 206 | svítidlo II. Třídy | 1 | - | 0% | - | 1000 | 100% | - |  |  |  |  | 0
124. učebna 207 | zářivka 4x36 W | 5 | 144 | 15% | 828 | 1000 | 100% | 828 |  |  |  |  | 0 | 828
125. kabinet 208 | zářivka 4x36 W | 1 | 144 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
128. WC dívky | svítidlo II. Třídy | 1 | - | 0% | - | 500 | 100% | -
129. WC dívky | svítidlo 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 500 | 100% | 30 |  |  |  |  | 0 | 30
130. místnost uklízečky | svítidlo 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 150 | 100% | 9 |  |  |  |  | 0 | 9
131. kabinet dramatické výchovy | svítidlo 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 600 | 100% | 36 |  |  |  |  | 0 | 36
132. hudebna P3 209 | zářivka 2x36 W | 5 | 72 | 15% | 414 | 1000 | 100% | 414 |  |  |  |  | 0 | 414
133. divadelní sál | svítidlo 60 W | 2 | 60 | 0% | 120 | 1000 | 100% | 120 |  |  |  |  | 0 | 120
133. divadelní sál | zářivka 2x36 W | 25 | 72 | 15% | 2070 | 1000 | 100% | 2070 |  |  |  |  | 0 | 2070
Půdní vestavba levá strana
134. chodba | zářivka 2x36 W | 10 | 72 | 15% | 828 | 600 | 100% | 496.8 |  |  |  |  | 0 | 496.8
135. ateliér velký | zářivka 4x36 W | 18 | 144 | 15% | 2980.8 | 1000 | 100% | 2980.8 |  |  |  |  | 0 | 2980.8
135. ateliér velký | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 1000 | 100% | 82.8 |  |  |  |  | 0 | 82.8
136. kancelář zást. 302 | lustr 4x40 W |  | 160 |  | 0 | 600 | 100% | 0 | [5 empty] | 0
136. kancelář zást. 302 | svítidlo 2x40 W |  | 80 |  | 0 | 600 | 100% | 0 | [5 empty] | 0
137. kancelář zást. 301 | zářivka 1x18 W | 5 | 18 | 0% | 90 | 600 | 100% | 54 |  |  |  |  | 0 | 54
138. sekretariát 316 | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
139. WC personál | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 500 | 100% | 41.4 |  |  |  |  | 0 | 41.4
140. WC dívky | zářivka 2x36 W | 3 | 72 | 15% | 248.4 | 500 | 100% | 124.2 |  |  |  |  | 0 | 124.2
141. WC hoši | zářivka 2x36 W | 3 | 72 | 15% | 248.4 | 500 | 100% | 124.2 |  |  |  |  | 0 | 124.2
142. místnost uklízečky 312 | svítidlo 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 150 | 100% | 9 |  |  |  |  | 0 | 9
145. kabinet 311 | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
146. kabinet 310 | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
147. studio | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 1000 | 100% | 82.8 |  |  |  |  | 0 | 82.8
149. hudební sál 309 | zářivka 2x36 W | 24 | 72 | 15% | 1987.2 | 1000 | 100% | 1987.2 |  |  |  |  | 0 | 1987.2
150. chodba | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 600 | 100% | 49.68 |  |  |  |  | 0 | 49.68
151. malý ateliér 305 | zářivka 2x36 W | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 1000 | 100% | 331.2 |  |  |  |  | 0 | 331.2
152. plynová kotelna 306 | zářivka 2x36 W |  | 72 | 15% | 0 | 150 | 100% | [6 empty] | 0
153. kabinet HV 307 | zářivka 2x36 W | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 600 | 100% | 198.72 |  |  |  |  | 0 | 198.72
154. místnost ÚT | svítidlo 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 150 | 100% | 9 |  |  |  |  | 0 | 9
155. půda | svítidlo II. Třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 150 | 100% | 9 |  |  |  |  | 0 | 9
Školní bazén s techologií
2. rozvodna | svítidlo II. Třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 150 | 100% | 9 |  |  |  |  | 0 | 9
4. hlavní uzávěr vody | svítidlo II. Třídy 60 W | 2 | 60 | 0% | 120 | 150 | 100% | 18 |  |  |  |  | 0 | 18
5. WC | svítidlo 60 W | 2 | 60 | 0% | 120 | 500 | 100% | 60 |  |  |  |  | 0 | 60
6. sprchy + průchod | zářivka 1x36 W | 6 | 36 | 15% | 248.4 | 500 | 100% | 124.2 |  |  |  |  | 0 | 124.2
7. brouzdaliště | zářivka 2x36 W | 3 | 72 | 15% | 248.4 | 1600 | 100% | 397.44 |  |  |  |  | 0 | 397.44
7. brouzdaliště | nouzové svítidlo |  |  | 0% | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0
7. brouzdaliště | nouzové svítidlo 11 W |  | 11 | 0% | 0 |  | 100% | [6 empty] | 0
8. bazén | zářivka 2x58 W | 18 | 116 | 15% | 2401.2 | 1600 | 100% | 3841.92 |  |  |  |  | 0 | 3841.92
8. bazén | zářivka 1x36 W | 6 | 36 | 15% | 248.4 | 1600 | 100% | 397.44 |  |  |  |  | 0 | 397.44
8. bazén | nouzové svítidlo 14 W | 1 | 14 | 0% | 14 |  | 100% | [6 empty] | 0
9. strojovna | zářivka 2x36 W | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 150 | 100% | [6 empty] | 0
10. schodiště + šatna u WC | svítidlo 60 W | 3 | 60 | 0% | 180 | 600 | 100% | 108 |  |  |  |  | 0 | 108
11. WC ženy | svítidlo II. Třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 500 | 100% | 30 |  |  |  |  | 0 | 30
12. WC muži | svítidlo II. Třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 500 | 100% | 30 |  |  |  |  | 0 | 30
13. chodba u vchodu | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 600 | 100% | 49.68 |  |  |  |  | 0 | 49.68
14. šatna | zářivka 2x36 W | 3 | 72 | 15% | 248.4 | 400 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
15. prostor vedle bazénu | svítidlo II. Třídy 25 W |  | 25 | 0% | 0 | 150 | 100% | [6 empty] | 0
16. sklad dvě místnosti | svítidlo II. Třídy 60 W | 2 | 60 | 0% | 120 | 150 | 100% | 18 |  |  |  |  | 0 | 18
16. sklad dvě místnosti | zářivka 2x36 W |  | 72 | 15% | 0 | 150 | 100% | [6 empty] | 0
17. chodba u zadního vchodu | svítidlo II. Třídy 60 W | 6 | 60 | 0% | 360 | 600 | 100% | 216 |  |  |  |  | 0 | 216
19. sklad | svítidlo II. Třídy 60 W | 2 | 60 | 0% | 120 | 150 | 100% | 18 |  |  |  |  | 0 | 18
22. místnost VZT | svítidlo II. Třídy 60 W | 3 | 60 | 0% | 180 | 150 | 100% | 27 |  |  |  |  | 0 | 27
Kuchyň
2. místnost u rozvaděče | svítidlo 2x11 W |  | 22 | 15% | 0 | 150 | 100% | [6 empty] | 0
4. kancelář | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 600 | 100% | 99.36 |  |  |  |  | 0 | 99.36
4. kancelář | svítidlo II. Třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 600 | 100% | 36 |  |  |  |  | 0 | 36
5. šatna + WC | zářivka 2x36 W | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 500 | 100% | 82.8 |  |  |  |  | 0 | 82.8
5. šatna + WC | svítidlo II. Třídy 60 W | 2 | 60 | 0% | 120 | 500 | 100% | 60 |  |  |  |  | 0 | 60
6. jídelna | zářivka 2x36 W | 20 | 72 | 15% | 1656 | 400 | 100% | 662.4 |  |  |  |  | 0 | 662.4
7. sklep - sušárna, škrabka, sklad brambor | svítidlo 11 W |  | 11 | 15% | 0 | 150 | 100% | [6 empty] | 0
7. sklep - sušárna, škrabka, sklad brambor | svítidlo II. Třídy 60 W | 1 | 60 | 0% | 60 | 150 | 100% | 9 |  |  |  |  | 0 | 9
7. sklep - sušárna, škrabka, sklad brambor | svítidlo 100 W | 3 | 100 | 0% | 300 | 150 | 100% | 45 |  |  |  |  | 0 | 45
8. výdej jídel | zářivka 2x36 W | 5 | 72 | 15% | 414 | 400 | 100% | 165.6 |  |  |  |  | 0 | 165.6
9. kuchyň | zářivka 2x36 W | 5 | 72 | 15% | 414 | 1200 | 100% | 496.8 |  |  |  |  | 0 | 496.8
9. kuchyň | svítidlo II. Třídy 60 W | 5 | 60 | 0% | 300 | 1200 | 100% | 360 |  |  |  |  | 0 | 360
9. kuchyň | zářivka v odsávání 36 W |  | 36 | 15% | 0 | 1200 | 100% | [6 empty] | 0
9. kuchyň | zářivka v odsávání 18 W |  | 18 | 15% | 0 | 1200 | 100% | [6 empty] | 0
10. sklad černé nádobí | svítidlo II. Třídy 60 W | 2 | 60 | 0% | 120 | 150 | 100% | 18 |  |  |  |  | 0 | 18
10. sklad černé nádobí | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 150 | 100% | 12.42 |  |  |  |  | 0 | 12.42
11. sklad potravin | zářivka 2x36 W | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 150 | 100% | 12.42 |  |  |  |  | 0 | 12.42
|  | 816 |  |  | 71012.4 |  |  | 61473.66 |  |  |  |  | 0 | 61473.66

## OSV SO-02
|  | STÁVAJÍCÍ STAV | [6 empty] | NAVRHOVANÝ STAV |  |  |  |  | ZMĚNA
Místnost | Typ svítidla | Počet svítidel | Příkon zdroje | Ztráty | Celkem | Def. Doba svícení | Soudobost využití | Původní spotřeba el. energie | Typ svítidla | Příkon zdroje | Ztráty | Celkem | Nová spotřeba el. energie | Úspora
|  | ks | W | % | W | hod/rok | % | kWh/rok | ks | W | % | W | kWh/rok | kWh/rok
Objekt Jídelna
1.1 Zádveří | žárovka | 1 | 40 | 0% | 40 | 1600 | 60% | 38.4 |  |  |  |  | 0 | 38.4
1.2 Lednice, bojler | žárovka | 2 | 40 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
1.3 Kancelář | zářivka | 1 | 80 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
1.4 Úklidová komora | žárovka | 1 | 40 | 0% | 40 | 1600 | 60% | 38.4 |  |  |  |  | 0 | 38.4
1.5 Chodba | žárovka | 3 | 40 | 0% | 120 | 1600 | 60% | 115.2 |  |  |  |  | 0 | 115.2
1.6 Šatna mistrů | zářivka | 1 | 80 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
1.7 Sklad suchých potravin | zářivka | 1 | 40 | 0% | 40 | 1600 | 60% | 38.4 |  |  |  |  | 0 | 38.4
1.8 Šatna učňů + příslušenství | zářivka | 1 | 80 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
| žárovka | 2 | 40 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
1.9, 1.10 Sklad, hrubá přip. Brambor | zářivka | 1 | 80 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
1.11 Kancelář | zářivka | 1 | 80 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
1.12 Kancelář | zářivka | 1 | 80 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
1.13 Příp. zeleniny studená kuchyně | zářivka | 2 | 80 | 0% | 160 | 1600 | 60% | 153.6 |  |  |  |  | 0 | 153.6
1.14 Kuchyň | zářivka - nové | 6 | 80 | 0% | 480 | 1600 | 60% | 460.8 |  |  |  |  | 0 | 460.8
1.15 Umývárna stol. nádobí | žárovka | 1 | 40 | 0% | 40 | 1600 | 60% | 38.4 |  |  |  |  | 0 | 38.4
1.16 Jídelna | zářivka - nové | 12 | 80 | 0% | 960 | 1600 | 60% | 921.6 |  |  |  |  | 0 | 921.6
1.17 WC ženy úklid | žárovka | 3 | 40 | 0% | 120 | 1600 | 60% | 115.2 |  |  |  |  | 0 | 115.2
1.18 WC muži pisoár | žárovka | 3 | 40 | 0% | 120 | 1600 | 60% | 115.2 |  |  |  |  | 0 | 115.2
1.19 Zádveří | žárovka | 2 | 40 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
2.1 Zádveří | zářivka | 2 | 40 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
2.2 Kancelář | zářivka | 2 | 80 | 0% | 160 | 1600 | 60% | 153.6 |  |  |  |  | 0 | 153.6
2.3 Kancelář | zářivka | 2 | 80 | 0% | 160 | 1600 | 60% | 153.6 |  |  |  |  | 0 | 153.6
2.4 Kancelář | zářivka | 2 | 80 | 0% | 160 | 1600 | 60% | 153.6 |  |  |  |  | 0 | 153.6
2.5 WC | žárovka | 2 | 40 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
2.6 Čekárna | zářivka | 1 | 80 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
2.7 Kancelář | zářivka | 3 | 80 | 0% | 240 | 1600 | 60% | 230.4 |  |  |  |  | 0 | 230.4
2.8 Kancelář | zářivka | 2 | 80 | 0% | 160 | 1600 | 60% | 153.6 |  |  |  |  | 0 | 153.6
2.10 Zádveří | zářivka | 2 | 40 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
2.11 WC muži, pisoáry | žárovka | 2 | 40 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
2.12 úklidová místnost | žárovka | 1 | 40 | 0% | 40 | 1600 | 60% | 38.4 |  |  |  |  | 0 | 38.4
2.13 WC ženy | žárovka | 1 | 40 | 0% | 40 | 1600 | 60% | 38.4 |  |  |  |  | 0 | 38.4
2.14 Šatna | zářivka | 2 | 40 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
2.15 Šatna | zářivka | 2 | 40 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
2.16 Zádveří | zářivka | 1 | 80 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
2.17 WC ženy | žárovka | 2 | 40 | 0% | 80 | 1600 | 60% | 76.8 |  |  |  |  | 0 | 76.8
2.18 WC muži pisoár | žárovka | 3 | 40 | 0% | 120 | 1600 | 60% | 115.2 |  |  |  |  | 0 | 115.2
2.20 Kuchyňka | zářivka | 3 | 80 | 0% | 240 | 1600 | 60% | 230.4 |  |  |  |  | 0 | 230.4
2.21 Učebna | zářivka | 8 | 80 | 0% | 640 | 1600 | 60% | 614.4 |  |  |  |  | 0 | 614.4
|  | 88 |  |  | 5520 |  |  | 5299.2 |  |  |  |  | 0 | 5299.2

## OSV SO-06
červěně vyznačená svítidla se NEMĚNÍ |  | STÁVAJÍCÍ STAV | [6 empty] | NAVRHOVANÝ STAV |  |  |  |  | ZMĚNA
Místnost | Typ svítidla | Počet svítidel | Příkon zdroje | Ztráty | Celkem | Def. Doba svícení | Soudobost využití | Původní spotřeba el. energie | Typ svítidla | Příkon zdroje | Ztráty | Celkem | Nová spotřeba el. energie | Úspora
|  | ks | W | % | W | hod/rok | % | kWh/rok | ks | W | % | W | kWh/rok | kWh/rok
Historická část hlavní budovy
Kuchyň | Zářivky 2x58 W | 4 | 116 | 17% | 542.88 | 2190 | 100% | 1188.9072 |  |  |  |  | 0 | 1188.9072
| Zářivky 2x36 W | 4 | 72 | 17% | 336.96 | 2190 | 100% | 737.9424 |  |  |  |  | 0 | 737.9424
Prádelna | Zářivky 2x36 W | 8 | 72 | 17% | 673.92 | 2190 | 100% | 1475.8848 |  |  |  |  | 0 | 1475.8848
Lůžková část hlavní budovy
Koupelny 1.NP | LED | 4 | 46 | 0% | 184 | 1095 | 100%
| LED | 5 | 8 | 0% | 40 | 1095 | 100%
Chodba v 1.NP | Zářivky 2x36 W | 3 | 72 | 17% | 252.72 | 1460 | 100% | 368.9712 |  |  |  |  | 0 | 368.9712
| Zářivky 36 W | 15 | 36 | 17% | 631.8 | 1460 | 100% | 922.428 |  |  |  |  | 0 | 922.428
Ošetřovatelský pokoj v 1.NP | Žárovka 60W | 6 | 60 | 0% | 360 | 1095 | 100% | 394.2 |  |  |  |  | 0 | 394.2
| Žárovka 100W | 4 | 100 | 0% | 400 | 1095 | 100% | 438 |  |  |  |  | 0 | 438
Pokoj klientů v 1.NP | Zářivky 2x36 W | 3 | 72 | 17% | 252.72 | 1095 | 100% | 276.7284 |  |  |  |  | 0 | 276.7284
| Zářivky 36 W | 55 | 36 | 17% | 2316.6 | 1095 | 100% | 2536.677 |  |  |  |  | 0 | 2536.677
Schodiště | Zářivky 2x36 W | 7 | 72 | 17% | 589.68 | 1460 | 100% | 860.9328 |  |  |  |  | 0 | 860.9328
Koupelny 2.NP | LED | 4 | 46 | 0% | 184 | 1095 | 100%
| LED | 5 | 8 | 0% | 40 | 1095 | 100%
Pokoj klientů ve 2.NP | Zářivky 36 W | 60 | 36 | 17% | 2527.2 | 1095 | 100% | 2767.284 |  |  |  |  | 0 | 2767.284
Chodba ve 2.NP | Zářivky 36 W | 15 | 36 | 17% | 631.8 | 1460 | 100% | 922.428 |  |  |  |  | 0 | 922.428
Společenská místnost | Zářivky 36 W | 5 | 36 | 17% | 210.6 | 1095 | 100% | 230.607 |  |  |  |  | 0 | 230.607
|  | 207 |  |  | 10174.88 |  |  | 13120.9908 |  |  |  |  | 0 | 13120.9908

## OSV SO-07
červěně vyznačená svítidla se NEMĚNÍ |  | STÁVAJÍCÍ STAV | [6 empty] | NAVRHOVANÝ STAV |  |  |  |  | ZMĚNA
Místnost | Typ svítidla | Počet svítidel | Příkon zdroje | Ztráty | Celkem | Def. Doba svícení | Soudobost využití | Původní spotřeba el. energie | Typ svítidla | Příkon zdroje | Ztráty | Celkem | Nová spotřeba el. energie | Úspora
|  | ks | W | % | W | hod/rok | % | kWh/rok | ks | W | % | W | kWh/rok | kWh/rok
1.NP – Levá část
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Studovna velká | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Hala | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Malá studovna | Zářivka 2x36 | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 2008 | 50% | 166.2624 |  |  |  |  | 0 | 166.2624
Pokoj vychovatele | Zářivka 2x36 | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 2008 | 50% | 83.1312 |  |  |  |  | 0 | 83.1312
Chodba | zářivka 1x36/Led |  | 47 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
Chodba | zářivka 1x36/Led |  | 47 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
1.NP – Pravá část
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Studovna velká | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Hala | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Malá studovna | Zářivka 2x36 | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 2008 | 50% | 166.2624 |  |  |  |  | 0 | 166.2624
Pokoj vychovatele | Zářivka 2x36 | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 2008 | 50% | 83.1312 |  |  |  |  | 0 | 83.1312
Chodba | zářivka 1x36/Led |  | 47 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
Chodba | zářivka 1x36/Led |  | 47 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
2.NP – Levá část
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Studovna velká | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Hala | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Malá studovna | Zářivka 2x36 | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 2008 | 50% | 166.2624 |  |  |  |  | 0 | 166.2624
Pokoj vychovatele | Zářivka 2x36 | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 2008 | 50% | 83.1312 |  |  |  |  | 0 | 83.1312
Chodba | zářivka 1x36/Led |  | 47 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
Chodba | zářivka 1x36/Led |  | 47 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
2.NP – Prostřední část
sál | zářivka 2x36/Led |  | 72 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
chodba | zářivka 2x36/Led |  | 72 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
2.NP – Pravá část
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Studovna velká | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Hala | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Malá studovna | Zářivka 2x36 | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 2008 | 50% | 166.2624 |  |  |  |  | 0 | 166.2624
Pokoj vychovatele | Zářivka 2x36 | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 2008 | 50% | 83.1312 |  |  |  |  | 0 | 83.1312
Chodba | zářivka 1x36/Led |  | 47 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
Chodba | zářivka 1x36/Led |  | 47 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
3.NP – Levá část
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Studovna velká | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Hala | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Malá studovna | Zářivka 2x36 | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 2008 | 50% | 166.2624 |  |  |  |  | 0 | 166.2624
Pokoj vychovatele | Zářivka 2x36 | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 2008 | 50% | 83.1312 |  |  |  |  | 0 | 83.1312
Chodba | zářivka 1x36/Led |  | 47 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
Chodba | zářivka 1x36/Led |  | 47 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
3.NP – Pravá část
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Buňka | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Studovna velká | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Ob. Hala | Zářivka 2x36 | 4 | 72 | 15% | 331.2 | 2008 | 50% | 332.5248 |  |  |  |  | 0 | 332.5248
Malá studovna | Zářivka 2x36 | 2 | 72 | 15% | 165.6 | 2008 | 50% | 166.2624 |  |  |  |  | 0 | 166.2624
Pokoj vychovatele | Zářivka 2x36 | 1 | 72 | 15% | 82.8 | 2008 | 50% | 83.1312 |  |  |  |  | 0 | 83.1312
Chodba | zářivka 1x36/Led |  | 47 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
Chodba | zářivka 1x36/Led |  | 47 | 15% | 0 | 2008 | 50% | 0
|  | 250 |  |  | 20700 |  |  | 20782.8 |  |  |  |  | 0 | 20782.8

## FVE
SO-01 OA, SPgŠ a JŠ Beroun | [10 empty] | v MWh
[6 empty] | navržený výkon: |  | kWp
období | spotřeba elektřiny výchozí teoretická | spotřeba elektřiny výchozí teoretická - měsíčně | úspora z opatření "osvětlení" | náhrada elektřiny zemním plynem | další změna spotřeby elektřiny (VZT apod.) | spotřeba elektřiny budoucí* bez FVE | výroba z FVE | využití v budově | přetoky | dokup z DS
leden | 207.356 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
únor |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
březen |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
duben |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
květen |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
červen |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
červenec |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
srpen |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
září |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
říjen |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
listopad |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
prosinec |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | podíl přetoků
CELKEM | 207.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | musí být max. 10 %
|  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0
SO-02 SOŠ a SOU Jílové u Prahy - jídelna
[6 empty] | navržený výkon: |  | kWp
období | spotřeba elektřiny výchozí teoretická | spotřeba elektřiny výchozí teoretická - měsíčně | úspora z opatření "osvětlení" | náhrada elektřiny zemním plynem | další změna spotřeby elektřiny (VZT apod.) | spotřeba elektřiny budoucí* bez FVE | výroba z FVE | využití v budově | přetoky | dokup z DS
leden | 87.611 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
únor | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
březen | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
duben | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
květen | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
červen | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
červenec | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
srpen | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
září | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
říjen | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
listopad | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
prosinec | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
CELKEM | 87.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 64.7 |  |  | #DIV/0! | 0
SO-04 Domov Kytín
[6 empty] | navržený výkon: |  | kWp
období | spotřeba elektřiny výchozí teoretická | spotřeba elektřiny výchozí teoretická - měsíčně | úspora z opatření "osvětlení" | náhrada elektřiny zemním plynem | další změna spotřeby elektřiny (VZT apod.) | spotřeba elektřiny budoucí* bez FVE | výroba z FVE | využití v budově | přetoky | dokup z DS
leden | 99.539 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
únor |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
březen |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
duben |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
květen |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
červen |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
červenec |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
srpen |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
září |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
říjen |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
listopad |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
prosinec |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
CELKEM | 99.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | #DIV/0! | 0
SO-06 DS Nové Strašecí - Hlavní budova
[6 empty] | navržený výkon: |  | kWp
období | spotřeba elektřiny výchozí teoretická | spotřeba elektřiny výchozí teoretická - měsíčně | úspora z opatření "osvětlení" | náhrada elektřiny zemním plynem | další změna spotřeby elektřiny (VZT apod.) | spotřeba elektřiny budoucí* bez FVE | výroba z FVE | využití v budově | přetoky | dokup z DS
leden | 150.048 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
únor |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
březen |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
duben |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
květen |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
červen |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
červenec |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
srpen |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
září |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
říjen |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
listopad |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
prosinec |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Celkem za SO-01, SO-02, SO-04 a SO-06
CELKEM | 150.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | #DIV/0! | musí být max. 20 %
SO-07 SOU Sedlčany - DDM
[6 empty] | navržený výkon: |  | kWp
období | spotřeba elektřiny výchozí teoretická | spotřeba elektřiny výchozí teoretická - měsíčně | úspora z opatření "osvětlení" | náhrada elektřiny zemním plynem | další změna spotřeby elektřiny (VZT apod.) | spotřeba elektřiny budoucí* bez FVE | výroba z FVE | využití v budově | přetoky | dokup z DS
leden | 280.133 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
únor | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
březen | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
duben | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
květen | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
červen | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
červenec | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
srpen | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
září | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
říjen | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
listopad | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
prosinec | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
CELKEM | 280.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 168.1 |  |  | #DIV/0! | 0
Note on F4: Autor: kladné hodnoty jsou úspora, záporné hodnoty jsou navýšení spotřeby
Note on F22: Autor: kladné hodnoty jsou úspora, záporné hodnoty jsou navýšení spotřeby
Note on F40: Autor: kladné hodnoty jsou úspora, záporné hodnoty jsou navýšení spotřeby
Note on F58: Autor: kladné hodnoty jsou úspora, záporné hodnoty jsou navýšení spotřeby
Note on F76: Autor: kladné hodnoty jsou úspora, záporné hodnoty jsou navýšení spotřeby

## Bilance úspor EL
SO | Jedn. | Navrhovaná opatření | [5 empty] | Celková úspora | z toho úspora EL z DS | z toho přetoky do DS
|  | Osvětlení | VZT | Využití EL z FVE v budově | Přetoky FVE | Zateplení, regulace | Náhrada EL zemním plynem
SO-01 | MWh/rok |  |  |  |  | - | - | 0 | 0 | 0
SO-02 | [5 empty] | - | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 0
SO-03 |  | - | - | - | - |  | - | 0 | 0 | -
SO-04 |  | - | - |  |  | - | - | 0 | 0 | 0
SO-05 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SO-06 |  |  | - |  |  | - | - | 0 | 0 | 0
SO-07 | [5 empty] | - | 168.1 | 168.1 | 168.1 | 0
|  | Teplotně nezávislá složka |  |  |  | Tepl. závislá složka
Note on G4: Autor: bude zohledněno ve spotřebě zemního plynu
Note on G9: Autor: bude zohledněno ve spotřebě zemního plynu
Note on H2: Autor:

## Rozdělení spotřeby EL
SO-02 |  |  | SO-03 |  |  | SO-07
Elektrická energie |  |  | Elektrická energie |  |  | Elektrická energie
SOŠ a SOU Jílové u Prahy - Jídelna |  |  | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy |  |  | Střední odborné učiliště, Sedlčany (budova DDM)
Teplotně závislá složka (VYT) | Teplotně nezávislá složka | Celková spotřeba | Teplotně závislá složka (VYT) | Teplotně nezávislá složka | Celková spotřeba | Teplotně závislá složka (VYT) | Teplotně nezávislá složka | Celková spotřeba
MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok | MWh/rok
64.7 | 22.911 | 87.611 | 182.7 | 36.011 | 218.711 | 168.1 | 112.033 | 280.133