Příloha č. 5 – Technická specifikace předmětu dodávky (Příloha č. 1 Kupní smlouvy)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY

- Schodišťová plošina v budově teoretické výuky

- obsloužený prostor

  - prostředí: vnitřní

  - počet ramen schodiště: 4

  - počet schodů v rameni: 12

  - výška schodu: 150 mm

  - délka ramene: 4.200 mm

  - výška zábradlí: 1.200 mm

  - délka zábradlí mezi rameny: 700 mm

  - rozměry podesty na mezipatře: 1.800 x 5.300 mm

  - rozměry chodby v 1. a 2. podlaží: 5.100 x 5.300 mm

- požadované parametry

  - nosnost min. 200 kg

  - rozměry desky pro přepravu: 1.000 x 800 mm

  - počet stanic: 3

  - napájecí napětí: 230 V + baterie

  - sklápění desky

  - ovládání ve stanicích + z plošiny

  - splnění všech současných platných norem a předpisů včetně vyhlášky č. 398/2009 Sb., v platném znění

- Schodišťová plošina v budově strojní dílny

- obsloužený prostor

  - prostředí: vnitřní

  - počet ramen schodiště: 1

  - počet schodů v rameni: 3

  - celkový výškový rozdíl: 500 mm

  - délka dráhy: cca 2.500 mm

  - rozměry volného prostoru před a za schody: 3.200 x 1.400 mm, 2.100 x 2.300 mm

- požadované parametry

  - nosnost min. 200 kg

  - rozměry desky pro přepravu: min. 1.000 x 800 mm

  - počet stanic: 2

  - napájecí napětí: 230 V + baterie

  - sklápění desky

  - ovládání ve stanicích + z plošiny

  - splnění všech současných platných norem a předpisů včetně vyhlášky č. 398/2009 Sb., v platném znění

Součástí dodávky bude

- detailní zaměření prostoru před dodávkou zařízení;

- zpracování projektové dokumentace;

- doprava na místo určení (Sídl. Gen. J. Kholla 2501, 269 01 Rakovník);

- instalace zařízení včetně zřízení elektropřípojky;

- revizní zpráva;

- proškolení obsluhy;

- návod k použití v českém jazyce;

- případné nutné certifikáty a prohlášení o shodě;

- další práce bezprostředně s dodávkou a instalací související).