Investor:   	SOŠ a SOU Neratovice, Školní 664, 277 11 Neratovice

Akce: 	Inovace v oblasti IT

DODATEK 1

Úkolem dodatku je doplnění akustického obkladu na sádrokartonovou příčku proti tabuli. (příčka mezi učebnou a pracovnou).

Na plochu ve výšce 1,2 m od stropu bude umístěn akustický obklad.

A3

stěnové obklady Gyptone BIG Quattro 41

s odsazením 60 mm

s vloženou minerální izolací tl. 50 mm

(celková konstrukční výška 72,5 mm);

PLOCHA: 5,5 m2

A4

plný sdk obklad s odsazením 60 mm

s vloženou minerální izolací tl. 50 mm.

PLOCHA: 1,5 m2

Březen 2024           					      vypracovala: Ing. Jolana Váňová