## Přehled požadavků
Jedná se o unikátní identifikátor požadavku. | Stloupec, ve kterém je uveden typ požadavku - funkční / nefunkční. | Sloupec, ve kterém je uveden název požadavku. | Stručný a jednoznačný výklad daného požadavku. |  |  | Odpověď dodavatele, zda požadavek splňuje. | Komentář dodavatele k odpovědi
ID | Typ požadavku | Název požadavku | Popis požadavku | Sloupec1 | Povinný/Nepovinný | ANO/NE | Komentář (nepovinné)
1 | Funkční požadavky | Zdroj eneregitckých dat | Navržený systém bude zahrnovat zdroj dat, jako jsou IoT čidla, senzory, detektory a snímače, které mohou být napojeny drátově i bezdrátově a buď periodicky odesílají hodnoty sledovaných veličin, nebo odešlou upozornění na překročení určených prahových hodnot, případně jsou aktivovány při nastalé definované události (zvýšení teploty, přítomnost vody, kouře, vibrací, NFC tokenu, RFID tagu apod.). | ČÁST B | Povinný
2 | Funkční požadavky | Zdroj eneregitckých dat | Data budou komponentami odesílána nebo z nich načítána standardními komunikačními protokoly, jako XMPP, MQTT, HTTP, ModBus, ZigBee, Z-Wave a další. | ČÁST B | Povinný
3 | Funkční požadavky | Zdroj eneregitckých dat | Přenos dat bude možné realizovat na krátké, střední i dlouhé vzdálenosti a pomocí IoT routerů. Komunikační kanály budou moct nejen řetězit, ale i konvertovat použité protokoly např. z bezdrátového ZigBee přes mobilní datovou síť na LAN v cílové síťové infrastruktuře. | ČÁST B | Povinný