## List1
Výkaz elektromateriálu - Elektroinstalace SOS Tlustice
Zadavatel: SOS Tlustice
Zpracoval: Martin Zajíček
č. pol. | El. instalace | jednotky | celk. jednotek | cena za jednotku | montáž jednotky | cena materiál a montáž celkem
1.1 | Přístroj ovladače zapínacího (tlačítko) ABB 3559-A91345 | ks | 18 |  |  | 0
1.2 | Přístroj přepínače střídavého ABB 3559-A06345 | ks | 4 |  |  | 0
1.3 | Přístroj přepínače křížového ABB 3559-A07345 | ks | 2 |  |  | 0
1.4 | Přístroj spínače jednopólového ABB 3559-A01345 | ks | 3 |  |  | 0
1.5 | Kryt jednoduchý ABB Tango 3558A-A651 | ks | 27 |  |  | 0
1.6 | zásuvka jednonásobná s víčkem ABB Tango 5519A-A02787B | ks | 56 |  |  | 0
1.7 | zásuvka jednonásobná ABB Tango 5518A-A2349B | ks | 20 |  |  | 0
1.8 | rámeček jednonásobný ABB Tango 3901A-B10B | ks | 14 |  |  | 0
1.9 | rámeček dvounásobný ABB Tango 3901A-B20B | ks | 19 |  |  | 0
1.10 | rámeček trojnásobný ABB Tango 3901A-B30B | ks | 8 |  |  | 0
1.11 | rámeče čtyřnásobný ABB Tango 3901A-B40B | ks | 2 |  |  | 0
1.12 | zásuvková kombinace (zásuvková skříň) FAMATEL ZSF V390 IP44 ZSF20101000.1 | ks | 7 |  |  | 0
1.13 | drátěný elektroinstalační žlab ARKYS M2 100/50 | m | 76 |  |  | 0
1.14 | spojka žlabu ARKYS SZM1 | ks | 76 |  |  | 0
1.15 | držák žlabu ARKYS DZM 3/100 | ks | 30 |  |  | 0
1.16 | nosník žlabu ARKYS NZM 100 | ks | 16 |  |  | 0
1.17 | svítidlo LED MODUS PL7000L2W4ND | ks | 25 |  |  | 0
1.18 | svítidlo stropní LED 18W | ks | 6 |  |  | 0
1.19 | svítidlo stropní LED 18W s integrovaným pohybovým čidlem | ks | 3 |  |  | 0
1.20 | Venkovní LED svítidlo, krytí IP65 | ks | 5 |  |  | 0
1.21 | ekvipotencionální svorkovnice KOPOS EPS 2_XX | ks | 1 |  |  | 0
1.22 | Krabice KOPOS KO125E | ks | 1 |  |  | 0
1.23 | Elektroinstalační krabice KOPOS KP68 | ks | 76 |  |  | 0
1.24 | Elektroinstalační krabice KOPOS KP64/4 | ks | 2 |  |  | 0
1.25 | Nouzové požární tlačítko na povrch Gewiss GW42201 IP55 | ks | 1 |  |  | 0
1.26 | Odpínač Siemens/OEZ SVA1112-1AA36-0AA0, 125A | ks | 1 |  |  | 0
1.27 | Jistič OEZ LTN 2B/1 | ks | 1 |  |  | 0
1.28 | Napěťová spoušť Siemens/OEZ 3VA9988-0BL33, 208-277V AC | ks | 1 |  |  | 0
1.29 | Prázdná el. skříň DCK SS1/K, rozměr 410x510x250 mm, s možností instalace do stěny | ks | 1 |  |  | 0
0
č. pol. | El. rozváděče RX1.1, RX1.2 | jednotky | celk. jednotek | cena za jednotku | montáž jednotky | cenamateriál a montáž celkem
2.1 | oceloplechová rozvodnice OEZ NP66 0806025, komplet vč. příslušenství, dle výrobce rozváděče | ks | 2 |  |  | 0
2.2 | Vypínač OEZ MSN-125-3 | ks | 2 |  |  | 0
2.3 | Přepěťová ochrana OEZ SVBC-12,5-3-MZ | ks | 1 |  |  | 0
2.4 | Jistič OEZ LTN 50B/3 | ks | 1 |  |  | 0
2.5 | Jistič OEZ LTN 32C/3 | ks | 4 |  |  | 0
2.6 | Jistič OEZ LTN 32B/3 | ks | 1 |  |  | 0
2.7 | Jistič OEZ LTN 10B/1 | ks | 6 |  |  | 0
2.8 | Jistič OEZ LTN 16B/1 | ks | 11 |  |  | 0
2.9 | Jistič OEZ LTN 2B/1 | ks | 2 |  |  | 0
2.10 | Jistič OEZ LTN 20B/3 | ks | 2 |  |  | 0
2.11 | Soumrakový spínač Elko EP SOU-1 230V + externí čidlo | ks | 1 |  |  | 0
2.12 | Impulzní relé OEZ MIG 20-20-A230 | ks | 6 |  |  | 0
2.13 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou OEZ OLI 16B-1N-030A | ks | 4 |  |  | 0
2.14 | Proudový chránič OEZ OFI-40-4-030 A | ks | 2 |  |  | 0
2.15 | Instalační stykač OEZ RSI-32-40-X230 | ks | 3 |  |  | 0
2.16 | Pomocný spínač pro stykače RSI OEZ PS-RSI-1100 | ks | 3 |  |  | 0
2.17 | Propojovací lišta OEZ S3L-1000-16 | ks | 2 |  |  | 0
2.18 | Koncové krytky OEZ EKC-3 | ks | 10 |  |  | 0
2.19 | Tlačítko Schneider zelené spínací XB5 AA31 | ks | 3 |  |  | 0
2.20 | Tlačítko Schneider rudé rozpínací XB5 AA42 | ks | 3 |  |  | 0
2.21 | Tlačítko s aretací - Bezpečnostní vypnutí XB5 AS8442 | ks | 2 |  |  | 0
2.22 | Signálka Schneider bílá XB5 AVM1, 230V AC | ks | 2 |  |  | 0
2.23 | Signálka Schneider rudá XB5 AVM4, 230V AC | ks | 3 |  |  | 0
2.24 | Žlutý štítek 60mm, pod tlačítko bezp. vypnutí Schneider ZBY 9101 | ks | 2 |  |  | 0
2.25 | Transformátor Elzat JT100, 230/24V, 100 VA | ks | 3 |  |  | 0
2.26 | Vodič CYA 10 černý | m | 10 |  |  | 0
2.27 | Vodič CYA 10 žlutozelený | m | 5 |  |  | 0
2.28 | Vodič CYA 1 černý | m | 20 |  |  | 0
2.29 | Vodič CYA 1 sv. modrý | m | 10 |  |  | 0
2.30 | Ostatní blíže nespecifikovaný drobný materiál | kpl | 1 |  |  | 0
č. pol. | Kabely, vodiče | jednotky | celk. jednotek | cena za jednotku | montáž jednotky | cena materiál a montáž celkem
3.1 | Kabel CYKY-J 4x25 | m | 15 |  |  | 0
3.2 | Kabel CYKY-J 5x6 | m | 100 |  |  | 0
3.3 | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 25 |  |  | 0
3.4 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 200 |  |  | 0
3.5 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 30 |  |  | 0
3.6 | Kabel CYKY-O 5x1,5 | m | 70 |  |  | 0
3.7 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 250 |  |  | 0
3.8 | Kabel CAT 5E | m | 100 |  |  | 0
č. pol. | El. vybavení dílenským laboratorních stolů | jednotky | celk. jednotek | cena za jednotku | montáž jednotky | cena materiál a montáž celkem
4.1 | zásuvka ABB Variant 12-48V 5515N-C05525B, IP54, 10A | ks | 20 |  |  | 0
4.2 | vidlice ABB 12-48V, 5538N-C1705B, 10A | ks | 10 |  |  | 0
4.3 | zásuvka ABB Variant 230V IP54, 5518N-C02510B | ks | 20 |  |  | 0
4.4 | zásuvka jednonásobná s víčkem ABB Tango 5519A-A02787B | ks | 24 |  |  | 0
4.5 | zásuvka vestavná ABL ABL8632316 24/48V s víčkem | ks | 12 |  |  | 0
4.6 | parapetní kanál KOPOS PK110X65D_HD | m | 64 |  |  | 0
4.7 | kryt koncový KOPOS PK110X65D 8211_HB | ks | 10 |  |  | 0
4.8 | kryt spojovací KOPOS PK110X65D 8512_HB | ks | 17 |  |  | 0
4.9 | přístrojová podložka jednonásobná pro kanály PK KOPOS 8450-11_HB | ks | 12 |  |  | 0
4.10 | přístrojová podložka dvounásobná pro kanály PK KOPOS 8450-12_HB | ks | 12 |  |  | 0
4.11 | přístrojová krabice pro kanály PK KOPOS KP PK_HB | ks | 24 |  |  | 0
4.12 | zásuvka 400V, 5P, 16A, BALS 112001 IP44 | ks | 10 |  |  | 0
4.13 | Tlačítko nouzového zastavení v krabici XALK178E | ks | 10 |  |  | 0
4.14 | kabelová vývodka SCAME 805.3343 PG 13,5 s maticí | ks | 10 |  |  | 0
4.15 | Transformátor Elzat JT100, 230/24V, 100 VA | ks | 2 |  |  | 0
4.16 | Spínaný napájecí zdroj Wago 787-1216 24VDC 4,2A | ks | 2 |  |  | 0
| Oceloplechová rozvodnice OEZ NP66 0504021, komplet vč. příslušenství, dle výrobce rozváděče | ks | 2 |  |  | 0
| Vypínač OEZ MSN-63-3 | ks | 2 |  |  | 0
| Napěťová spoušť OEZ SV-LT-X400 | ks | 2 |  |  | 0
| Pomocné spínače OEZ PS-LT-1100 | ks | 2 |  |  | 0
| Proudový chránič OEZ OFI-40-4-030A | ks | 2 |  |  | 0
| Jistič OEZ LTN 2B/1 | ks | 2 |  |  | 0
| Jistič OEZ LTN 4B/1 | ks | 8 |  |  | 0
| Jistič OEZ LTN 16B/3 | ks | 2 |  |  | 0
| Prouodvý chránič s nadproudovou ochranou OLI 16B-1N-030A | ks | 4 |  |  | 0
č. pol. | Ostatní náklady | jednotky | celk. jednotek | cena za jednotku | montáž jednotky | cena materiál a montáž celkem
5.1 | Výchozí revize | kpl | 1 |  |  | 0
5.2 | Provedení požárních uzávěrů/ucpávek | kpl | 2
5.5 | Drobný blíže nespecifikovaný materiál (spojovací mat., sádra…) | kpl | 1 |  |  | 0
5.6 | Ostatní náklady(VRN apod.) | kpl | 1 |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0