NOVÉ EXPOZICE V OBLASTNÍM MUZEU PRAHA VÝCHOD, BRANDÝS n/L

**VÝTVARNÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – PROVÁDĚCÍ PROJEKT NOVÝCH EXPOZIC**

**EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ**

Belcredi architektura, Veletržní 826/63, 170 00 Praha 7 prosinec 2023

NOVÉ EXPOZICE V OBLASTNÍM MUZEU PRAHA VÝCHOD, BRANDÝS n/L

**VÝTVARNÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – PROVÁDĚCÍ PROJEKT NOVÝCH EXPOZIC**

**EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ**

Belcredi architektura, Veletržní 826/63, 170 00 Praha 7 prosinec

2023NOVÉ EXPOZICE V OBLASTNÍM MUZEU PRAHA VÝCHOD, BRANDÝS n/L

**VÝTVARNÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – PROVÁDĚCÍ PROJEKT NOVÝCH EXPOZIC**

**EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ**

Belcredi architektura, Veletržní 826/63, 170 00 Praha 7 prosinec 2023

NOVÉ EXPOZICE V OBLASTNÍM MUZEU PRAHA VÝCHOD, BRANDÝS n/L

**VÝTVARNÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – PROVÁDĚCÍ PROJEKT NOVÝCH EXPOZIC**

**EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ**

Belcredi architektura, Veletržní 826/63, 170 00 Praha 7 prosinec 2023

NOVÉ EXPOZICE V OBLASTNÍM MUZEU PRAHA VÝCHOD, BRANDÝS n/L

**VÝTVARNÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – PROVÁDĚCÍ PROJEKT NOVÝCH EXPOZIC**

**EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ**

Belcredi architektura, Veletržní 826/63, 170 00 Praha 7 prosinec 2023

NOVÉ EXPOZICE V OBLASTNÍM MUZEU PRAHA VÝCHOD, BRANDÝS n/L

**VÝTVARNÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – PROVÁDĚCÍ PROJEKT NOVÝCH EXPOZIC**

**EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ**

Belcredi architektura, Veletržní 826/63, 170 00 Praha 7 prosinec 2023

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Pro expoziční osvětlení je navržen tzv. 3okruhový lištový systém (dále jen „LS“), který lze modulovat dle potřeb expozice. LS umožňuje vkládání svítidel do vhodných pozic v celé délce jeho trasy. Navržená svítidla jsou vybavena adapterem pro vetknutí do LS s mechanickým a elektrickým zapojením. Pro osvětlení exponátů různých formátů navrhujeme svítidla o konkrétních vyzařovacích charakteristikách (viz kniha svítidel)

Lištový systém se skládá z 3m (zapuštěných)  lišt a 1 kusu zavěšené lišty o délce 4m. Lištový systém lze sestavovat do libovolných tvarů, rastrů. Lišty jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku, snadno se krátí na požadovaný rozměr, lze tak reagovat na konkrétní situace. Přívod pro lištový systém kabelem např. CYKY 5x1,5mm2 ze stávajícího vývodu na stropě.. Připojení na lištový systém svorkovnicí v příslušenství k LS. Lištový systém je tzv. 3okruhový. Svítidla jsou rozdělena do tří skupin, které lze nezávisle na sobě ovládat. Příležitostně nebo po čase se tak může změnit ráz expozice. Lištový systém je zapuštěn do podhledu tak, aby nebylo tělo lišty pohledově vidět. Každá linie je ukončena napájecím členem z obou stran. Barva LS, včetně svítidel bílá.