| stavba: Oplocení areálu praktických učeben k.ú.: Benešov u Prahy (602191) č.p.: okres: Benešov investor: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola |  |
| --- | --- |
| datum: 03/2018 stupeň: DOS |  |
| část: Architektonicko-stavebně konstrukční řešení | č. části D.1.1 |
| obsah přílohy TECHNICKÁ ZPRÁVA | č. přílohy: D.1.1.1 |

odpovědná osoba: Ing. Štěpán Polák

vypracoval: Ing. Štěpán Polák

1.1. Úvod, místní poměry, zdůvodnění stavby

Předmětem projektu je stavba oplocení areálu praktických učeben. Stavební objekt se nachází na pozemku p.č. 4376/1 a 4384/9 v obci Poměnice.

Celková délka plotu je 185 m.

1.2. Podklady

Zaměření projektantem stávajícího stavu.

1.3. Údaje o využití území, stavebního pozemku

Projekt bude realizován na parcele p.č.

4376/1 k.ú Poměnice (druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha)

4384/9 k.ú Poměnice (druh pozemku – orná půda)

Vlastníkem všech výše uvedených pozemků je Středočeský kraj, Zborovská 81/11 Smíchov, 150 00 Praha 5 se svěřeným majetkem kraje Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Mendelova 131, 256 01 Benešov.

Záměr se nachází v obci Poměnice, k.ú. Poměnice. Veškeré stavební práce budou probíhat pouze na výše uvedených pozemcích a žádným způsobem nebude dotčen sousední. Pro účely stavby bude použita pouze lehčí mechanizace, nákladní automobil a nakladač.

1.3. Technické řešení záměru

Založení ocelových sloupků a vzpěr bude min. 800 mm v nezámrzné hloubce.

1.3.1. Přípravné práce

Před realizací vlastních prací provést vytýčení dotčených inženýrských sítí.

S kácením není uvažováno.

1.3.2. Způsob technického řešení a chronologie stavby

- Zemní práce, výkop jam pro plotové sloupky a vzpěry.

- Založení plotových sloupků a ocelových vzpěr.

- Montáž plotové výplně

A, plotové prefabrikované výplně nebo drátěná výplň

1.3.3. Zemní práce

Vyhloubení zeminy u plotových sloupků a vzpěr do nezámrzné hloubky. Mezi sloupky vyhloubit rýhu pro podhrabové desky.

1.3.4. Vytýčení, inženýrské sítě, ochranná pásma

Vytyčení stavby bude provedeno v souřadném systému JTSK a výškové systému Bpv.

Žádná ochranná pásma nejsou projektantovi známa.

1.4. Vliv stavby na životní prostředí

Bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.

Dodavatel zabezpečí stavby a mechanizaci proti úniku škodlivých látek.

Zhotovitel povede o odpadech jednoduchou evedenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru životního prostředí a jako jeden z možných dokladů k užívání stavby.

Stavba nemá vliv na režim podzemních vod.

Stavba nevyžaduje vyhlášení ochranného pásma.

1.5. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Při provádění stavby a jejím následném provozu musí být dodrženy zákony a nařízení   vlády, vyhlášky a   směrnice   ministerstva, rezortní předpisy, instrukce, metodické   pokyny, návody, sdělení   a   bezpečnostní   předpisy   vytvářející předpoklady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro zajištění ochrany zdraví pracujících a k dodržování bezpečnosti práce budou dodrženy všechny legislativní požadavky, zejména NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, podle zákona č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dále budou dodrženy požadavky NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech.   Ochrana   spodních   a   povrchových   vod   bude   řešena   v souladu   se zákonem č. 254/2001 Sb. v platném znění.

Vyhláška   ČÚBP   č.   48/1982   Sb.,   kterou   se   stanoví   základní   požadavky k zajištění bezpečnosti práce na tech. zařízení v platném znění.

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá dodavatel stavby.

Při   provádění   stavby   bude   dočasné   zhoršení   životního   prostředí minimalizováno tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností. Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vhodným sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, přemístit ji do připravených sudů a provést následně její dekontaminaci.

1.9. Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Práce musí být vykonávány v souladu s posledním vydáním ČSN, právních norem a technických předpisů. Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 sb. a jeho novel a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací. Prokázání jakosti materiálů bude provedeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, rovněž je nutné dodržet příslušné technologické postupy prací.

1.10. Plán kontrolních prohlídek

Na základě pravomocného povolení oznámí stavebník SÚ před zahájením realizace stavby název zhotovitele a stavebního dozoru stavby. Po předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, zhotovitel zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, ke kterému bude přizván zástupce stavebního úřaduv rámci kontrolních prohlídek stavby. V průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby, ke kterým bude zhotovitelem přizván zástupce SÚ v rámci kontrolních prohlídek stavby. Po dokončení realizace stavby, stavebník požádá SÚ o stanovení termínu provedení závěrečné prohlídky stavby a současně o sdělení, zda stavba dle § 120-122   zákona   č.   183   (SZ)   může   být   užívána   pouze   na   základě   kolaudačního souhlasu   a   které   doklady   stavebník   k provedení   závěrečné   kontrolní   prohlídky předloží.

03/2018

Vypracoval: Ing. Štěpán Polák