| stavba: Modernizace učeben_VOŠ a SZeŠ Benešov objekt: Modernizace jazykových učeben k.ú.: Benešov u Prahy (602191) č.k.: 227/4, 227/1 okres: Benešov investor: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola |  |
| --- | --- |
| datum: 03/2018 stupeň: DOS |  |
| část: Architektonicko-stavebně konstrukční řešení | č. části D.1.1 |
| obsah přílohy TECHNICKÁ ZPRÁVA | č. přílohy: D.1.1.1 |

odpovědná osoba: Ing. Štěpán Polák

vypracoval: Ing. Štěpán Polák

1.1. Úvod

Předkládaná dokumentace řeší modernizaci elektroinstalace a pohledových povrchů mechanizační učebny a dílny. V rámci modernizace projektová dokumentace řeší pouze modernizaci elektroinstalace, modernizaci povrchových výplní (malby) a výměnu podlahové krytiny. Nová modernizovaná elektroinstalace bude napojena na stávající rozvod elektra v objektu z rozvaděče.

1.2. Hydrogeologické poměry

PD neřeší – jedná se o opravu vnitřního prostoru.

1.3. Zajištění stavební jámy

Bez změn – PD neřeší.

1.4. Základové konstrukce

Bez změn – PD neřeší.

1.5. Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce tvoří soustava obvodových a vnitřních nosných stěn. Svislé nosné konstrukce jsou bez změny.

1.6. Vodorovné nosné konstrukce

Stávající stropní konstrukce – bez změny.

1.7. Schodiště

Stávající schodišťové konstrukce – bez změny.

1.8. Krov

Stávající střešní konstrukce – bez změny.

1.9. Přípravné práce

Přípravné práce budou obsahovat následující rozhodující činností:

- zřízení zařízení staveniště, skládky a sklady materiálu a nářadí

- napojení staveniště na zdroje daných inženýrských sítí – stávající

1.10. Zemní práce

Bez změn – PD neřeší.

1.12. Hydroizolace

Hydroizolační systémy budou provedeny pro následující části stavby:

a) mokré provozy:

vodorovná a svislá stěrka provedená pod dlažbou a pod obkladem v místech přímého ostřiku ploch vodou a do vzdálenosti 600 mm za okraj zařizovacího předmětu, součástí izolace je sokl. o výšce min. 150 mm.

1.13. Protiradonová izolace

Bez změn – PD neřeší.

1.14. Tepelné izolace

Bez změn – PD neřeší.

1.15. Akustické izolace

Bez změn – PD neřeší.

1.16. Izolace požární

V objektu budou použity požární izolace v rozsahu daném požární zprávou.

1.17. Vnitřní dělící konstrukce

Bez změn – PD neřeší.

1.18. Podlahy

V rámci modernizace budou nahrazeny stávající nášlapné povrchy učebny za nové. Nižší podlahové vrstvy zůstávají beze změny.

1.20. Podhledy

Bez změn – PD neřeší.

1.21. Vnější výplně otvorů

Bez změn – PD neřeší.

1.22. Vnitřní výplně otvorů

Bez změn – PD neřeší.

1.23. Povrchové úpravy stěn

Povrchové úpravy budou provedeny v následujících variantách:

- vnitřní stěny budou oboustranně opatřeny barvou dle výběru investora. Stávající malby a nerovnosti budou odstraněny. Před novým nátěrem stěny nutné penetrovat.

- obklady v hygienických prostorách budou keramické tl. 7 mm, provedené do výšky 2,0 m.  Kompletační prvky budou z plastu v barvě a formátu dle výběru investora.

1.24. Povrchové úpravy stropů

Povrchové úpravy budou provedeny následovně:

- Koncové povrchy budou 2x opatřeny malbou dle výběru investora, vodovzdorné, s vysokou krycí schopností a bdělostí, paropropustné. Stávající malby a nerovnosti budou odstraněny. Před novým nátěrem stěny nutné penetrovat.

1.25. Zámečnické výrobky

Bez změn – PD neřeší.

1.26. Klempířské výrobky

Bez změn – PD neřeší.

1.27. Truhlářské výrobky

Bez změn – PD neřeší.

1.28. Komíny

Bez změn – PD neřeší.

1.28. Elektroinstalace

Modernizace učeben spočívá v nahrazení stávající elektroinstalace za novou. Stávající rozvody, včetně rozvaděčů budou demontovány a nahrazeny novou elektroinstalací. Součást výměny elektroinstalace je také závěrečná revizní zpráva revizního technika z prohlídky nově instalované elektroinstalace.

03/2018

Vypracoval: Ing. Štěpán Polák