Příloha č. 6    Podkladový  materiál  pro projektovou dokumentaci

Celkový projekt na rekonstrukci střešního pláště:

Obsah zadání:

- Studie navrhovaných úprav – předložení návrhu zamýšlených úprav s ohledem na tepelně technické parametry návrhu a s ohledem na architektonický výraz stavby

- Jednostupňový projekt na zateplení střešního pláště obsahující výstup pro získání stavebního povolení ,  prováděcí dokumentaci a zadávací dokumentaci s výkazem výměr a návrhovým rozpočtem

- Projednání a získání stavebního povolení pro navrhovaný projekt.

- Autorský dozor po dobu realizace stavby.

Podklady, které může škola uchazeči poskytnout:

Digitální dokumentace budovy ve formátu dwg. V podrobnosti 1/100

PENB na budovu školy zpracovaný v roce 2013

Scany částí původní dokumentace pro provedení stavby

Studie bude zahrnovat návrh skladeb s ohledem na předpokládáný tepelný odpor konstrukce ve vztahu k platným normám a zákres předpokládaných změn do pohledů na objekt. Zhotovitel navrhne způsob naložení se současným souvrstvím střechy. Studie bude schválena objednatelem

Projekt bude obsahovat veškeré objekty a součásti nutné pro rekonstrukci střešního pláště (včetně prostupů, klempířských detailů, uzemnění, atd), detaily atiky, skladby pro jednotlivé části objektu,…

Výkaz výměr a stavební rozpočet bude zpracován podle rozpočtářských standardů s odkazy na zdroje cen a položek (KROS, atd…)

Předpokládaná cena pro provedení díla je 6 200 000,- Kč  včetně DPH.