## Osvětlení
RECEPCE, SPOLEČENSKÝ SÁL, DENNÍ MÍSTNOST - ÚPRAVY PŘÍZEMÍ BUDOVY OBLASTNÍHO MUZEA PRAHA-VÝCHOD V BRANDÝSE n/L
PROVÁDĚCÍ PROJEKT - VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ – OSVĚTLENÍ – Technické specifikace jsou uvedeny v Knize svítidel, která je součástí projektu Osvětlení
OSVĚTLENÍ
Dodávka a montáž
Pol. | Název výrobku | Rozměry /mm/ |  |  | Plocha m2 | Poznámka | Počet ks | Číslo výkresu | Číslo místnosti | Materiál | cena/jedn. | Cena celkem
|  | d. | š. | v. | [7 empty] | bez DPH
| Kuchyňka + denní místnost |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel
D1 | Vestavné svítidlo, Wide Flood, 3K, on/off |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 3
D1+ | Nouzový modul ke svítidlu D1 |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 1
L | Lustr zavěšený |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 1
Společenský sál
LS4b | 3-okruhová lišta 4m | [5 empty] | 2
LS3b | 3-okruhová lišta 3m | [5 empty] | 1
LS1b | 3-okruhová lišta 1m | [5 empty] | 1
LNb | Lištový napaječ | [5 empty] | 3
LKb | Lištová koncovka | [5 empty] | 3
LZ | Lištový závěs | [5 empty] | 10
R1 | Lištové svítidlo, Oval Flood, 3K, Casambi |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 7
R2 | Lištové svítidlo, Extra Wide Flood, 3K, Casambi |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 3
R3 | Lištové svítidlo, Spot, 3K, Casambi |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 2
R4 | Lištové svítidlo, Flood, 3K, Casambi |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 2
R5 | Přisazené svítidlo, Wide beam, 4K, Dali |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 8
R5+ | Příplatek za S2 produkt z DALI na Casambi |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 8
R1 | Lištové svítidlo, Oval Flood, 3K, Casambi |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 1
N | LED nouzové svítidlo určené pro napájecí lišty |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 2
OVL | Casambi ovladač | [5 empty] | 1
| Seřízení osvětlení | [5 empty] | 1
| Nastavení scén | [5 empty] | 1
Recepce
R6 | Přisazené svítidlo, Deep beam, 4K, on/off |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 12
LS3č | 3-okruhová lišta 3m | [5 empty] | 4
LSLč | Lištová spojka L | [5 empty] | 4
LSTč | Lištová spojka T | [5 empty] | 1
LS3b | 3-okruhová lišta 3m | [5 empty] | 1
LNb | Lištový napaječ | [5 empty] | 1
LKb | Lištová koncovka | [5 empty] | 1
R7 | Lištové svítidlo, Oval Flood, 3K, Dimm |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 8
R12 | Lištové svítidlo, Oval Flood, 3K, Dimm |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 2
R8 | Lištové svítidlo, Wallwasher, 3K, Dimm |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 2
R9 | Lištové svítidlo, Extra Wide Flood, 3K, Dimm |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 3
R10 | Přisazené svítidlo zoom, 4K, on/off |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 6
R10+ | Rozbočovač | [5 empty] | 1
R10++ | Trafo | [5 empty] | 1
R11 | Lištové svítidlo, Extra Wide Flood, 3K, Dimm |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 2
R11+ | Rozeta |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 2
N | LED nouzové svítidlo určené pro napájecí lišty |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel | 2
P1 | Přisazené svítidlo na stěnu |  |  |  |  | závazné technické parametry viz kniha svítidel
| Instalace celku | [5 empty] | 1
| CENA CELKEM BEZ DPH | [10 empty] | 0
| Z TOHO DPH 21% | [10 empty] | 0
| CENA CELKEM | [10 empty] | 0