## ESIL
Stavba : | Muzeum Brandýs - recepce, společenský sál a denní místnost |  |  | Profese:
Objekt : |  |  |  | Elektroinstalace
Číslo položky | Popis položky | Měrná jednotka | Množství | Dodávka (Kč) |  | Montáž (Kč)
|  |  |  | Jednotková cena | Celkem za dodávku | Jednotková cena | Celkem za dodávku | 1
SIL/1 | Svítidlo LED panelové závěsné, 44W, IP40, ozn. A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/2 | Vypínač jednopólový, 230V, 10A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/3 | Přepínač střídavý, 230V, 10A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/4 | Přepínač seriový, 230V, 10A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/5 | Přepínač křížový, 230V, 10A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/6 | Tlačítko TOTAL STOP v krabici se sklem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/7 | Zásuvka domovní, 230V, 16A | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/8 | Zásuvková podlahová krabice 2x 230V,16A, slaboproudé zásuvky dodá slaboproud | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/9 | Přepěťová ochrana 3.st.(D) cca | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/10 | Krabice přístrojová | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/11 | Krabicová rozvodka | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
SIL/12 | Skříň hlavního pospojování HOP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/13 | Vodič CYA 4 x 50 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/14 | Kabel CYKY 5C x 10 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/15 | Kabel CYKY 5C x 4 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/16 | Kabel CYKY 5C x 2,5 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/17 | Kabel CYKY 3C x 2,5 | m | 590 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/18 | Kabel CYKY 5C x 1,5 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/19 | Kabel CYKY 3A/C x 1,5 | m | 415 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/20 | Kabel CYKY 2A x 1,5 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/21 | Kabel CXKH-V 2A x 1,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/22 | Ukončení vodičů do 120 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/23 | Ukončení vodičů do 50 mm2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/24 | Ukončení vodičů do 10 mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/25 | Ukončení vodičů do 4 mm2 | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/26 | Ukončení vodičů do 2,5mm2 | ks | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/27 | Pospojovací vodič CY6 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/28 | Pomocný, montážní a označovací materiál (15%) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/29 | Typový elektroměrový rozvaděč s nepřímým měřením, požární odolnost EI30 S200, obsahuje hlavní jistič 125B/3, 125A, 3x měnič 125/5A úředně cejchovaný, elektroměr a přijímač HDO dodá ČEZ distribuce a.s. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/30 | Hlavní rozvaděč, požární odolnost EI30 S200
| Oceloplechová nástěnná rozvodnice 800x600x200 mm (šxvxh) jmen. napětí: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN—S jmen. proud : 125A krytí: IP 40/20 ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 , ed.3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| přívodní vypínač třípolový 125/3, 125A, vypínací cívka 230V, 50Hz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| třípólový jistič 50B/3, 50A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| třípólový jistič 32B/3, 32A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| třípólový jistič 20B/3, 20A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| třípólový jistič 16B/3, 16A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| třípólový jistič 10B/3, 10A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| jednopolový jistič 16B/1, 16A | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| jednopolový jistič 10B/1, 10A | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| jednopolový jistič 6B/1, 6A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| proudový chránič FI-4p, 32A, Ir=30mA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| stykač třífázový 25A,cívka 230V, 50Hz | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| stykač jednofázový 20A,cívka 230V, 50Hz | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| přepěťová ochrana T1+T2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| třífázový pojistkový odpojovač, patrony 100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| pomocný a označovací materiál, svorky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/31 | Stavební přípomoci | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/32 | Výchozí revize a zkoušky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIL/33 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0
Svítidla, kromě svítidla"A", budou v dodávce interiéru.
Ovladače a zásuvky se požadují celoplošné, bílá barva, běžný standard - vyvzorkovat.