## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | Straseci | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Změna zdroje tepla a stavební úpravy kotelny | [25 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Domov seniorů Nové Staršecí | [8 empty] | Datum: |  | 21. 5. 2018 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Domov Seniorů , Křivoklátská 417, Nové Strašecí | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ing. Jaroslav Satranský | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Lenka Jandová | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | Straseci
| Stavba: | [6 empty] | Změna zdroje tepla a stavební úpravy kotelny
| Místo: | [6 empty] | Domov seniorů Nové Staršecí | [6 empty] | Datum: |  | 21. 5. 2018
| Objednatel: | [6 empty] | Domov Seniorů , Křivoklátská 417, Nové Strašecí | [6 empty] | Projektant: |  | ing. Jaroslav Satranský |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Lenka Jandová
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {f577923f-a233-48e3-84a6-6131e4105e8b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | Straseci |  |  |  | Změna zdroje tepla a stavební úpravy kotelny | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {f577923f-a233-48e3-84a6-6131e4105e8b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Straseci - Změna zdroje t...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f577923f-a233-48e3-84a6-6131e4105e8b}
1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Změna zdroje tepla a stavební úpravy kotelny
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Domov seniorů Nové Staršecí | [5 empty] | Datum: |  | 21. 5. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Domov Seniorů , Křivoklátská 417, Nové Strašecí | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj | [6 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | ing. Jaroslav Satranský | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Lenka Jandová | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Změna zdroje tepla a stavební úpravy kotelny
Místo: |  |  | Domov seniorů Nové Staršecí |  |  |  | Datum: |  | 21. 5. 2018
Objednatel: |  |  | Domov Seniorů , Křivoklátská 417, Nové Strašecí |  |  |  | Projektant: |  | ing. Jaroslav Satranský
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Lenka Jandová
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Projektové práce | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Územní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Provozní vlivy | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Jiné VRN | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | snížená | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Změna zdroje tepla a stavební úpravy kotelny
Místo: |  |  | Domov seniorů Nové Staršecí |  |  |  | Datum: |  | 21. 5. 2018
Objednatel: |  |  | Domov Seniorů , Křivoklátská 417, Nové Strašecí |  |  |  | Projektant: |  | ing. Jaroslav Satranský
Zhotovitel: |  |  | Vyplň údaj |  |  |  | Zpracovatel: |  | Lenka Jandová
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 29.4258 |  | 18.3626 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.3367 |  | 17.9778 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 7.296 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1472026249
2 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m |  |  | m3 | 7.296 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -260453036
3 | K | 162501102 | Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 7.296 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -479719797
4 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  |  | m3 | 7.296 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1469243199
5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  |  | m3 | 7.296 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1914874887
6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 10.214 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2047991564
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1675 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 310-101 | Vyvložkování komínů vč. stavebních přípomocí (3 průduchy) |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.01262 | 0.01262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1662987632
8 | K | 341272622 | Stěny nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3 |  |  | m2 | 2.94 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.17517 | 0.515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 308373736
9 | K | 341272631 | Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 400 kg/m3 |  |  | m2 | 3.78 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.16929 | 0.63992 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4613211
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.7778 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% |  |  | m2 | 36.48 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0284 | 1.036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1266379639
11 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.1575 | 0.315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -269070122
12 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% |  |  | m2 | 72.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.017 | 1.2342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 193170390
13 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 |  |  | m3 | 2.554 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 5.7627 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 689715976
14 | K | 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 |  |  | m3 | 5.472 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 12.3467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1051388960
15 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže |  |  | m3 | 2.554 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2071140138
16 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  |  | t | 0.079 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1.0526 | 0.083155 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1739553903
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3913 |  | 17.9778 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm |  |  | m | 4.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.29221 | 1.3149 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1372776051
18 | M | 592270000 | žlab odvodňovací ACO vč. roštu nerez |  |  | m | 4.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0156 | 0.0702 | 0 | 0 | 8 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1352595485
19 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  | m2 | 36.48 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.0047424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1146066910
20 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 36.48 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.0014592 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1557441610
21 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého |  |  | m3 | 1.62 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.24 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1782268058
22 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 |  |  | m3 | 5.472 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12.0384 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 835832752
23 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm |  |  | m3 | 5.472 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.15869 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -228736533
24 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 |  |  | m2 | 5.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.3591 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1553772361
25 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % |  |  | m2 | 36.48 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.7296 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1036001679
26 | K | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % |  |  | m2 | 72.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.452 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1774822712
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace |  |  | t | 18.363 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -74605627
28 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 18.363 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -493926937
29 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  | t | 36.726 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1671583832
30 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 18.363 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -581094983
| 998 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m |  |  | t | 23.337 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 698099010
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.0891 |  | 0.38481 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.47472 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním |  |  | m2 | 41.32 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 855805142
33 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg |  |  | t | 0.014 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1897829709
34 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP |  |  | m2 | 82.64 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.033056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -753079183
35 | M | 628311550 | pás těžký asfaltovaný IPA V 60 S 40 |  |  | m2 | 95.036 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0045 | 0.42766 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2035999423
36 | K | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m |  |  | t | 0.475 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1814004701
37 | K | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.475 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -695563018
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10142 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva |  |  | m2 | 36.48 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1216983613
39 | M | 283723090 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm |  |  | m2 | 37.21 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0025 | 0.093025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2125974879
40 | K | 713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem |  |  | m2 | 36.48 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0003648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 827869707
41 | M | 283233141 | fólie PE |  |  | m2 | 40.128 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.0080256 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 709725328
42 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.101 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2009390468
43 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.101 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -900073085
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0056 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70 |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00056 | 0.0056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 615986455
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.17563 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 722901-1 | Demontáže ZTI |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00309 | 0.00309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1475859350
46 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm |  |  | m | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00066 | 0.0165 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -75832694
47 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00119 | 0.0238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -992024831
48 | K | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm |  |  | m | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0035 | 0.0875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 280456490
49 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm |  |  | m | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.00125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1484435202
50 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm |  |  | m | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.0032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 35583319
51 | K | 722181257 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 40 mm DN do 89 mm |  |  | m | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00034 | 0.0085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 277747421
52 | K | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 |  |  | m | 70 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1071059857
53 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 70 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1485860495
54 | K | 722901-2 | Stavební přípomoce |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00309 | 0.00309 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1055847373
55 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.176 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1679651976
56 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.176 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1592143428
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5209 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 731-101 | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vyregulování systému apod... |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00548 | 0.00548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1821344775
58 | K | 731-102 | Demontáž ÚT vč. potrubí, technologie.... |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00548 | 0.00548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1558475850
59 | K | 731-103 | Stavební přípomoce pro ÚT |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00548 | 0.00548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -911943180
60 | K | 731159620 | Montáž kotle litinového stacionárního na plyn odtah spalin do komína o výkonu do 130 kW |  |  | soubor | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00548 | 0.01644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1325111084
61 | M | 484117801 | kotel lplynový kondenzační závěsný výkon 115kW |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.496 | 1.488 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -619319827
62 | K | 998731102 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m |  |  | t | 1.521 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -684574484
63 | K | 998731181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 1.521 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1768534609
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.5749 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 732111142 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 250 z trub ocelových bezešvých /dl. 2,5m/ |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.08648 | 0.08648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1541806229
65 | K | 732111342 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 250 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.03668 | 0.03668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 139981565
66 | K | 732211116 | Ohřívač stacionární zásobníkový o objemu 300 l v.pl. 1,50 m2 |  |  | soubor | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.12542 | 0.25084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1019426893
67 | K | 732331600 | Montáž expanzní nádoby |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00514 | 0.01542 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1511125564
68 | M | 484664121 | nádoba expanzní tlaková N 200/6 objem 200l maximální přetlak do 6 bar |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0222 | 0.0222 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1124011584
69 | M | 484664021 | nádoba expanzní DD 12/10 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1040651760
70 | M | 484664022 | nádoba expanzní 24l |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1767394517
71 | K | 732429120 | Montáž čerpadla |  |  | soubor | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00581 | 0.04648 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -908170367
72 | M | 426231101 | čerpadlo kotlové 32/55 se srvopohonem |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.014 | 0.042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 285118896
73 | M | 426231102 | oběhové čerpadlo 32/55 se srvopohonem |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1422687355
74 | M | 426231103 | oběhové čerpadlo 32/60 se srvopohonem |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 405118292
75 | M | 426231104 | cirkulační čerpadlo se servopohonem |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1433869307
76 | M | 426231105 | Nabíjecí čerpadlo 32/50 se srvopohonem |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.014 | 0.028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2088001735
77 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.575 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1523914069
78 | K | 998732181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.575 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -665960785
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.56523 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 733121012 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné D 25 |  |  | m | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00188 | 0.0564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1592395442
80 | K | 733121016 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné D 40 |  |  | m | 10 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00501 | 0.0501 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -40308293
81 | K | 733121017 | Potrubí ocelové hladké bezešvé D 50 |  |  | m | 35 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00472 | 0.1652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -891014672
82 | K | 733121025 | Potrubí ocelové hladké bezešvé D 80 |  |  | m | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00751 | 0.18775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1327325222
83 | K | 733122220 | Potrubí z pozinkované oceli hladké DN 40 |  |  | m | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00194 | 0.0485 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -354439996
84 | K | 733122225 | Potrubí z pozinkované oceli hladké DN 25 |  |  | m | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00118 | 0.0295 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -147073209
85 | K | 733190217 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 |  |  | m | 80 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1535693862
86 | K | 733190219 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9 |  |  | m | 35 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1594835535
87 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 |  |  | m | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2081379704
88 | K | 733811252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm |  |  | m | 0.537 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.00012888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 239546458
89 | K | 733811252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm |  |  | m | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1081212431
90 | K | 733811253 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 45 mm DN do 63 mm |  |  | m | 35 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00027 | 0.00945 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -141612965
91 | K | 733811258 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 40 mm DN do 110 mm |  |  | m | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00044 | 0.011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1722932407
92 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.565 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1157009417
93 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.565 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1378457275
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.93514 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 734191410 | Montáž armatur |  |  | soubor | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.03649 | 0.03649 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 737242396
95 | M | 4221077001 | zpětná kapka DN 50 PN 16 |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1673527864
96 | M | 4221077002 | zpětná kapka DN 40 PN 16 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2003600918
97 | M | 4221077003 | zpětná kapka DN 25 PN 16 |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0306 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1712557498
98 | M | 4221077004 | zpětná kapka DN 15 PN 16 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -567490293
99 | M | 4221077005 | pojistný ventil DN 20 OP 2,5 bar |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0612 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 635497287
100 | M | 4221077006 | regulační ventil DN 50 se servopohonem |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0306 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 496094448
101 | M | 4221077007 | regulační ventil DN 40 se servopohonem |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 329477754
102 | M | 4221077008 | automatický odvzdušňovací ventil DN 15 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1428415777
103 | M | 4221077009 | kulový kohout DN 50, PN 16 |  |  | kus | 14 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.1428 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1662231199
104 | M | 4221077010 | kulový kohout DN 40, PN 16 |  |  | kus | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0612 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 415941250
105 | M | 4221077011 | kulový kohout DN 32, PN 16 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2061277921
106 | M | 4221077012 | kulový kohout DN 25, PN 16 |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.051 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1771246378
107 | M | 4221077013 | kulový kohout DN 15, PN 16 |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0408 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1678641010
108 | M | 4221077014 | servisní uzávěr DN 25 |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -573877441
109 | M | 4221077015 | servisní uzávěr DN 20 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1020201968
110 | M | 4221077016 | třícestný směšovací ventil DN 25 se el. pohonem |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -718590447
111 | M | 4221077017 | třícestný směšovací ventil DN 32/18 se el. pohonem |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1109159631
112 | M | 4221077018 | třícestný směšovací ventil DN 40/28 se el. pohonem |  |  | kus | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0306 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 893841693
113 | M | 4221077019 | zpětná klapka DN 100 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1252660428
114 | M | 4221077020 | Uzavírací klapka DN 100 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 634236754
115 | M | 4221077021 | Uzavírací klapka DN 80 |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.0102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1852949728
116 | M | 4221077022 | měřící jínky DN 15 dl. 50 mm |  |  | kus | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0102 | 0.204 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1649889458
117 | K | 734411124 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 75 mm |  |  | kus | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00052 | 0.0104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1923473385
118 | K | 734421100 | Manometr DN 25, 0-6 bar |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00221 | 0.00442 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -284133210
119 | K | 734421120 | Manometr 0-10 bar |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00221 | 0.00442 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1492224131
120 | K | 734421121 | Pomocný kotvící a montážní materiál |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00221 | 0.00221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1877751218
121 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.935 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1062309082
122 | K | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.935 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 281804413
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0414 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | 741-1 | elektroinstalace - montáž |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -968955831
124 | M | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 |  |  | m | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.00375 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 182094596
125 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 |  |  | m | 45 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.00765 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 238483199
126 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 |  |  | m | 250 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 213357583
127 | K | 741-2 | Revize |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 475220109
128 | K | 741-3 | Stavební přípomoce |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2132227202
129 | K | 741-4 | Demontáže |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1006859975
130 | K | 741-5 | Úprava rozvaděče pro kotelnu |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -613485920
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.08531 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | 742-101 | MaR - montáž |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 41979901
132 | M | 345101 | Procesní jednotka Domat MSPLC |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1953707457
133 | M | 345102 | Rozvaděč měření a regulace vč. vybavení |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1166525445
134 | M | 345103 | USP jednotka lokální v rozvaděči MaR |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -371184722
135 | M | 345104 | Teplovodní čidlo na potrubí |  |  | kus | 14 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00266 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 809302033
136 | M | 345105 | Teplovodní čidlo prostorové |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -581955762
137 | M | 345106 | Termostat havarijní |  |  | kus | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 707154818
138 | M | 345107 | Tlakový senzor ÚV |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00076 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -317950666
139 | M | 345108 | čidlo zaplavení |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 441912785
140 | M | 345109 | čidlo chodu oběhových čerpadel |  |  | kus | 8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00152 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 570416509
141 | M | 345110 | čidlo koncentrace CO2 v ovzduší |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -631686671
142 | M | 345111 | čidlo koncentrace ZP v ovzduší |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 102421903
143 | M | 345112 | měřič tepla |  |  | kus | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00076 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -282442761
144 | M | 345113 | signalizace poruchového stavu |  |  | kus | 5 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00095 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1995932761
145 | M | 345114 | havarijní spínač START-STOP |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 591682032
146 | M | 345115 | Automatický havarijní plynový ventil |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1294792235
147 | M | 345116 | Jyty 2Ax1 a 4Dx1 |  |  | m | 400 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.076 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 76299992
148 | M | 345117 | pomocný kotvící materiál |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 391055720
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.51482 |  | 0.351 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 767210151 | Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním |  |  | kus | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1341400214
150 | M | 553470971 | stupeň schodišťový lisovaný PZN velikost 40/3 mm 1200 x 305 mm |  |  | kus | 11 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0169 | 0.1859 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 171395287
151 | K | 767220110 | Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi |  |  | m | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 65402234
152 | M | 140110121 | dodávka zábradlí |  |  | m | 4 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00173 | 0.00692 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1046810614
153 | K | 767250111 | Montáž ocelových podest šroubováním |  |  | m2 | 0.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 511218755
154 | M | 553470750 | rošt podlahový svařovaný PZN velikost 40/3 mm 800 x 1000 mm |  |  | kus | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -58434298
155 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg |  |  | kg | 250 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1137606977
156 | M | 130107180 | ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm |  |  | t | 0.275 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 554479391
157 | K | 767996703 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg |  |  | kg | 350 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.35 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1587905132
158 | K | 767999 | Demontáž nákladního výtahu |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1239556620
| 771 - Podlahy z dlaždic | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.93147 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 771473113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm |  |  | m | 24.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00043 | 0.010406 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1841275581
160 | M | 597614161 | keramická dlažba - sokl |  |  | m | 26.62 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00045 | 0.011979 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -740080780
161 | K | 771573116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2 |  |  | m2 | 36.48 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0038 | 0.13862 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 429994766
162 | M | 597614001 | keramická dlažba |  |  | m2 | 40.128 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0192 | 0.77046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1326861153
163 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.931 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -425281013
164 | K | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.931 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -10768084
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0001 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | 783901 | Nátěry |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1028074669
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.16253 |  | 0.033815 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
166 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 109.08 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.10908 | 0.00031 | 0.033815 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1013614985
167 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m |  |  | m2 | 109.08 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.021816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34775185
168 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  | m2 | 109.08 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0.00029 | 0.031633 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1770033517
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -2091502744
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | 043002001 | Zkoušky a revize |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -2041481959
| VRN6 - Územní vlivy | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 060001000 | Územní vlivy |  |  | soub | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1816189542
| VP - Vícepráce | [8 empty] | 0 | [11 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0