## List1
Příloha č. 5 – Specifikace předmětu plnění a položkový rozpočet
Hydroponická zahradní laboratoř na VOŠ a SZeŠ Benešov
Název požadované pomůcky | Technická specifikace požadované pomůcky Minimální požadované parametry: | Množství v ks | Název nabízené učební pomůcky | Technická specifikace nabízené učební pomůcky, Minimální parametry: | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková nabídková cena v Kč bez DPH | Celková nabídková cena v Kč vč. DPH
Výukový SW pro ekologické pěstování rostlin - hydroponie | • - zaměřený na žáky základních a studenty středních škol • - cloudové řešení (prioritně využít z-ware.cz/ bakalari.cz pro kompatibilitu se stávajícími systémy) • - výukové materiály popisující jednotlivé metody hydroponického pěstování rostlin = aeroponiie; hydroponie, akvaponie • - interní textové, obrazové a video vzdělávací podklady • - odkazující textové, obrazové a video vzdělávací podklady • - stálá on-line komunikace s řídící jednotkou prostřednictvím internetu • - možnost meziškolního a skupinového porovnání výsledků naměřených hodnot • - cena za 1ks SW nesmí přesáhnout částku 40.000,-Kč s DPH | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Interaktivní a monitorovací řídící jednotky pro experimentální a badatelské činnosti žáků při ekologickém pěstování rostlin | • - cloudové řešení (viz. výše); internet věcí • - stálá on-line komunikace prostřednictvím mobilního internetu • - vodní rezervoár s minimálním objemem 10 litrů a kontinuálním měřením množství vody • - časově i objemově nastavitelný zavlažovací systém • - peristaltické čerpadlo - automatické i jednorázové nastavení dávkování hnojiv • - pH metr - automatické udržování optimálního pH vodního roztoku i jednorázové nastavení dávkování • - EC metr - automatické udržování optimálního poměru hnojiv ve vodním roztoku i jednorázové nastavení dávkování • - teploměr pro vzdušné prostředí • - vlhkoměr pro vzdušné prostředí • - manuálně a softwarově nastavitelná intenzita osvětlení pěstebních ploch • - možnost výměny spektrální vlnové délky osvětlení • - cena za 1ks ŘJ nesmí přesáhnout částku 40.000,-Kč s DPH | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Pěstební konstrukce pro hydroponické záhony | • - minimálně pro 80 oddělených a vyjímatelných pěstebních pozic • - snadná dostupnost a prezentace kořenového systému • - plně uzavíratelná a zamykatelná • - vyměnitelné a nastavitelné osvětlení • - bezpečnostní uchycení kde zdi • - s přípravou k připevnění na pozemní stojan s kolečky • - oddělený prostor pro provozní kapaliny a další látky z důvodu bezpečnosti • - bez nutnosti napojení přívodu vody • - s možností propojení na dodávaný hardware • - cena za 1ks pěstební konstrukce nesmí přesáhnout částku 40.000,-Kč s DPH | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Celková nabídková cena |  | 0 | 0