| Ing. Otakar Hrdlička průzkum a projektování staveb Kladno, Benešovská 3157 tel.: 777 769 188 otakar.hrdlicka@seznam.cz | Hlavní projektant: | Ing. Otakar Hrdlička |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zodpovědný projektant: | Ing. Otakar Hrdlička |  |  |  |
|  | Stavebník: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, čp.69, Vysoká u Příbramě |  |  |  |  |
| Akce: OPRAVA TERAS A ODVLHČENÍ ZÁMKU čp.69 VE VYSOKÉ U PŘÍBRAMĚ |  |  |  | Datum: | 04/2024 |
|  |  |  |  | Stupeň: | DSP |
|  |  |  |  | Měřítko: |  |
| Místo: VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, čp.69,pozemky p.č. st. 67, 397 k.ú. Vysoká u Příbramě |  |  |  | Č. přílohy: | Č. kopie |
|  |  |  |  | A |  |
| Obsah: PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |

## A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby:	Oprava teras a odvlhčení zámku čp.69 ve Vysoké u Příbramě

Místo stavby:		Vysoká u Příbramě, čp.69

k.ú. Vysoká u Příbramě, pozemky p.č.st.67, 397

Předmět projektové dokumentace:

Předmětem dokumentace je oprava teras, odvodnění střechy, dešťové kanalizace, odvlhčení objektu, drenážní systém, oprava vlhkých omítek suterénu zámku ve Vysoké u Příbramě

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o., Vysoká u Příbramě čp. 69, 		262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČ: 48956341

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant:	Ing. Otakar Hrdlička, IČO 624 42 562, Kladno, Benešovská 3157

Zodpovědný projektant:	Ing. Otakar Hrdlička, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT č. 0013303,

tel. 777 769 188, e-mail: otakar.hrdlicka@seznam.cz

## A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty. Součástí stavby nejsou žádná technická ani technologická zařízení.

## A.3	Seznam vstupních podkladů

Vizuální prohlídka pozemku a okolí, geodetické zaměření, vlastní doměření, požadavky objednatele

Vlastní stavebně - technický průzkum

Katastrální mapa a údaje z katastru nemovitostí

Údaje z památkového katalogu

Informace o průběhu inženýrských sítí od jejich provozovatelů

Projektová dokumentace s názvem: Dokončení rekonstrukce zámku Vysoká u Příbrami, vypracovaly: Rudné doly s.p. Příbram, Útvar generálního projektanta, ing. J. Silbernágl, Ing. L. Strnad, s datem 05/1991

V Kladně dne 30.4.2024                                                                 Ing. Otakar Hrdlička