Technické a funkční podmínky

Zadavatel požaduje, aby projektové řešení úprav budovy C splňovalo tyto požadavky:

Objekt C – stávající stav:

- 1. NP – vrátnice, NC, pokladna, kavárna, dílny, sklady

- 2. NP (pracovna kunsthistorika)+ sociální zařízení a dva půdní depozitáře (klimaticky nevyhovující, úložní systémy zastaralé – otevřené police, regály)

- Půdorys 1. NP, viz příloha 1-4

- Půdorys 2. NP, viz příloha 1-4

- Půdorys podkroví, viz příloha 1-4

- Řez, viz příloha 1-4

Objekt C – stav po rekonstrukci:

1. NP

- Dostavba budovy k SV štítové stěně – zde nově umístění kavárny vč. zázemí a WC pro návštěvníky, navržení optimální a z prostorového hlediska možné délky dostavby.

- Vložení schodiště a výtahu do 2. NP (pro obsluhu víceúčelového sálu v 2. NP a také depozitářů) do stávající budovy.

- Požadavek na zachování stejné výměry dílen a skladů (cca 78,14m2) + umožnění přístupu dozadu za budovu.

- Návštěvnické centrum zůstane zachováno vč. kanceláře edukátorů/skladu (nebo navrhnout rovnocennou alternativu).

- Prostory současné kavárny mohou být využity pro rozšíření pokladny a obchodu (nebo navrhnout jinou alternativu rozšíření pokladny a obchodu).

2. NP

- 2 depozitáře uprostřed (odborná knihovna, spisovna, archiv) vč. systému na regulaci vlhkostních podmínek (prostor musí být možné regulovat z hlediska teploty a vzdušné vlhkosti)

- 2 pracovny kurátorů vč. soc. zařízení (každá na opačné straně, vhodné klimatické a světelné podmínky) nebo navrhnout jiné alternativní prostorové uspořádání. Depozitáře musí být stavebně oddělené, ale průchozí (protipožární dveře, dimenzováno na průchod s příručním vozíkem). Nutné vyřešit různé výškové úrovně zapříčiněné konstrukcí krovu (např. centrální lávka nebo jiná alternativa) k ulehčení manipulace se sbírkovými předměty. Navrhnout využití nebo zrušení nízkého podkroví nad depozitářem (byl využíván k umístění nesbírkových předmětů). Nové depozitáře odborné knihovny, archivu a spisovny musí poskytnout rezervu pro ukládání proti současnému stavu.

- Knihovna – současný stav 405 bm/požadovaný stav 600 bm, depozitární vybavení: knihovnické regály s pojezdem

- Archiv – současný stav 92 bm/požadovaný stav 120 bm, vybavení: regály s pojezdem a 2 mapníky o rozměrech 228 x 127 x 100 cm (V x Š x H), a 86 x 109 x 75 cm (V x Š x H)

- Spisovna – současný stav 60 bm/požadovaný stav 120 bm, vybavení: regály s pojezdem

- Dostavba nového víceúčelového prostoru ve 2NP (nad kavárnou), vč. vybavení k projekcím (promítací plátno + projektor nebo velkoplošná TV), připojení k internetu, sociální zařízení, skladovací prostor, sedací nábytek, řečnický pultík, ozvučení, stínící technika, atd.)

Objekt D – stávající stav:

- novostavba, kolaudace v roce 2012 – bez zateplení, bez rozvodů vody, plynu, bez kanalizace, sociálního zařízení, slouží jako sklad pro odd. Hospodářské správy

- Půdorys, viz příloha 1-5

- Řez, viz příloha 1-6

- Krov, viz  příloha 1-7

Objekt D – budoucí stav:

- vestavba patra vč. zateplení krovu i stěn a jeho členění na lektorskou místnost, vč. sociálního zařízení, úklidové prostory a prostor pro řídicí systémy a prvky bezpečnostní ochrany, EZS, EPS. Prostor musí být možné regulovat z hlediska teploty a vzdušné vlhkosti.

- je nutné vyřešit oddělený výstup z lektorského centra bez zpětného průchodu expozicí Archevita.

- optimalizace budovy D musí zahrnovat i meziobjektové kabelové rozvody (inženýrské sítě a optika) v trase od severní štítové stěny objektu C k objektu D a pořízení nového technologického vybavení v patře (nové řídicí systémy PZTS s prvky bezpečnostní ochrany, EZS, EPS, nový kamerový systém, nové vybavení lektorského centra (projekční a počítačová technika, připojení k internetu, sedací a ukládací nábytek, stínící technika, atd.)

Další požadavky zadavatele:

    - Projekt bude respektovat historický vývoj lokality, jejímž přirozeným centrem zůstane   renesanční zámek..

    - V návrhu interiéru budoucí kavárny bude řešena možnost propojení navrženého  interiéru se sbírkovým fondem.

    - Projektová dokumentace bude koncipována tak, aby obě stavby (rekonstrukci a přístavbu objektu C a optimalizaci objektu D) bylo možné realizovat odděleně.

    - Projekt bude v souladu  se zásadami památkové péče, protože objekt C je zapsanou kulturní památkou – kulturní památka rejst. č. ÚSKP 17645/2-2291

Předmětem památkové ochrany je areál zámku čp. 1 – zámek, příkop, mostek přes příkop, objekt bývalého pivovaru, hospodářský objekt (v západní části), zámecký park, sochy umístěné na pozemcích vymezeného areálu.

- Zpracování  projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí – dle přílohy č. 1 novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb nebo zpracování  projektové dokumentace pro vydání územního a stavebního povolení – dle přílohy č. 8 novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

- Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a projekčního rozpočtu stavby – dle přílohy č. 13 novely vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

- Technická infrastruktura, viz příloha 1-1

- Celkové zaměření, viz příloha 1-2

- Venkovní osvětlení, viz příloha 1-3

Od uchazeče/dodavatele je požadována celková koncepce zpracovaná ve stupni architektonicko-stavební studie. Teprve po jejím písemném odsouhlasení ze strany zadavatele je dodavatel oprávněn přistoupit k vypracování projektové dokumentace pro územní řízení v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. dle bodu 2. 2. 3 Závazného návrhu smlouvy o dílo a k dalším činnostem.