## List1
Příloha č. 1 - Výkaz výměr (technické parametry - rozpočet)
VZ „Modernizace kotelny (etapa I.)“
č. pol. | Položka | MJ | počet MJ | cena za jednotku materiálu | materiál celkem | cena za jednotku montáže | montáž celkem
1 | Plynový kondenzační kotel 50kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Regulace plynových kotlů vč. přípravy na budoucí rozšíření o tepelná čerpadla. Vč osazení ekvitermního čidla | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Kaskádová sestava pro připojení kaskády dvou kotlů DN65 vč. Anuloidu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | Čerpadlová připojovací skupina 50/70kW pro použití se základním rámem a pro použití s kaskádovou jednotkou TL2, bez izolace, vč. oběhového čerpadla 25/8, pojistný ventil 3bar, plynový kohout s integrovaným protipožárním ventilem, uzavírací kohouty, manometr, zpětná připojení pro externí expansní nádobu, KFE - kohout. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Základní rám pod kotel pro montáž zařízení na zem, vč montážních pásek, výškově stavitelných nožek, izolace | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Expansní nádoba, 18l | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | AAS připojovací sada expansní nádoby. Ohebná nerezová hadice 3/4" 1m, uzavírací ventil exp. Nádoby, těsnění a KFE ventil | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Magnetický filtr 2 1/2", závitový vč šroubení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Uzavírací klapka mezipřírubová 2 1/2" vč. 1x protipříruba, spojovací materiál, těsnění | ks | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Potrubí ocelové černé spojované svařováním 2 1/2", vč tvarovek a závěsů, dvojitý základní nátěr | m | 30 |  | 0 |  | 0
11 | Izolace z minerální vlny s povrchovou úpravou Al polep. Pro potrubí 2 1/2" | m | 30 |  | 0 |  | 0
12 | Neutralizační box pro kotle 100kW vč. dopojení odvodu kondenzátu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Expansní nádoba 140l/6bar |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Dopojení na stávající otopnou soustavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Vypuštění a opětovné napuštění otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Dodávka a montáž systémového komínu a sběrače spalin pro kaskádu plynových kotlů Vč Paralelní adaptér DN 110/185 na 2 × DN 110 pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti, vč. potrubí pro přívod vzduchu 5m v případě nevhodnosti stávajícího komínu. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Příprava rozvodů elektro pro napojení dvojice plynových kotlů a regulace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Uzemění zařízení a potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Ocelové potrubí bezešvé trubky DN40 pro vedení plynu vč. tvarovek a závěsů. Nátěr 1x základní 1x vrchní | m | 15 |  | 0 |  | 0
20 | Ocelové potrubí bezešvé trubky DN100 pro vedení plynu vč. tvarovek a závěsů. Nátěr 1x základní 1x vrchní | m | 2 |  | 0 |  | 0
21 | Napojení na stávající plynové potrubí v kotelně. Vč. vypuštění plynovodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
22 | Připojení nových kotlů na plynové potrubí | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
23 | Opětovné napuštění, zprovoznění a odvzdušnění plynovodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Pomocný montážní materiál a další položky nutné k dokončení díla a zprovoznění kotlů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Tlaková zkouška Topného potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
26 | Tlaková zkouška plynového potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | celkem materiál |  | 0 | celkem montáž | 0
Ostatní náklady
28 | Zaškolení obsluhy | komplet |  | 1 |  |  | 0
29 | Kontrola funkčnosti systému | komplet |  | 1 |  |  | 0
30 | Přesun hmot a demontovaného materiálu | komplet |  | 1 |  |  | 0
31 | Ekologická likvidace veškerého materiálu | komplet |  | 1 |  |  | 0
32 | Doprava a manipulace | komplet |  | 1 |  |  | 0
| ostatní náklady celkem | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
| Celkem s DPH 12% | [5 empty] | 0
V ………………………………. dne ………………………………..
…………………………………………………………………………………..
podpis oprávněné osoby