## př.3
Příloha ZD č. 6
cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013
k cenám tepelné energie
Kalkulace ceny tepelné energie pro období od 1.1.2016 do 31.12.2016
Vymezení cenové lokality | Domov Unhošť
Položka | Kalkulace příslušné ceny
1. Proměnné náklady [Kč]
1.1 Palivo ( ZP 745 MWh ) platba za služby obchodu
1.2 Palivo ( ZP 745 MWh ) platba za distribuci | 95000
1.3 Nákup tepelné energie | 0
1.4 Elektrická energie | 0
1.5 Technologická voda | 0
1.6 Ostatní proměnné náklady
2. Stálé náklady [Kč]
2.1 Mzdy a zákonné pojištění
2.2 Opravy a údržba | 44394
2.3 Odpisy | 0
2.4 Nájemné | 2
2.5 Finanční leasing | 0
2.6 Zákonné rezervy | 0
2.7 Výrobní režie
2.8 Správní režie
2.9 Úroky | 0
2.10 Ostatní stálé náklady
3. Zisk [Kč]
Stálé náklady a zisk celkem
Celkem náklady a zisk
Množství tepelné energie [GJ] | 2080.5
Cena bez DPH [Kč/GJ]
Cena včetně DPH [Kč/GJ]
Spotřeba paliva : zemní plyn 745 MWh
1.1. Platba za palivo ( vlastní komodita zemní plyn ) v souladu s cenovou nabídkou dodavatele zemního plynu, která je nedílnou součástí nabídky. Nezahrnuje platbu za regulované služby související s distribucí zemního plynu dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.
2.1 Mzdy, odvody z mezd a zákonné pojištění přímo související s výrobou tepelné energie v cenové lokalitě.
2.7 Výrobní režie související s výrobou tepelné energie v cenové lokalitě.
2.8 Podíl části správní režie dodavatele související s výrobou tepelné energie v cenové lokalitě.
2.10 Ostatní stálé náklady přímo související s výrobou tepelné energie v cenové lokalitě zahrnující i náklady na provádění revizí a prohlídek strojního zařízení kotelny.
Datum:

## př.2
Příloha č. 2
Specifikace strojního zařízení domovní kotelny
Domov Unhošť, Berounská 500, Unhošť
Název | Počet
Teplovodní kotel Hydrotherm Eurotemp Mistral HEM 150, tepelný výkon 75 - 150 kW | 2 ks
Plynový zásobníkový ohřívač vody QUANTUM Q7-300-44, objem 300 l, tepelný výkon 39,2 kW | 2 ks
Expanzní nádoba 50 l, 6 bar | 1 ks
Kombinovaný rozdělovač / sběrač | 1 ks
Elektroinstalace, MaR | 1 soub
Potrubí, čerpadla, armatury, tepelné izolace | 1 soub

## př.1
Příloha č. 1
Ceny tepelné energie se regulují způsobem věcného usměrňování cen. Do ceny tepelné energie lze v kalendářním roce promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty.
Podmínky pro sjednání ceny tepelné energie se řídí aktuálně platným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie ( Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.4/2015 ze dne 6.listopadu 2015, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie ).
Požadavky na dodavatele tepelné energie :
· Zajištění fyzické osobní kontroly strojního zařízení kotelny a nastavení systému MaR pracovníkem s příslušným oprávněním minimálně 3x týdně a to v pondělí, středu a v pátek.
· Zajištění nepřetržitého vzdáleného monitoringu chodu kotelny 24 hodin denně.
· Zajištění nepřetržité havarijní služby 24 hodin denně ve složení 1 pracovník elektrikář/ montér MaR a 1 pracovník instalatér s příjezdem do Domova Unhošť do 1 hodiny od automatické signalizace výpadku kotelny nebo do 1 hodiny po výzvě odběratele.
Uchazeč ve své nabídce uvede úplnou kalkulaci ceny dodávané tepelné energie vyplněním chybějících cenových údajů do vzorové tabulky obsažené ve výzvě zadavatele.
Uchazeč v rámci nabídky předloží cenovou nabídku dodavatele zemního plynu na dodávku zemního plynu pro rok 2016 ( platba za služby obchodu - vlastní komodita zemní plyn ). Cena dodavatele zemního plynu bude pevná pro veškerý odběr zemního plynu od 1. 9. 2016 do 31.12.2016.