Příloha č.1 - Výkaz výměr (technické parametry - rozpočet)

| Lůžkový seniorský nábytek |  |
| --- | --- |
| Položky: | Cena za jednotku: |
| Elektricky polohovatelné lůžko, 14 kusů | Sentida SC - 523 992 Kč |
| Elektromotory integrované pod ložnou plochou se spirálovým EPR kabelem, napájením 230V/50 Hz, nerozkládací. Konstrukce práškově lakovaná s dřevěným obložením a možností prodloužení | ANO - splňujeme |
| Ergonomický ruční ovldač s přednastavením ovládání poloh v rozmezí cca 25 - 80 cm, středová poloha STOP. Držák k upevnění na lůžko |  |
| Hrazda se samonavíjecím nastavením hrazdičky |  |
| Dělené postranice 2/4 (50:50) pravedení al. a dřevo , 4 polohy s teleskopickým |  |
| výsuvemLožná plocha (min. 4dílná) polohování pomocí elektromotorů uložených pod plochou |  |
| Otočná kola s centrální brzdou |  |
| Dekor a čela, postranice dle přání zadavatele |  |
| Matrace, 30 kusů | PrimaCare 10 - 110 304 Kč |
| Zatížení minimálně 200 kg | ANO - splňujeme |
| Z polyetherové pěny 41 kg/m3, plně profilovaná |  |
| Voděodolný a paropropustný omyvatelný potah se zipem, pratelný |  |
| Noční stolek s výškově nasatavitelnou deskou, 32 kusů | Vitalia VT 3 - 431 376 Kč |
| Dekor lůžka 14 ks | ANO - splňujeme |
| Dekor dle přání zadavatele, buk 18 ks |  |
| Výškový zdvih jídelní desky s možností náklonu, mechanismus s oboustranným umístěním zajištěn otočným 5 kolem, nosnost jídelní deky min. 20 kg |  |
| Celodřevěný o rozměru cca 660 x 780 x 470 mm, ocelovými rámy konstrukce, zaoblená horní deska, jednostranný přístup, barva dekoru dle přání zadavatele |  |
| Uzamykatelné 2 zásuvky se zajištěním proti úplnému vysunutí |  |
| Lampička, 14 kusů | 44 945,60 Kč |
| Led osvětlení instalováno do otvoru pro hrazdu a el. napájení v motoru lůžka, variabilní nastavení polohy s neoslňující intenzitou světa a vypínačem v dosahu | ANO - splňujeme |
| Školení v plném rozsahu | 1 142,00 Kč |
| Ovládání lampičky, nočního stolku a matrace | ANO - splňujeme |
| Polohování a manipulace s lůžkem |  |
| Manipulační práce, instalace, přesun, montáž a demotáž | 37 000,00 Kč |
| Lůžka, lampičky, matrace a noční stolky na místo určení zadavatelem | ANO |
| Noční stolky, lůžka a matrace zadavatele na místo určení zadavatelem |  |
| Přesuny lůžek zadavatele, montáž a demontáž a další |  |
| Naložení, odvoz a ekologická likvidace odpadu |  |
| Průběžný a závěrečný úklid |  |
| Doprava a režie, zajištění |  |
| Celková cena včetně montáže a dopravy bez DPH: | 1 148 759,60 |
| Celková cena včetně montáže a dopravy s DPH: | 1 329 479,70 |