SLUŽBY SEDLEC-PRČICE s.r.o.

7.května 62  257 91 Sedlec-Prčice  IČ:26173671  DIČ:CZ26173671

Tel: 317 834 514 Mobil:733 193 690 E-mail:reditel.sluzby@sedlec-prcice.cz

V Sedlci - Prčici 9. 11. 2020

Zeměměřická kancelář

Ing. Pavel Láznička

Thákurova 3

160 00 Praha 6

sankot@zkpl.cz

Věc: Vyjádření k průběhu sítí

Společnost Služby Sedlec – Prčice s.r.o. provozuje vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod ve městě Sedlec – Prčice a místní vodovody v osadách Kvasejovice a Vrchotice.

Sdělujeme Vám, že v místní části Přestavlky u Sedlce probíhá vodovodní řad v okraji komunikace č. II/120 (v plánku značeno zeleně). V místní části Na Františku u odbočky na Vrchotice místní vodovod podchází komunikaci II/120.

Pro provádění zemních prací stanovíme tyto podmínky:

- Investor zajistí na své náklady před zahájením prací vytýčení tras podzemních inženýrských sítí (dále jen sítí) na pozemcích dotčených stavbou.

- Případná křížení a souběhy vedení stávajících sítí s instalacemi zřizovanými při stavbě musí být v souladu s ČSN 736005

- Stávající sítě nesmí být stavbou poškozeny.

- Před zahrnutím prováděných výkopů bude přizván zástupce provozovatele ke kontrole, což potvrdí zápisem do stavebního deníku.

- V případě odkrytí nebo poškození podzemních inženýrských sítí musí být tato skutečnost neprodleně oznámena jejich správci. Před zahrnutím takto odkrytých sítí musí být přizván zástupce provozovatele k odsouhlasení stavu.

Za Služby Sedlec – Prčice s.r.o. Ing. F. Rund, vodohospodář.