## List1
Název akce: | Instalace, montáž a dodávka protipožárních dveří – akce vybudování EPS včetně PBŘ |  |  |  | Kontakt: | Petr Vilánek
Objekt: | Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb |  |  |  | Telefon: | 420733736491
Ulice: | Nová, 303, 29442 Luštěnice |  |  |  | E-mail: | petr.vilanek@domovuanezky.cz
Položka | Umístění | Odolnost | KS | Popis položky |  |  | Cena bez DPH
1 | 1.pp - suterén | EI C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s obložkovou ocelovou zárubní RAL 7016 do ostění 110mm, EI C 30 DP3+, světlost-800x1970mm/L, povrch RAL 7016, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou.
2 | 1.pp - suterén | EI C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s obložkovou ocelovou zárubní RAL 7016 do ostění 110mm, EI C 30 DP3+, světlost-600x1970mm/L, povrch RAL 7016, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou.
3 | 1.pp - suterén | EI SC 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s obložkovou ocelovou zárubní RAL 7016 do ostění 180mm, EI SC 30 DP3+, světlost-1150x1970mm/L, povrch RAL 7016, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou.
4 | 1.pp | EI C 45 DP1+ | 1 | Ocelové požární 1kř. dveře s obložkovou zárubní do ostění 105mm, plné, otvíravé, interiér, světlost 800x1970mm/levé do stavebního otvoru 880x2010mm, povrch RAL 7016, čep proti vysazení, 3D závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, rozetové kulaté kování klika-klika C, rozeta, mechanický zámek s vložkou.
5 | 1.pp prádelna / u shozu prádla | EI C 45 DP1+ | 1 | Ocelové požární 1kř. dveře s rámovou zárubní, krycí lišty, plné, otvíravé, interiér, světlost 800x1970mm/levé do stavebního otvoru 960x2050mm, povrch RAL 7016, čep proti vysazení, 3D závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, rozetové kulaté kování klika-klika C, rozeta, mechanický zámek s vložkou.
6 | 1.pp sklad | EI C 45 DP1+ | 1 | Ocelové požární 1kř. dveře s obložkovou zárubní do ostění 125mm, plné, otvíravé, interiér, světlost 800x1970mm/levé do stavebního otvoru 880x2010mm, povrch RAL 7016, čep proti vysazení, 3D závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, rozetové kulaté kování klika-klika C, rozeta, mechanický zámek s vložkou.
7 | 1.pp výtah | EW 15 | 1 | Požární roleta pro uzavření otvoru u výtahu, RAL 9010, uzavření přes EPS + nouzové tlačítko.
8 | 1.np - sklad | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1960mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
9 | 1.np - žehlírna | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1950mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
10 | 1.np - sklad | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1945mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
11 | 1.np - salonek | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 2kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-1450x1950mm/SOUM/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, mechanické zástrče + zděř, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem pouze na akt. křídlo, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
12 | 1.np - pokoj 15 | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1955mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
13 | 1.np - pokoj 13 | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1964mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
14 | 1.np - pokoj 11 | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1962mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
15 | 1.np - sesterna | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1956mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
16 | 1.np - pokoj 9 | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1955mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
17 | 1.np výtah | EW 15 | 1 | Požární roleta pro uzavření otvoru u výtahu, RAL 9010, uzavření přes EPS + nouzové tlačítko.
18 | 1.np - pokoj 7 | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1960mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
19 | 1.np - pokoj 6 | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1950mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
20 | 1.np - pokoj 4 | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1950mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
21 | 1.np - pokoj 12 | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1958mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
22 | 1.np - pokoj 10 | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1960mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
23 | 1.np - pokoj 8 | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1960mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
24 | 1.np - pokoj 5 | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1950mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
25 | 1.np - pokoj 3 | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1953mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
26 | 1.np - pokoj 2 | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1957mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
27 | 1.np - výlevka schodiště | EI C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EI C 30 DP3+, světlost-600x1977mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
28 | 1.np - sklad schodiště | EI SC 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s obložkovou ocelovou zárubní RAL 7036 do ostění 150mm, EI SC 30 DP3+, světlost-800x1970mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka.
29 | 1.np - sklad schodiště | EI SC 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s obložkovou ocelovou zárubní RAL 7036 do ostění 150mm, EI SC 30 DP3+, světlost-800x1970mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka.
30 | 1.np - hl. prostory schodiště | EI SC 30 DP1+ | 1 | Hliníkové požární 2kř. dveře prosklené včetně rámové zárubně, požární sklo, EI SC 30 DP1+, interiér, stavební otvor: 1655x2125mm, skladebný rozměr: 1635x2115mm, světlost: 1491x2043mm/Levé - 1000mm, povrchová úprava v přírodním eloxu. Závěsy 2-dílné, automatické zástrče, padací lišty, ASSA ABLOY DCG-21 konzole stř. se samozavíračem na pasivní křídlo a požární koordinátor, samozavírač ASSA ABLOY DC700FT2 ke konzoli pro aktivní křídlo s integrovaným otvíračem 332 a mechanickou protistřelkou pro blokaci únikových východů dle ČSN EN 13637, ePED® 1386D10-GB---S0 dotykový únikový terminál s rozhraním, signalizace aktivování nouzového otevření terminálu, servisní kabel pro signalizaci, rozetové oválné kování klika-klika C, protiplech, panikový zámek s tichou střelkou a vložkou.
31 | 1.np - hl. prostory schodiště | EI SC 30 DP1+ | 1 | Hliníkové požární 2kř. dveře prosklené včetně rámové zárubně, požární sklo, EI SC 30 DP1+, interiér, stavební otvor: 1645x2105mm, skladebný rozměr: 1625x2095mm, světlost: 1481x2023mm/Levé - 1000mm, povrchová úprava v přírodním eloxu. Závěsy 2-dílné, automatické zástrče, padací lišty, ASSA ABLOY DCG-21 konzole stř. se samozavíračem na pasivní křídlo a požární koordinátor, samozavírač ASSA ABLOY DC700FT2 ke konzoli pro aktivní křídlo s integrovaným otvíračem 332 a mechanickou protistřelkou pro blokaci únikových východů dle ČSN EN 13637, ePED® 1386D10-GB---S0 dotykový únikový terminál s rozhraním, signalizace aktivování nouzového otevření terminálu, servisní kabel pro signalizaci, rozetové oválné kování klika-klika C, protiplech, panikový zámek s tichou střelkou a vložkou.
32 | 1.np - rozvaděč schodiště | EI SC 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s obložkovou ocelovou zárubní RAL 7036 do ostění 100mm, EI SC 30 DP3+, světlost-800x1970mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka.
33 | 1.np - kancelář zázemí | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-900x1975mm/L, povrch CPL bílá, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
34 | 1.np - kancelář zázemí | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-900x1970mm/P, povrch CPL bílá, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
35 | 1.np - I. zázemí | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1972mm/P, povrch CPL bílá, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
36 | 1.np - kancelář zázemí | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-900x1980mm/L, povrch CPL bílá, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
37 | 1.np - II. zázemí | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-1100x1970mm/L, povrch CPL bílá, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
38 | 2.np - hl. prostory schodiště | EI SC 30 DP1+ | 1 | Hliníkové požární 2kř. dveře prosklené včetně rámové zárubně, požární sklo, EI SC 30 DP1+, interiér, stavební otvor: 1680x2115mm, skladebný rozměr: 1660x2105mm, světlost: 1516x2033mm/Levé - 1000mm, povrchová úprava v přírodním eloxu. Závěsy 2-dílné, automatické zástrče, padací lišty, ASSA ABLOY DCG-21 konzole stř. se samozavíračem na pasivní křídlo a požární koordinátor, samozavírač ASSA ABLOY DC700FT2 ke konzoli pro aktivní křídlo s integrovaným otvíračem 332 a mechanickou protistřelkou pro blokaci únikových východů dle ČSN EN 13637, ePED® 1386D10-GB---S0 dotykový únikový terminál s rozhraním, signalizace aktivování nouzového otevření terminálu, servisní kabel pro signalizaci, rozetové oválné kování klika-klika C, protiplech, panikový zámek s tichou střelkou a vložkou.
39 | 2.np - hl. prostory schodiště | EI SC 30 DP1+ | 1 | Hliníkové požární 2kř. dveře prosklené včetně rámové zárubně, požární sklo, EI SC 30 DP1+, interiér, stavební otvor: 1670x2100mm, skladebný rozměr: 1650x2090mm, světlost: 1506x2018mm/Levé - 1000mm, povrchová úprava v přírodním eloxu. Závěsy 2-dílné, automatické zástrče, padací lišty, ASSA ABLOY DCG-21 konzole stř. se samozavíračem na pasivní křídlo a požární koordinátor, samozavírač ASSA ABLOY DC700FT2 ke konzoli pro aktivní křídlo s integrovaným otvíračem 332 a mechanickou protistřelkou pro blokaci únikových východů dle ČSN EN 13637, ePED® 1386D10-GB---S0 dotykový únikový terminál s rozhraním, signalizace aktivování nouzového otevření terminálu, servisní kabel pro signalizaci, rozetové oválné kování klika-klika C, protiplech, panikový zámek s tichou střelkou a vložkou.
40 | 2.np - sklad hl. prostory | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1965mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
41 | 2.np - soc. úsek kanceláře hl. prostory | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1966mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
42 | 2.np - soc. úsek kanceláře hl. prostory | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1960mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
43 | 2.np - sklad hl. prostory | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1963mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
44 | 2.np - sesterna hl. prostory | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 2kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-1450x1960mm/SOUM/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, mechanické zástrče + zděř, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem pouze na akt. křídlo, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
45 | 2.np - pokoj 15 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1967mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
46 | 2.np - pokoj 13 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1957mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
47 | 2.np - pokoj 11 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1962mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
48 | 2.np - pokoj 16 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-800x1965mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
49 | 2.np - pokoj 9 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1960mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
50 | 2.np výtah | EW 15 | 1 | Požární roleta pro uzavření otvoru u výtahu, RAL 9010, uzavření přes EPS + nouzové tlačítko.
51 | 2.np - pokoj 7 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1965mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
52 | 2.np - pokoj 6 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1968mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
53 | 2.np - pokoj 4 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1957mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
54 | 2.np - pokoj 2 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1970mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
55 | 2.np - pokoj 12 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1955mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
56 | 2.np - pokoj 10 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1955mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
57 | 2.np - pokoj 8 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1960mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
58 | 2.np - pokoj 5 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1960mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
59 | 2.np - pokoj 3 hl. prostory | EW 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW 30 DP3+, světlost-900x1967mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
60 | 2.np - výlevka schodiště střed | EI C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EI C 30 DP3+, světlost-600x1960mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
61 | 2.np - úklid schodiště střed | EI SC 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s obložkovou ocelovou zárubní RAL 7036 do ostění 150mm, EI SC 30 DP3+, světlost-800x1970mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka.
62 | 2.np - odpady schodiště střed | EI SC 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s obložkovou ocelovou zárubní RAL 7036 do ostění 150mm, EI SC 30 DP3+, světlost-800x1970mm/P, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka.
63 | 2.np - u výtahu schodiště střed | EI SC 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s obložkovou ocelovou zárubní RAL 7036 do ostění 150mm, EI SC 30 DP3+, světlost-800x1970mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka.
64 | 1.np Venkovní vstup | Nepožární | 1 | Ocelové nepožární 1kř. dveře s obložkovou zárubní do ostění 155mm, plné, otvíravé, exteriér, světlost 900x1970mm/pravé do stavebního otvoru 965x2005mm, povrch RAL 7016, ochrana proti korozi C4, čep proti vysazení, 3D závěsy, práh do exteriéru, okapová lišta, gumová lišta proti dešti (ext), lišta s kartáčky (int), samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka.
65 | 1.np kancelář | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1970mm/P, povrch CPL bílá, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
66 | 1.np sklad | EI SC 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s obložkovou ocelovou zárubní RAL 9010 do ostění 150mm, EI SC 30 DP3+, světlost-900x1970mm/L, povrch CPL bílá, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka.
67 | 1.np dílna | EI SC 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s obložkovou ocelovou zárubní RAL 9010 do ostění 150mm, EI SC 30 DP3+, světlost-800x1970mm/P, povrch CPL bílá, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka.
68 | 2.np sklad | EI SC 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s obložkovou ocelovou zárubní RAL 9010 do ostění 155mm, EI SC 30 DP3+, světlost-800x1970mm/P, povrch CPL bílá, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka.
69 | 2.np sesterna (původně koupelna) | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-900x1955mm/L, povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
70 | 2.np sklad | EI SC 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s obložkovou ocelovou zárubní RAL 9010 do ostění 150mm, EI SC 30 DP3+, světlost-800x1970mm/L, povrch CPL bílá, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, padací lišta, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka.
71 | 1.np Shoz prádla | EW C 30 DP3+ | 1 | Dvířka dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s dřevěnou půlobložkovou zárubní, světlost–590x1087mm-L, (tl. stěny 100mm, obložka š=60mm s kulatinou a spoj na pokos 45°), povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, EW C 30 DP3+, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, samozavírač ASSA ABLOY DC200 stř. s raménkem, mech. požární zámek s vložkou.
72 | 2.np Shoz prádla | EW C 30 DP3+ | 1 | Dvířka dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké s dřevěnou půlobložkovou zárubní, světlost–597x1137mm-L, (tl. stěny 100mm, obložka š=60mm s kulatinou a spoj na pokos 45°), povrch CPL 3D - DUB BARDOLINO, EW C 30 DP3+, závěsy, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, samozavírač ASSA ABLOY DC200 stř. s raménkem, mech. požární zámek s vložkou.
73 | 2.np půda | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné ATYP interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1870mm/L, povrch CPL Třešeň, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
74 | 2.np půda | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné ATYP interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1850mm/P, povrch CPL Třešeň, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
75 | 2.np půda | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné ATYP interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1805mm/L, povrch CPL Třešeň, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
76 | 2.np půda | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné ATYP interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1850mm/P, povrch CPL Třešeň, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
77 | 2.np šatna | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1960mm/P, povrch CPL Třešeň, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
78 | 2.np sklad | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-600x1962mm/P, povrch CPL Třešeň, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
79 | 2.np šatna | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-600x1950mm/L, povrch CPL Třešeň, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, mech. požární zámek s vložkou. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
80 | 2.np | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 2kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-1450x1960mm/SOUM/P, povrch CPL Třešeň, mechanické zástrče + zděř, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem pouze na akt. křídlo, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
81 | 2.np | EW C 30 DP3+ | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, EW C 30 DP3+, světlost-800x1960mm/P, povrch CPL Třešeň, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka. + prohlášení, že je celá položka po dodání nového křídla do stávající zárubně požárně provozuschopná
82 | 1.np výdej (016) | Nepožární | 1 | Dveře dřevěné interiérové polodrážkové 1kř. otočné, plné hladké do stávající obložkové ocelové zárubně, nepožární, světlost-900x1970mm/P, povrch RAL 9010, závěsy, samozavírač ASSA ABLOY DC340 stř. s lomeným raménkem, kování klika-klika C rozeta kulatá, rozeta pro vložku, elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560 s vložkou, dělený trn, protiplech, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, příprava na EL560 + kabel + kabel.průchodka.
83 | 2.np pokoj 205 | EI C 30 DP3+ | 1 | Předělávka stávajících dveří ASSA ABLOY v záruce na elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, štítové bezp. kování IKON klika-klika, úprava původního protiplechu, provrtání křídla na místě pro protažení kabelu a vytvoření kapes pro EL560 a kabelovou průchodku.
84 | 2.np pokoj 208 | EI C 30 DP3+ | 1 | Předělávka stávajících dveří ASSA ABLOY v záruce na elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, štítové bezp. kování IKON klika-klika, úprava původního protiplechu, provrtání křídla na místě pro protažení kabelu a vytvoření kapes pro EL560 a kabelovou průchodku.
85 | 2.np pokoj 209 | EI C 30 DP3+ | 1 | Předělávka stávajících dveří ASSA ABLOY v záruce na elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, štítové bezp. kování IKON klika-klika, úprava původního protiplechu, provrtání křídla na místě pro protažení kabelu a vytvoření kapes pro EL560 a kabelovou průchodku.
86 | 2.np pokoj 210 | EI C 30 DP3+ | 1 | Předělávka stávajících dveří ASSA ABLOY v záruce na elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, štítové bezp. kování IKON klika-klika, úprava původního protiplechu, provrtání křídla na místě pro protažení kabelu a vytvoření kapes pro EL560 a kabelovou průchodku.
87 | 2.np kancelář | EI C 30 DP3+ | 1 | Předělávka stávajících dveří ASSA ABLOY v záruce na elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, štítové bezp. kování IKON klika-klika, úprava původního protiplechu, provrtání křídla na místě pro protažení kabelu a vytvoření kapes pro EL560 a kabelovou průchodku.
88 | 2.np rehabilitace | EI C 30 DP3+ | 1 | Předělávka stávajících dveří ASSA ABLOY v záruce na elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, štítové bezp. kování IKON klika-klika, úprava původního protiplechu, provrtání křídla na místě pro protažení kabelu a vytvoření kapes pro EL560 a kabelovou průchodku.
89 | 2.np strojovna VZT | Nepožární | 1 | Předělávka stávajících dveří ASSA ABLOY v záruce na elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, štítové bezp. kování IKON klika-klika, úprava původního protiplechu, provrtání křídla na místě pro protažení kabelu a vytvoření kapes pro EL560 a kabelovou průchodku. |  |  |  | ;
90 | 2.np plynová kotelna | Nepožární | 1 | Předělávka stávajících dveří ASSA ABLOY v záruce na elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, štítové bezp. kování IKON klika-klika, úprava původního protiplechu, provrtání křídla na místě pro protažení kabelu a vytvoření kapes pro EL560 a kabelovou průchodku.
91 | 2.np šatna | EI C 30 DP3+ | 1 | Předělávka stávajících dveří ASSA ABLOY v záruce na elektromechanický zámek ASSA ABLOY EL560, kabel, pancéřová průchodka ASSA ABLOY zadlabací 380/18, štítové bezp. kování IKON klika-klika, úprava původního protiplechu, provrtání křídla na místě pro protažení kabelu a vytvoření kapes pro EL560 a kabelovou průchodku.
92 | U všech položek, kde se budou měnit pouze křídla do stávající zárubně | --- | 56 | Zavaření CO2 a zabroušení horního závěsu stávajících zárubní
93 | --- | --- | - | Doprava
94 | --- | --- | - | Demontáž + montáž dveří včetně stavebního začištění
95 | --- | --- | - | Seřízení
96 | --- | --- | - | Ekologická likvidace a odvoz odpadu
Celková cena bez DPH | [6 empty] | 0
DPH 12% | [6 empty] | 0
Celková cena s DPH | [6 empty] | 0