Rozšíření parkoviště SPgŠ a SOŠ Kladno

Je nějaká bližší specifikace na svítidla jsou se snímačema pohybu řízení jasu?

Na plánu je vyznačeno tahání kabelu CYKY 4x16 ve výkazu nejsou.

Zapojení vodičů kde bude zakončení v rozvodně?

Jak bude vedeno po budově některé položky elektro jsou i v jiném SO