|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabulka osazení svítidel na stožáry**  **Příloha číslo: 06-24-01** | | | | | | | | | | | |
| Typ stožáru | Typ svítidla dle výpočtu | Stožár číslo | Svítidlo číslo | Typ a délka výložníku | Typ a příkon svítidla | Příkon svítidla | Pouzdro stožáru | Manžeta ochranná | Výkop jámy  (m3) | Zákl. betonový | Souřadnice umístění stožárů VO |
| Azteca 60/6 | 10 | A2 | C1 | Boční konzole na stožáru | REFLEKTOR - BVP353 | 100 W |  |  |  |  |  |
|  | 7 | A2 | A2 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DX10  výška stožáru 6,0 m | 34 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687770.10  y – 1010884.24 |
| Azteca 60/6 | 8 | A3 | A3 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DX10  výška stožáru 6,0 m | 34 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687772.92  y – 1010900.25 |
| Azteca 60/6 | 8 | A4 | A4 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DX10  výška stožáru 6,0 m | 34 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687776.85  y – 1010918.11 |
| Azteca 60/6 | 8 | A5 | A5 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DX10  výška stožáru 6,0 m | 34 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687783.03  y – 1010935.57 |
| Azteca 60/6 | 6 | A6 | A6 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DW50 BL1  výška stožáru 6,0 m | 53 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687797.17  y – 1010941.17 |
| Azteca 60/6 | 6 | A7 | A7 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DW50 BL1  výška stožáru 6,0 m | 53 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687746.71  y – 1010881.01 |
| Azteca 60/6 | 8 | A8 | A8 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DX10  výška stožáru 6,0 m | 34 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687754.96  y – 1010895.47 |
| Azteca 60/6 | 8 | A9 | A9 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DX10  výška stožáru 6,0 m | 34 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687758.63  y – 1010915.91 |
| Azteca 60/6 | 8 | A10 | A10 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DX10  výška stožáru 6,0 m | 34 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687767.68  y – 1010931.92 |
| Azteca 60/6 | 11 | A11 | A11 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DS501\_DX10 | 58 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687761.99  y – 1010946.72 |
| Azteca 60/6 | 11 | A12 | A12 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DS501\_DX10 | 58 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687745.03  y – 1010960.11 |
|  | 9 | A12 | C13 | reflektor | BVP373 RGBW  na konzoli na boku stožáru | 80 W |  |  |  |  | radnice |
|  | 9 | A12 | C14 | reflektor | BVP373 RGBW  na konzoli na boku stožáru | 80 W |  |  |  |  | radnice |
| Azteca 60/6 | 11 | A15 | A15 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DS501\_DX10 | 58 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687729.18  y – 1010974.79 |
|  | 9 | A15 | C16 | reflektor | BVP373 RGBW  na konzoli na boku stožáru | 80 W |  |  |  |  | radnice |
|  | 9 | A15 | C17 | reflektor | BVP373 RGBW  na konzoli na boku stožáru | 80 W |  |  |  |  | radnice |
| Azteca 60/6 | 8 | A18 | A18 | Dedikovaný dvouvýložník | Citysoul gen2 Mini DW50 | 45 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687732.79  y – 1010902.69 |
|  | 5 |  | A19 |  | Citysoul gen2 Mini DX10 | 34 W |  |  |  |  |  |
| Azteca 60/6 | 8 | A20 | A20 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DX10 | 34 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687715.25  y – 1010920.20 |
| Azteca 60/6 | 8 | A21 | A21 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DX10 | 34 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687708.43  y – 1010935.68 |
| Azteca 60/6 | 8 | A22 | A22 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DX10 | 34 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687704.86  y – 1010952.10 |
| Azteca 60/6 | 8 | A23 | A23 | Výložník Lyre | Citysoul gen2 Mini DX10 | 34 W | SP 250/1000 | OM 133 | 0,5 | 0,63 | x – 687719.00  y – 1010965.59 |
| Sloupek | 4 | B24 | B24 |  | OptiSpace Bollerd LED 27S LED optika S | 20.5 W | Základový díl | ZCB 500 |  |  | x – 687744.68  y – 1010921.05 |
| Sloupek | 4 | B25 | B25 |  | OptiSpace Bollerd LED 27S LED optika S | 20.5 W | Základový díl | ZCB 500 |  |  | x – 687734.80  y – 1010924.80 |
| Sloupek | 4 | B26 | B26 |  | OptiSpace Bollerd LED 27S LED optika S | 20.5 W | Základový díl | ZCB 500 |  |  | x – 687735.80  y – 1010938.29 |
| Sloupek | 4 | B27 | B27 |  | OptiSpace Bollerd LED 27S LED optika S | 20.5 W | Základový díl | ZCB 500 |  |  | x – 687750.79  y – 1010936.80 |
| Reflektor zemní | 1 | D28 | D28 | Socha Masaryk | BurstScape CK RGBWW  zemní svítidlo | 30 W |  |  |  |  | x – 687731.69  y – 1010947.02 |
| Reflektor zemní | 3 | D29 | D29 | morový sloup | BurstScape CK WW LED  zemní svítidlo | 12 W |  |  |  |  | x – 687744.15  y – 1010930.06 |
| Reflektor zemní | 3 | D30 | D30 | morový sloup | BurstScape CK WW LED  zemní svítidlo | 12 W |  |  |  |  | x – 687741.18  y – 1010928.40 |
| Reflektor zemní | 3 | D31 | D31 | morový sloup | BurstScape CK WW LED  zemní svítidlo | 12 W |  |  |  |  | x – 687739.52  y – 1010931.39 |
| Reflektor zemní | 3 | D32 | D32 | morový sloup | BurstScape CK WW LED  zemní svítidlo | 12 W |  |  |  |  | x – 687742.51  y – 1010933.04 |
| Reflektor zemní | 2 | D33 | D33 | radnice zemní | BurstScape CK RGBWW LED | 30 W |  |  |  |  | x – 687755.42  y – 1010969.40 |
| Reflektor zemní | 2 | D34 | D34 | radnice zemní | BurstScape CK RGBWW LED | 30 W |  |  |  |  | x – 687752.81  y – 1010971.61 |
| Reflektor zemní | 2 | D35 | D35 | radnice zemní | BurstScape CK RGBWW LED | 30 W |  |  |  |  | x – 687750.20  y – 1010973.82 |
| Reflektor zemní | 2 | D36 | D36 | radnice zemní | BurstScape CK RGBWW LED | 30 W |  |  |  |  | x – 687747.60  y – 1010976.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reflektor zemní | 2 | D37 | D37 | radnice zemní | BurstScape CK RGBWW LED | 30 W |  |  |  |  | x – 687745.00  y – 1010978.25 |
| Reflektor zemní | 2 | D38 | D38 | radnice zemní | BurstScape CK RGBWW LED | 30 W |  |  |  |  | x – 687742.39  y – 1010980.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUČET** |  | **17 ks** |  |  | **21 ks** | **635 W** | **17+4 ks** | **17 ks** | **8,5 m3** | **10,7** |  |
|  | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Součet navrženého materiálu** | | |
| Stožár Azteca 60/6 | 17 ks |  |
| Výložník Lyre | 16 ks |  |
| Dvojitý dedikovaný výložník | 1 ks |  |
| Svítidlo PHILIPS - Citysoul gen2 Mini | 18 ks |  |
| Sloupek 1,0 m | 4 ks |  |
| Reflektory na stožár | 5 ks |  |
| Reflektory zemní | 11 ks |  |
| Beton – základy + hlavy | 10,7 m3 |  |
| Výkop jam pro stožáry | 8,5 m3 |  |
|  |  |  |
| Beton – základy + hlavy | 13,6 m3 |  |
| Výkop jam pro stožáry | 8,5 m3 |  |