## Krycí list
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2025/01 | Náprava opatření PBŘ objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou
| Objekt: |  | 01 | č.p.140
3422 | Rozpočet: |  | 01 | Rozpočet
| Objednatel: |  | Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb |  |  |  | IČO: | 42727243
|  |  | Nalžovice 14 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 262 93 | Nalžovice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | č.p.140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rozpočet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Položky
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025/01 | Náprava opatření PBŘ objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou | [25 empty] | STA
O: | 01 | č.p.140 | [21 empty] | STA |  |  |  | OBJ
R: | 01 | Rozpočet | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
1 | 41601 | Výměna polykarbonátového podhledu za SDK RF, EI 30 vč. pomocného lešení, výmalba | m2 | 4.275 |  | 0 | 0 | 0 | 2400 | 10260 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,95*4,5 |  | 4.275 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1854.3 |  | 7105.7 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  | 12.76 | [7 empty] | DIL
2 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 70 |  | 0 | 26.49 | 1854.3 | 101.51 | 7105.7 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.18233 | 12.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | (1+2+2)*7*2 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 18114.76 |  | 188681.24 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  | 18.61 | [7 empty] | DIL
3 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 3 |  | 0 | 24.16 | 72.48 | 1137.84 | 3413.52 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 1.86 | 5.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.01 a 1.03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.03 a 1.25 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.10 a 1.12 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
4 | 642945121R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním | kus | 4 |  | 0 | 308.07 | 1232.28 | 1816.93 | 7267.72 | 21 | 0 | 0.0432 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 3.258 | 13.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | mezi m.č. 1.07 a 1.24 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 0.16 a 0.17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 0.14 a 0.18 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.21 a 1.24 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
5 | 6402 | Zvětšení šířky otvoru o cca 10cm + doplnění překladu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
6 | 6406 | Výměna vchodových plastových dveří + dodávka panikového kování, rozm. dveří 1100/2300mm, 2/3 sklo vč. zednického začištění + malba dotčených míst | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. demontáže a likvidace původních dveří a zárubně | [25 empty] | POP
|  | bílá barva | [25 empty] | POP
|  | Ud max: 1,4 W/m2K | [25 empty] | POP
|  | vchod do m.č. 1.01 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | 6407 | Výměna vchodových plastových dveří + dodávka panikového kování, rozm. dveří 1200/2550mm, 2/3 sklo vč. zednického začištění + malba dotčených míst | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 63000 | 63000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. demontáže a likvidace původních dveří a zárubně | [25 empty] | POP
|  | bílá barva | [25 empty] | POP
|  | Ud max: 1,4 W/m2K | [25 empty] | POP
8 | 6408 | Výměna vchodových plastových dveří + dodávka panikového kování, rozm. dveří 1050/2550mm, 2/3 sklo vč. zednického začištění + malba dotčených míst | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. demontáže a likvidace původních dveří a zárubně | [25 empty] | POP
|  | bílá barva | [25 empty] | POP
|  | Ud max: 1,4 W/m2K | [25 empty] | POP
|  | do m.č. 0.01 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 5533301325R | Zárubeň ocelová 150 rozměr 800 x 1970 mm L/P | kus | 1 |  | 0 | 2240 | 2240 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0152 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | mezi m.č. 1.03 a 1.25 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
10 | 5533301327R | Zárubeň ocelová 150 rozměr 800 x 1970 mm L/P, požární EI-EW 30 | kus | 4 |  | 0 | 2500 | 10000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | mezi m.č. 1.07 a 1.24 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 0.16 a 0.17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 0.14 a 0.18 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.21 a 1.24 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
11 | 5533301335R | Zárubeň ocelová 150 rozměr 900 x 1970 mm L/P | kus | 2 |  | 0 | 2285 | 4570 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0155 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | mezi m.č. 1.10 a 1.12 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.01 a 1.03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 19500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
12 | 95401 | SDK opláštění strojovny výtahu - EI 30 | m2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2200 | 5500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | (1,5+1)*1 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
13 | 95402 | Dodávka a montáž atypických protipožárních dvířek do strojovny výtahu, EW30 DP1 rozm. 900/900mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | např: půdní dvířka protipožární FAKRO DWF 60 x 100 EI=45 min U=0,64 | [25 empty] | POP
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 383.69 |  | 5051.73 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.87 |  |  |  | 9.94 | [7 empty] | DIL
14 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.576 |  | 0 | 34.17 | 53.85 | 284.83 | 448.89 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.088 | 0.14 |  | RTS 24/ II | 0.556 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | mezi m.č. 1.07 a 1.24 : 0,8*1,97 |  | 1.576 | [23 empty] | VV | 0
15 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 9.653 |  | 0 | 34.17 | 329.84 | 476.83 | 4602.84 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.73 |  | RTS 24/ II | 0.939 | 9.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 0.16 a 0.17 : 0,8*1,97 |  | 1.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 0.14 a 0.18 : 0,8*1,97 |  | 1.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.01 a 1.03 : 0,8*1,97 |  | 1.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.03 a 1.25 : 0,8*1,97 |  | 1.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.21 a 1.24 : 0,8*1,97 |  | 1.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.10 a 1.12 : 0,9*1,97 |  | 1.773 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 45070 |  | 11295 |  | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  |  |  | 18.34 | [7 empty] | DIL
16 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 844 | 844 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 1.45 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
17 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 874 | 1748 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 1.5 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
18 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 960 | 3840 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 1.56 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
19 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 353 | 1412 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.555 | 2.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | mezi m.č. 1.07 a 1.24 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 0.16 a 0.17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 0.14 a 0.18 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.21 a 1.24 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
20 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 493 | 3451 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.775 | 5.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
21 | 54914622R | Kování dveřní, klika/klika | kus | 7 |  | 0 | 916 | 6412 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
22 | 54917035R | Zavírač dveří hydraulický K 204 - 12 stříbrná | kus | 4 |  | 0 | 1282 | 5128 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
23 | 611640292R | Dveře dřevěné interiérové, 800 x 1970 mm L/P, lak, plné | kus | 1 |  | 0 | 3370 | 3370 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
24 | 611640293R | Dveře dřevěné interiérové, 900 x 1970 mm L/P, lak, plné | kus | 2 |  | 0 | 3370 | 6740 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
25 | 611653636R | Dveře dřevěné protipožární, hladké EI 30 / EW 30, 800 x 1970 mm L/P, CPL Standard | kus | 4 |  | 0 | 5855 | 23420 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
26 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 148037.47 |  | 116899.2 |  | 0 |  | 1.27 |  | 0.46 |  |  |  | 195.57 | [7 empty] | DIL
27 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 125.629 |  | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 11746.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.147 | 18.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | 125,629 |  | 125.629 | [23 empty] | VV | 0
28 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty | m2 | 251.258 |  | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 7361.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.046 | 11.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 125,62900*2 |  | 251.258 | [23 empty] | VV | 5
29 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 269.35 |  | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 4740.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.02 |  | RTS 24/ II | 0.035 | 9.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 0.06 : 13,8 |  | 13.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 0.14 : 13,9 |  | 13.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.02 : 13,3 |  | 13.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.03 : 19,25 |  | 19.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : 8,8 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 13,6 |  | 13.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 12,5 |  | 12.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 15,6 |  | 15.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 11,6 |  | 11.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 25,8 |  | 25.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.15 : 10,2 |  | 10.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.16 : 17,9 |  | 17.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.17 : 18,1 |  | 18.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.18 : 18,3 |  | 18.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.19 : 22,7 |  | 22.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.25 : 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
30 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 229.65 |  | 0 | 38.38 | 8813.97 | 87.62 | 20121.93 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.1372 | 31.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 0.06 : 13,8 |  | 13.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.01 : 9 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.03 : 19,25 |  | 19.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.04 : 8,8 |  | 8.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 13,6 |  | 13.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 15,6 |  | 15.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 11,6 |  | 11.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 25,8 |  | 25.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.15 : 10,2 |  | 10.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.16 : 17,9 |  | 17.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.17 : 18,1 |  | 18.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.18 : 18,3 |  | 18.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.19 : 22,7 |  | 22.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.25 : 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
31 | 776431020R00 | Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů | m | 39.7 |  | 0 | 7.16 | 284.25 | 121.84 | 4837.05 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.2 | 7.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 0.14 : 13,9 |  | 13.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.02 : 13,3 |  | 13.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 12,5 |  | 12.5 | [23 empty] | VV | 0
32 | 776511820RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 125.629 |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 17713.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.44 |  | RTS 24/ II | 0.281 | 35.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | 125,629 |  | 125.629 | [23 empty] | VV | 0
33 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo | m2 | 94.35 |  | 0 | 101.07 | 9535.95 | 241.93 | 22826.1 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.38 | 35.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | (101,85+11,8+11,97)-10,81-8,49-11,97 |  | 94.35 | [23 empty] | VV | 0
34 | 776572100RT1 | Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci | m2 | 31.27 |  | 0 | 56.89 | 1778.95 | 138.11 | 4318.7 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.21666 | 6.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | 1.PP : 11,97 |  | 11.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 10,81+8,49 |  | 19.3 | [23 empty] | VV | 0
35 | 776981113R00 | Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah | m | 7 |  | 0 | 244.14 | 1708.98 | 95.36 | 667.52 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.15 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | mezi dlažbou a PVC/kobercem : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : 0,8*3 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 0,8*5 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,6*1 |  | 0.6 | [23 empty] | VV | 0
36 | 77644149100 | Broušení starého lepidla | m2 | 125.629 |  | 0 | 0 | 0 | 179.62 | 22565.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0.3 | 37.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 125,62900 |  | 125.629 | [23 empty] | VV | 5
37 | 28416058R | Podlahovina vinylová - dle výběru investora třída reakce na oheň A1fl až C | m2 | 113.22 |  | 0 | 753 | 85254.66 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 94,35000*1,2 |  | 113.22 | [23 empty] | VV | 5
38 | 585915857R | Stěrka cementová samonivelační, 20 MPa | t | 0.86573 |  | 0 | 19340 | 16743.22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.87 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | 101,85*8,5/1000 |  | 0.86573 | [23 empty] | VV | 0
39 | 69741305R | Koberec - dle výběru investora třída reakce na oheň A1fl až Cfl | m2 | 37.524 |  | 0 | 593 | 22251.73 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 31,27000*1,2 |  | 37.524 | [23 empty] | VV | 5
40 | 69751000R | Lišta kobercová, 7 x 50 mm | m | 39.7 |  | 0 | 34.8 | 1381.56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 39,70000 |  | 39.7 | [23 empty] | VV | 5
41 | 69751010R | Lišta kobercová vnitřní roh | kus | 13 |  | 0 | 20.3 | 263.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.PP : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 4+5 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
42 | 69751011R | Lišta kobercová vnější roh | kus | 1 |  | 0 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | 1.NP : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
43 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 756.14 |  | 3436.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.64 | [7 empty] | DIL
44 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 14 |  | 0 | 54.01 | 756.14 | 245.49 | 3436.86 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.403 | 5.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | (1+2+2)*7*0,4 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 3555.05 |  | 32916.95 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 51.73 | [7 empty] | DIL
45 | 784452911R00 | Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m | m2 | 485 |  | 0 | 7.33 | 3555.05 | 67.87 | 32916.95 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.10665 | 51.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | (1+2+2)*7*1 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
|  | po elektrorozvodech : 450 |  | 450 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 450489.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
46 | M2101 | Dodávka a montáž elektroinstalací - viz. samostatný list | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450489.2 | 450489.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 65200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
47 | M2401 | Doplnění VZT potrubí o požární klapky zabudování mimo stěnovou konstrukci s doizolováním | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 16300 | 65200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | z kuchyně (0.13) do technické místnosti (0.17), potrubí vede přes samostatný požární úsek archivu (0.18) | [25 empty] | POP |  | z kuchyně (0.13) do technické místnosti (0.17), potrubí vede přes samostatný požární úsek archivu (0.18)
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 499500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
48 | M3301 | Dodávka a montáž nového jidélního výtahu s dveřmi EW30DP1+C 2x dveře | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. demontáže a likvidace původního | [25 empty] | POP
49 | M3302 | Stavební přípomoce vč. zednického začištění + malba | hod | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 49500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7676.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
50 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 0.894 |  | 0 | 0 | 0 | 2880 | 2574.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,334-0,44 |  | 0.894 | [23 empty] | VV | 0
51 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0.44 |  | 0 | 0 | 0 | 6060 | 2666.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
52 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t | t | 1.3336 |  | 0 | 0 | 0 | 1826.23 | 2435.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 261062.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
53 | VN01 | Dodávka a montáž PHP - viz. TZ | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 | 11200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
54 | 005121 R | Zařízení staveniště, dopravy, přesuny hmot | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81954.32 | 81954.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  |  | POL99_2
55 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163908.65 | 163908.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  |  | POL99_1
|  | vč. nákladů na stěhování nábytku | [25 empty] | POP
56 | VN02 | Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek dle PBŘ | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  |  | POL99_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 95000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
57 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace - dílenská dokumentace výtahu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  |  | POL99_8
58 | 00523 R | Zkoušky a revize (výtah, požární dveře, nouzové osvětlení, EPS) | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  |  | POL99_8
59 | ON01 | Dotěsnění prostupů mezi požárními úseky dle PBŘ - odhad | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  |  | POL99_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
[25 empty] | 0 |  |  | END
Note on S6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Elektro č.p. 140
Náprava opatření PBŘ - elektro
Kamýk nad Vltavou 140
Rekapitulace
HLAVA | SLABOPROUDÉ INSTALACE
1. | Technologie |  |  |  |  | 0
2. | Doprava |  |  |  |  | 0
3. | Instalační materiál |  |  |  |  | 0
4. | Montážní práce |  |  |  |  | 0
5. | Oživení , vedení postupu prací |  |  |  |  | 0
6. | Funkční zkouška, revize |  |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH celkem |  |  | 12% |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  |  | 0
Výkaz výměr
Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nový systém musí mít možnost eozšíření o prvky PZTS.
1.Technologie
Č. pol. | Popis položky | Typ | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Celková cena
1.1 | Systémové prvky
1.2 | Ústředna pro autonomní detekci a signalizaci. |  | 1 | Ks |  | 0
1.3 | Akumulátor pro ústřednu |  | 1 | Ks |  | 0
1.4 | Detektor kouře |  | 21 | Ks |  | 0
1.5 | Signalizace poplachu vnitřní |  | 2 | Ks |  | 0
1.6 | Signalizace poplachu venkovní |  | 1 | Ks |  | 0
1.7 | Ovládací klávesnice pro autonomní systém. |  | 3 | Ks |  | 0
1.8 | Přídržný magnet vč příslušenství. |  | 2 | Ks |  | 0
1.9 | Čtečka pro otevření dveří. |  | 4 | Ks |  | 0
1.10 | Nouzové odchodové tlačítko. |  | 2 | Ks |  | 0
1.11 | Zdroj pro přídržné magnety. |  | 1 | Ks |  | 0
1.12 | Akumulátor pro zdroj |  | 1 | Ks |  | 0
1.13 | Modul pro ovládání dveří |  | 2 | Ks |  | 0
1.14 | Nouzové osvětlení s vlastním akumulátorem min. 60 minut. |  | 9 | ks |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
2. Doprava
Č. pol. | Popis položky |  | Počet | MJ |  | Celková cena
2.1 | Náklady na dopravu a přepravu materiálu |  | 1 | kpl |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
3. Instalační materiál
Č. pol. | Popis položky |  | Počet | MJ |  | Celková cena
3.1 | Instalační přístroje a materiál
3.2 | Box ústředny. |  | 1 | ks |  | 0
3.3 | Jistič 10A/1F |  | 1 | Ks |  | 0
3.4 | Propojovací krabice |  | 2 | ks |  | 0
3.5
3.6 | Kabely
3.7 | Sykfy 3x2x0,5 |  | 290 | m |  | 0
3.8 | Jysty 2x2x0,8 |  | 220 | m |  | 0
3.9 | CYKY - J 3x2,5 |  | 80 | m |  | 0
3.10 | CYKY - J 3x1,5 |  | 420 | m |  | 0
3.11 | CY ZŽ 4 |  | 80 | m |  | 0
3.12 | CYSY 2x1 |  | 170 | m |  | 0
3.13
3.14 | Trubky, lišty, kabelové žlaby
3.15 | Lišta hranatá 20x20 bílá |  | 46 | m |  | 0
3.16 | Lišta hranatá 20x25 bílá |  | 186 | m |  | 0
3.17 | Lišta hranatá 40x20 bílá |  | 58 | m |  | 0
3.18 | Lišta hranatá 40x40 bílá |  | 34 | m |  | 0
3.19
3.20 | Drobný instalační materiál
3.21 | Drobný instalační materiál |  | 1 | kpl |  | 0
3.22 | Zakrývací folie , textilní filc. |  | 1 | kpl |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
4. Montážní práce
Č. pol. | Popis položky |  | Počet | MJ |  | Celková cena
4.1 | Průrazy zdivem do 50cm |  | 11 | Ks |  | 0
4.2 | Průrazy zdivem nad 50cm |  | 5 | Ks |  | 0
4.3
4.4 | Zapravení zdiva a začištění ( bez malování ) |  | 1 | kpl |  | 0
4.5
4.6 | Montážní práce
4.7 | Montáž ústředny |  | 1 | ks |  | 0
4.8 | Montáž čtečky |  | 4 | ks |  | 0
4.9 | Montáž přídržného magnetu |  | 2 | ks |  | 0
4.10 | Montáž požárního detektoru |  | 21 | ks |  | 0
4.11 | Montáž ovládací klávesnice |  | 3 | ks |  | 0
4.12 | Montáž nouzového tlačítka |  | 2 | ks |  | 0
4.13 | Montáž zdroje |  | 1 | ks |  | 0
4.14 | Montáž nouzového osvětlení |  | 9 | ks |  | 0
4.15 | Montáž lišt |  | 324 | m |  | 0
4.16 | Tažení kabeláže |  | 1260 | m |  | 0
4.17 | Doplnění stávajícího rozvaděče pro NO |  | 1 | kpl |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
5. Oživení , vedení postupu prací
Č. pol. | Popis položky |  | Počet | MJ |  | Celková cena
5.1 | Nastavení konfigurace a oživení systému |  | 1 | kpl |  | 0
5.2 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi |  | 1 | kpl |  | 0
5.3 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
6. Funkční zkouška, revize
Č. pol. | Popis položky |  | Počet | MJ |  | Celková cena
6.1 | Kontrola funkčnosti systému |  | 1 | kpl |  | 0
6.2 | Revizní zpráva |  | 1 | kpl |  | 0
6.3 | Meření umělého osvětlení vnitřních prostor - nouzová svítidla |  | 1 | kpl |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
01/2025