## Krycí list
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2025/01 | Náprava opatření PBŘ objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou
| Objekt: |  | 02 | č.p. 147
3423 | Rozpočet: |  | 02 | č.p. 147
| Objednatel: |  | Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb |  |  |  | IČO: | 42727243
|  |  | Nalžovice 14 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 262 93 | Nalžovice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 02 | č.p. 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | č.p. 147 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Položky
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025/01 | Náprava opatření PBŘ objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou | [25 empty] | STA
O: | 02 | č.p. 147 | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | č.p. 147 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1059.6 |  | 4060.4 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 7.29 | [7 empty] | DIL
1 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 40 |  | 0 | 26.49 | 1059.6 | 101.51 | 4060.4 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.18233 | 7.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | (1+2+2)*4*2 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 11232.28 |  | 46267.72 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  | 13.03 | [7 empty] | DIL
2 | 642945121R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním | kus | 4 |  | 0 | 308.07 | 1232.28 | 1816.93 | 7267.72 | 21 | 0 | 0.0432 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 3.258 | 13.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | mezi m.č. 1.02 a 1.03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.01 a 1.03 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.16 a 1.17 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.17 a 1.18 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 6408 | Výměna půdního výlezu za požární provedení EW30 vč. zednického začištění + malba dotčených míst | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 19500 | 39000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. demontáže a likvidace původního výlezu | [25 empty] | POP
4 | 5533301327R | Zárubeň ocelová 150 rozměr 800 x 1970 mm L/P, požární EI-EW 30 | kus | 4 |  | 0 | 2500 | 10000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 215.41 |  | 3005.94 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.48 |  |  |  | 5.92 | [7 empty] | DIL
5 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6.304 |  | 0 | 34.17 | 215.41 | 476.83 | 3005.94 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.48 |  | RTS 24/ II | 0.939 | 5.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | mezi m.č. 1.02 a 1.03 : 0,8*1,97 |  | 1.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.01 a 1.03 : 0,8*1,97 |  | 1.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.16 a 1.17 : 0,8*1,97 |  | 1.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | mezi m.č. 1.17 a 1.18 : 0,8*1,97 |  | 1.576 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 72211.98 |  | 82148.02 |  | 0 |  | 0.87 |  | 0 |  |  |  | 63.4 | [7 empty] | DIL
6 | 722254201RT4 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/30 mm, stálotvará hadice | kus | 4 |  | 0 | 9720.87 | 38883.48 | 919.13 | 3676.52 | 21 | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 1.644 | 6.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
7 | 722001 | Stavební přípomoce - výseky, prostupy, začištění, malba | hod | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 480 | 43200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
8 | 722100002RA0 | Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 40 | m | 50 |  | 0 | 666.57 | 33328.5 | 705.43 | 35271.5 | 21 | 0 | 0.01625 | 0.81 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 1.1363 | 56.82 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  |  | POL2_
|  | odhad - trasu upřesnit s uživatelem : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 32212 |  | 7224 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  | 11.56 | [7 empty] | DIL
9 | 766661413R00 | Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 960 | 3840 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 1.56 | 6.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
10 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 353 | 1412 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.555 | 2.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
11 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 493 | 1972 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.775 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
12 | 54914622R | Kování dveřní, klika/klika | kus | 4 |  | 0 | 916 | 3664 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
13 | 54917035R | Zavírač dveří hydraulický K 204 - 12 stříbrná | kus | 4 |  | 0 | 1282 | 5128 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00245 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
14 | 611653636R | Dveře dřevěné protipožární, hladké EI 30 / EW 30, 800 x 1970 mm L/P, CPL Standard | kus | 4 |  | 0 | 5855 | 23420 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
15 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 254065.5 |  | 175240.71 |  | 0 |  | 2.47 |  | 0.75 |  |  |  | 293.1 | [7 empty] | DIL
16 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 208.4 |  | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 19485.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.147 | 30.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | 104,2*2 |  | 208.4 | [23 empty] | VV | 0
17 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty | m2 | 416.8 |  | 0 | 0 | 0 | 29.3 | 12212.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.046 | 19.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 208,40000 |  | 208.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 208,40000 |  | 208.4 | [23 empty] | VV | 5
18 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 246.4 |  | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 4336.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.02 |  | RTS 24/ II | 0.035 | 8.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | m.č. 1.04 : 16,35 |  | 16.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.07 : 15,5 |  | 15.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.08 : 16,55 |  | 16.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.09 : 13,2 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.10 : 13,2 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.11 : 16,55 |  | 16.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.12 : 15,5 |  | 15.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 1.13 : 16,35 |  | 16.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.02 : 16,35 |  | 16.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.05 : 15,5 |  | 15.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.06 : 16,55 |  | 16.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.07 : 13,2 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.08 : 13,2 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.09 : 16,55 |  | 16.55 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.10 : 15,5 |  | 15.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č. 2.11 : 16,35 |  | 16.35 | [23 empty] | VV | 0
19 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 246.4 |  | 0 | 38.38 | 9456.83 | 87.62 | 21589.57 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.1372 | 33.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 246,40000 |  | 246.4 | [23 empty] | VV | 5
20 | 776511820RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou (2.NP lamino) | m2 | 208.4 |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 29384.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.73 |  | RTS 24/ II | 0.281 | 58.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 208,40000 |  | 208.4 | [23 empty] | VV | 5
21 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo | m2 | 208.4 |  | 0 | 101.07 | 21062.99 | 241.93 | 50418.21 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.38 | 79.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 208,40000 |  | 208.4 | [23 empty] | VV | 5
22 | 776981113R00 | Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah | m | 4 |  | 0 | 244.14 | 976.56 | 95.36 | 381.44 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.15 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | mezi dlažbou a PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
23 | 77644149100 | Broušení starého lepidla | m2 | 208.4 |  | 0 | 0 | 0 | 179.62 | 37432.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0.3 | 62.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 208,40000 |  | 208.4 | [23 empty] | VV | 5
24 | 28416058R | Podlahovina vinylová - dle výběru investora třída reakce na oheň A1fl až C | m2 | 250.08 |  | 0 | 753 | 188310.24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 208,40000*1,2 |  | 250.08 | [23 empty] | VV | 5
25 | 585915857R | Stěrka cementová samonivelační, 20 MPa | t | 1.7714 |  | 0 | 19340 | 34258.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.77 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  |  | POL3_
|  | 208,4*8,5/1000 |  | 1.7714 | [23 empty] | VV | 0
26 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 432.08 |  | 1963.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.22 | [7 empty] | DIL
27 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 8 |  | 0 | 54.01 | 432.08 | 245.49 | 1963.92 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.403 | 3.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | (1+2+2)*4*0,4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 2345.6 |  | 21718.4 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  | 34.13 | [7 empty] | DIL
28 | 784452911R00 | Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m | m2 | 320 |  | 0 | 7.33 | 2345.6 | 67.87 | 21718.4 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0.10665 | 34.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | (1+2+2)*4*1 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | po elektrorozvodech : 300 |  | 300 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 573106.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
29 | M2101 | Dodávka a montáž elektroinstalací - viz. samostatný list | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573106.4 | 573106.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8099.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
30 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 0.4986 |  | 0 | 0 | 0 | 2880 | 1435.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,228-0,7294 |  | 0.4986 | [23 empty] | VV | 0
31 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 0.7294 |  | 0 | 0 | 0 | 6060 | 4420.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
32 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t | t | 1.2282 |  | 0 | 0 | 0 | 1826.23 | 2243.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 210792.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
33 | VN01 | Dodávka a montáž PHP - viz. TZ | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 | 9600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  |  | POL1_
34 | 005121 R | Zařízení staveniště, dopravy, přesuny hmot | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65064.3 | 65064.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  |  | POL99_2
35 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130128.6 | 130128.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  |  | POL99_1
|  | vč. nákladů na stěhování nábytku | [25 empty] | POP
36 | VN02 | Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek dle PBŘ | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  |  | POL99_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 59000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | DIL
37 | 00523 R | Zkoušky a revize (požární dveře, nouzové osvětlení, EPS) | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  |  | POL99_8
38 | ON01 | Dotěsnění prostupů mezi požárními úseky dle PBŘ - odhad | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kalkul | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  |  | POL99_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
0
Note on S6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Elektro č.p. 147
Náprava opatření PBŘ - elektro
Kamýk nad Vltavou 147
Rekapitulace
HLAVA | SLABOPROUDÉ INSTALACE
1. | Technologie |  |  |  |  | 0
2. | Doprava |  |  |  |  | 0
3. | Montážní materiál |  |  |  |  | 0
4. | Montážní práce |  |  |  |  | 0
5. | Oživení , vedení postupu prací |  |  |  |  | 0
6. | Funkční zkouška, revize |  |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH celkem |  |  | 12% |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  |  | 0
Výkaz výměr
Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nový systém musí mít možnost eozšíření o prvky PZTS.
1.Technologie
Č. pol. | Popis položky | Typ | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Celková cena
1.1 | Systémové prvky
1.2 | Ústředna pro autonomní detekci a signalizaci. |  | 1 | Ks |  | 0
1.3 | Akumulátor pro ústřednu |  | 1 | Ks |  | 0
1.4 | Detektor kouře |  | 22 | Ks |  | 0
1.5 | Signalizace poplachu vnitřní |  | 2 | Ks |  | 0
1.6 | Signalizace poplachu venkovní |  | 1 | Ks |  | 0
1.7 | Ovládací klávesnice pro autonomní systém. |  | 2 | Ks |  | 0
1.8 | Přídržný magnet vč příslušenství. |  | 4 | Ks |  | 0
1.9 | Čtečka pro otevření dveří. |  | 8 | Ks |  | 0
1.10 | Nouzové odchodové tlačítko. |  | 4 | Ks |  | 0
1.11 | Zdroj pro přídržné magnety. |  | 2 | Ks |  | 0
1.12 | Akumulátor pro zdroj |  | 4 | Ks |  | 0
1.13 | Modul pro ovládání dveří |  | 4 | Ks |  | 0
1.14 | Nouzové osvětlení s vlastním akumulátorem min. 60 minut. |  | 10 | ks |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
2. Doprava
Č. pol. | Popis položky |  | Počet | MJ |  | Celková cena
2.1 | Náklady na dopravu a přepravu materiálu |  | 1 | kpl |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
3. Instalační materiál
Č. pol. | Popis položky |  | Počet | MJ |  | Celková cena
3.1 | Instalační přístroje a materiál
3.2 | Box ústředny. |  | 1 | ks |  | 0
3.3 | Jistič 10A/1F |  | 1 | Ks |  | 0
3.4 | Propojovací krabice |  | 4 | ks |  | 0
3.5
3.6 | Kabely
3.7 | Sykfy 3x2x0,5 |  | 380 | m |  | 0
3.8 | Jysty 2x2x0,8 |  | 290 | m |  | 0
3.9 | CYKY - J 3x2,5 |  | 100 | m |  | 0
3.10 | CYKY - J 3x1,5 |  | 550 | m |  | 0
3.11 | CY ZŽ 4 |  | 100 | m |  | 0
3.12 | CYSY 2x1 |  | 230 | m |  | 0
3.13
3.14 | Trubky, lišty, kabelové žlaby
3.15 | Lišta hranatá 20x20 bílá |  | 60 | m |  | 0
3.16 | Lišta hranatá 20x25 bílá |  | 220 | m |  | 0
3.17 | Lišta hranatá 40x20 bílá |  | 70 | m |  | 0
3.18 | Lišta hranatá 40x40 bílá |  | 46 | m |  | 0
3.19
3.20 | Drobný instalační materiál
3.21 | Drobný instalační materiál |  | 1 | kpl |  | 0
3.22 | Zakrývací folie , textilní filc. |  | 1 | kpl |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
4. Montážní práce
Č. pol. | Popis položky |  | Počet | MJ |  | Celková cena
4.1 | Průrazy zdivem do 50cm |  | 14 | Ks |  | 0
4.2 | Průrazy zdivem nad 50cm |  | 8 | Ks |  | 0
4.3
4.4 | Zapravení zdiva a začištění ( bez malování ) |  | 1 | kpl |  | 0
4.5
4.6 | Montážní práce
4.7 | Montáž ústředny |  | 1 | ks |  | 0
4.8 | Montáž čtečky |  | 8 | ks |  | 0
4.9 | Montáž přídržného magnetu |  | 4 | ks |  | 0
4.10 | Montáž požárního detektoru |  | 22 | ks |  | 0
4.11 | Montáž ovládací klávesnice |  | 2 | ks |  | 0
4.12 | Montáž nouzového tlačítka |  | 4 | ks |  | 0
4.13 | Montáž zdroje |  | 2 | ks |  | 0
4.14 | Montáž nouzového osvětlení |  | 10 | ks |  | 0
4.15 | Montáž lišt |  | 396 | m |  | 0
4.16 | Tažení kabeláže |  | 1650 | m |  | 0
4.17 | Doplnění stávajícího rozvaděče pro NO |  | 1 | kpl |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
5. Oživení , vedení postupu prací
Č. pol. | Popis položky |  | Počet | MJ |  | Celková cena
5.1 | Nastavení konfigurace a oživení systému |  | 1 | kpl |  | 0
5.2 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi |  | 1 | kpl |  | 0
5.3 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
6. Funkční zkouška, revize
Č. pol. | Popis položky |  | Počet | MJ |  | Celková cena
6.1 | Kontrola funkčnosti systému |  | 1 | kpl |  | 0
6.2 | Revizní zpráva |  | 1 | kpl |  | 0
6.3 | Meření umělého osvětlení vnitřních prostor - nouzová svítidla |  | 1 | kpl |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
01/2025