## ÚVOD
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Komentář k výkazu výměr
Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz.výňatek na samostatném listu.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §44, odst. (9).
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů
a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.
8) Nakládání se sutí:
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
- vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.
Podmínky nabídky
1. | Všeobecně
1.1. | Nabídková cena zahrnuje zejména:
| a/ | veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy
| b/ | veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů
pro realizaci díla
| c/ | náklady na přípomoce, lešení vč.ochranných sítí, přesuny hmot a skládkovné
| d/ | náklady na skladování, dovozné, balelné, clo, zpětné odeslání obalů
| e/ | náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla
| f/ | náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných
předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla
| g/ | náklady na ochranu díla až do přejímky
| h/ | náklady na poskytnutí odborného dozoru, tj. odpovědného stavbyvedoucího
| i/ | náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování
projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla
| j/ | trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a potřebné doprav.značení.
| k/ | náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu a suti,
rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převoz.
| l/ | náklady na protidešťová opatření
| m/ | náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících
pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
| o/ | náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
1.2. | Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele
(pokud objednatel neurčí jinak).
1.3. | Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoušet staveniště a jeho okolí a
obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a
jednoznačně.
Před předáním nabídky
si zhotovitel může vyžádat konzultace. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů
staveniště jsou vyloučeny.
1.4. | Veškerý prořez a překrytí materiálů jsou obsaženy v jednotkových cenách. Ocel na výztuž se
propočítává podle výkazu výztuže
1.5. | Zhotovitel díla musí své výkony, zejména lícní betonové plochy, obklady, plochy stěn, podlahy, okna,
dveře atd. chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.

## STAVEBNÍ PRÁCE
Č. |  | Dodávka | Popis | Měr. | Výměra | jednotkově | celkem
pol. |  | Montáž | položky | jedn.
Profese : | STAVEBNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
|  |  | BOURACÍ PRÁCE - 1.NP,2.NP,3.NP |  |  |  | 0
1 |  |  | Demontáž umyvadel | 6 | ks | 0 | 0
2 |  |  | Demontáž výlevky | 3 | ks | 0 | 0
3 |  |  | Demontáž otopných těles včetně odpojení | 9 | ks | 0 | 0
4 |  |  | Demontáž osoušečů | 3 | ks | 0 | 0
5 |  |  | Demontáž WC | 15 | ks | 0 | 0
6 |  |  | Demontáž pisoárů | 5 | ks | 0 | 0
7 |  |  | Demontáž dveří do WC kabinek 600x1970 | 15 | ks | 0 | 0
8 |  |  | Demontáž obkladů | 61.5 | m2 | 0 | 0
9 |  |  | Demontáž dělících příček na WC | 55.5 | m2 | 0 | 0
10 |  |  | Demontáž předsazených stěn za WC | 21 | m2 | 0 | 0
11 |  |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických na maltu | 57 | m2 | 0 | 0
12 |  |  | Demontáž původních ocelových zárubní | 3 | ks | 0 | 0
13 |  |  | Bourání ostění stávajícího otvoru | 0.75 | m2 | 0 | 0
14 |  |  | Oškrábání stávající původní omítky na stěnách | 200 | m2 | 0 | 0
15 |  |  | Příprava drážek pro vedení instalací | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | NOVÉ KONSTRUKCE - 1.NP,2.NP,3.NP |  |  |  | 0
16 |  | Dodávka | Přizdívka dveřního otvoru | 1.05 | m2 | 0 | 0
17 |  | Montáž | Přizdívka dveřního otvoru | 1.05 | m2 | 0 | 0
18 |  | Dodávka | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | 200 | m2 | 0 | 0
19 |  | Montáž | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | 200 | m2 | 0 | 0
20 |  | Dodávka | Dvojnásobné bílé malby stropu | 57 | m2 | 0 | 0
21 |  | Montáž | Dvojnásobné bílé malby stropu | 57 | m2 | 0 | 0
22 |  | Dodávka | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 4,0 m | 150 | m2 | 0 | 0
23 |  | Montáž | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 4,0 m | 150 | m2 | 0 | 0
24 |  | Dodávka | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | 57 | m2 | 0 | 0
25 |  | Montáž | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | 57 | m2 | 0 | 0
26 |  | Dodávka | Nová podlahová krytina, homogenní, tl. 2,2 mm, protiskluz. R12, odolnost tř. 43, barva 7767 Dove Grey | 57 | m2 | 0 | 0
27 |  | Montáž | Nová podlahová krytina, homogenní, tl. 2,2 mm, protiskluz. R12, odolnost tř. 43, barva 7767 Dove Grey | 57 | m2 | 0 | 0
28 |  | Dodávka | Zhotovení SDK předstěny pro osazení geberitů a vedení instalací do výšky 4,0 m - Dvojité opláštění z desek typu Knauf Green / Rigips RBI (impregnované) | 60.5 | m2 | 0 | 0
29 |  | Montáž | Zhotovení SDK předstěny pro osazení geberitů a vedení instalací do výšky 4,0 m - Dvojité opláštění z desek typu Knauf Green / Rigips RBI (impregnované) | 60.5 | m2 | 0 | 0
30 |  | Dodávka | Zhotovení stěnového obkladu, deska HPL, folie do výšky 2,0 m, dřevotříska tl. 25mm, odstín N056 Noisette Naturel | 30 | m2 | 0 | 0
31 |  | Montáž | Zhotovení stěnového obkladu, deska HPL, folie do výšky 2,0 m, dřevotříska tl. 25mm, odstín N056 Noisette Naturel | 30 | m2 | 0 | 0
32 |  | Dodávka | Zhotovení stěnového obkladu, deska HPL, folie do výšky 1,5 m, dřevotříska tl. 25mm, odstín N056 Noisette Naturel | 85 | m2 | 0 | 0
33 |  | Montáž | Zhotovení stěnového obkladu, deska HPL, folie do výšky 1,5 m, dřevotříska tl. 25mm, odstín N056 Noisette Naturel | 85 | m2 | 0 | 0
34 |  | Dodávka | Zhotovení nových WC kabin včetně dveří 700x2000, dřevotříska, deska HPL folie, tl. 25 mm, odstín N056 Noisette Naturel | 15 | ks | 0 | 0
35 |  | Montáž | Zhotovení nových WC kabin včetně dveří 700x2000, dřevotříska, deska HPL folie, tl. 25 mm, odstín N056 Noisette Naturel | 15 | ks | 0 | 0
36 |  | Dodávka | Zhotovení nových pisoárových zástěn, deska HPL FOLIE, dřevotříska tl. 25 mm, odstín N056 Noisette Naturel | 5 | ks | 0 | 0
37 |  | Montáž | Zhotovení nových pisoárových zástěn, deska HPL FOLIE, dřevotříska tl. 25 mm, odstín N056 Noisette Naturel | 5 | ks | 0 | 0
38 |  | Dodávka | Zhotovení kazetového stropního podhledu, kazety 600x600 mm, světlá výška 3400 mm | 57 | m2 | 0 | 0
39 |  | Montáž | Zhotovení kazetového stropního podhledu, kazety 600x600 mm, světlá výška 3400 mm | 57 | m2 | 0 | 0
40 |  | Dodávka | Zakrývání okenních otvorů a vstupních dveří | 1 | kpl | 0 | 0
41 |  | Montáž | Zakrývání okenních otvorů a vstupních dveří | 1 | kpl | 0 | 0
40 |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0
Inženýrská činnost
41 |  |  | Kompletační činnost | kpl | 1 | 0 | 0
42 |  |  | Koordinační činnost | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
REKAPITULACE
| Stavební práce bez DPH | [5 empty] | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## ELEKTRO
Č. | Dodávka |  | Popis | Měr. | Výměra | jednotkově | celkem
pol. | Montáž |  | položky | jedn.
Profese : | Elektroinstalace - silnoproudá a slaboproudá | [5 empty] | 0
|  |  | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0
1 | Montáž | 741110061 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější O přes 11 do 23 mm | m | 60 | 0 | 0
2 | Dodávka | 34571063 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm | m | 63 | 0 | 0
60 * 1,05
3 | Montáž | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva | kus | 55 | 0 | 0
4 | Dodávka | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | kus | 15 | 0 | 0
5 | Dodávka | 34571452 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm dvojnásobná | kus | 10 | 0 | 0
6 | Dodávka | 34571521 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí | kus | 30 | 0 | 0
7 | Montáž | 741120001 | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2 | m | 40 | 0 | 0
8 | Dodávka | 34141026 | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x4mm2 | m | 46 | 0 | 0
40 * 1,15
9 | Montáž | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 | m | 300 | 0 | 0
10 | Dodávka | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 345 | 0 | 0
300 * 1,15
11 | Montáž | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 | m | 410 | 0 | 0
12 | Dodávka | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 471.5 | 0 | 0
410 * 1,15
13 | Montáž | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | m | 120 | 0 | 0
14 | Dodávka | 34111090 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | m | 138 | 0 | 0
120 * 1,15
15 | Montáž | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 45 | 0 | 0
16 | Montáž | 741130003 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2 | kus | 6 | 0 | 0
17 | Montáž | 741136361 | Ostatní práce při propojení vodičů nebo kabelů montáž doplňků spojek a odbočnic svorkovnice lámací, pro 2 až 4 žíly | kus | 12 | 0 | 0
18 | Dodávka | RMAT0006 | doběhové relé | kus | 3 | 0 | 0
19 | Dodávka | RMAT0007 | zdroj 12 V | kus | 1 | 0 | 0
20 | Montáž | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1 | 0 | 0
21 | Dodávka | RMAT0001 | doplnění rozvaděče R-1.PP | kus | 1 | 0 | 0
22 | Montáž | 741311003 | Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného | kus | 6 | 0 | 0
23 | Dodávka | 40461058 | čidlo pohybové a prezenční stropní 360° | kus | 6 | 0 | 0
24 | Dodávka | 741311813 | Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek | kus | 4 | 0 | 0
25 | Montáž | 741313002 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž | kus | 11 | 0 | 0
26 | Dodávka | 34555241 | přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky | kus | 11 | 0 | 0
27 | Dodávka | RMAT0002 | rámeček | kus | 11 | 0 | 0
28 | Montáž | 741315825 | Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž | kus | 6 | 0 | 0
29 | Montáž | 741372027 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 39 | 0 | 0
30 | Dodávka | RMAT0003 | LED svítidlo A - 1 x LED, 30,3W, 4340lm, Ra80, 4000K | kus | 9 | 0 | 0
31 | Dodávka | RMAT0004 | LED svítidlo D - 1 x LED, 15,1W, 1660lm, Ra80, 4000K | kus | 30 | 0 | 0
32 | Montáž | 741372031 | Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových bez piktogramu | kus | 6 | 0 | 0
33 | Dodávka | 34835014 | svítidlo LED nouzové přisazené baterie 1h piktogram | kus | 6 | 0 | 0
34 | Montáž | 741374821 | Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm | kus | 16 | 0 | 0
35 | Montáž | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1 | 0 | 0
36 | - | 998741113 | Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.159 | 0 | 0
|  | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0
37 | Montáž | 742110102 | Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm | m | 25 | 0 | 0
38 | Dodávka | 34575493 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100x125 | m | 25 | 0 | 0
39 | Dodávka | RMAT0005 | podpěra kabel. žlabu | ks | 25 | 0 | 0
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
|  | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0
40 | 000 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0
|  | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
41 | 000 | 045203000 | Kompletační činnost | kpl | 1 | 0 | 0
42 | 000 | 045303000 | Koordinační činnost | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
REKAPITULACE
| Elektroinstalace silnoproudá bez DPH | [5 empty] | 0
| Elektroinstalace slaboproudá bez DPH | [5 empty] | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## VZDUCHOTECHNIKA
Č. | Popis položky | Výměra | Měr. | jednotkově | celkem
pol. |  |  | jedn.
Profese : | Zařízení vzduchotechniky
VZDUCHOTECHNIKA
1. | Zařízení č. 1 – Větrání hygienického zázemí
1.B.1 | Potrubní ventilátor - tříotáčkový do kruhového potrubí o průměru 160mm Objemový průtok: 330m3/h Dopravní tlak: 180Pa | 2 | ks | 0 | 0
1.B.1.m | Montáž | 2 | ks | 0 | 0
1.B.2 | Potrubní ventilátor - tříotáčkový do kruhového potrubí o průměru 200mm Objemový průtok: 450m3/h Dopravní tlak: 250Pa | 1 | ks | 0 | 0
1.B.2.m | Montáž | 1 | ks | 0 | 0
1.C.1 | Regulační klapka těsná - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 160 mm | 2 | ks | 0 | 0
1.C.1.m | Montáž | 2 | ks | 0 | 0
1.C.2 | Regulační klapka těsná - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 200 mm | 1 | ks | 0 | 0
1.C.2.m | Montáž | 1 | ks | 0 | 0
1.C.3 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 125 mm | 2 | ks | 0 | 0
1.C.3.m | Montáž | 2 | ks | 0 | 0
1.C.4 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 160 mm | 1 | ks | 0 | 0
1.C.4.m | Montáž | 1 | ks | 0 | 0
1.D.1 | Protidešťová stříška - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm | 1 | ks | 0 | 0
1.D.1.m | Montáž | 1 | ks | 0 | 0
1.D.2 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm | 24 | ks | 0 | 0
1.D.2.m | Montáž | 24 | ks | 0 | 0
1.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 100 mm | 15 | bm | 0 | 0
1.E.1.m | Montáž | 15 | bm | 0 | 0
1.E.2 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm | 9 | bm | 0 | 0
1.E.2.m | Montáž | 9 | bm | 0 | 0
1.E.3 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 200 mm | 6 | bm | 0 | 0
1.E.3.m | Montáž | 6 | bm | 0 | 0
1.E.4 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 100 mm | 9 | bm | 0 | 0
1.E.4.m | Montáž | 9 | bm | 0 | 0
1.E.5 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | 9 | bm | 0 | 0
1.E.5.m | Montáž | 9 | bm | 0 | 0
1.E.6 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 200 mm | 21 | bm | 0 | 0
1.E.6.m | Montáž | 21 | bm | 0 | 0
1.E.7 | Dýnko pro odvod kondenzátu - ze stoupacího potrubí osazené v 1NP | 1 | ks | 0 | 0
1.E.7.m | Montáž | 1 | ks | 0 | 0
1.H.1 | Tepelná a hluková izolace na kruhové potrubí - lamelová rohož ze slekného vlákna s AL polepem Tloušťka: 40mm | 5 | m2 | 0 | 0
1.H.1.m | Montáž | 5 | m2 | 0 | 0
1.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | 50 | kg | 0 | 0
OSTATNÍ
99. | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování | 2 | hod | 0 | 0
99.2 | Zaškolení provozovatele | 1 | hod | 0 | 0
99.3 | Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba | 2 | hod | 0 | 0
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | 1 | hod | 0 | 0
99.5 | Označení zařízení štítky - vytvoření štítků a šipek a označení zařízení VZT a CHL - potrubní rozvody budou opatřeny barevnými šipkami umístěnými ve směru proudění vzduchu - barvy šipek budou voleny dle typu potrubí (přívodní, odvodní, čerstvý vzduch, odpadní vzduch apod.) | 1 | kpl | 0 | 0
99.6 | Doprava | 1 | kpl | 0 | 0
| Dodávka |  |  |  | 0
| Montáž |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
REKAPITULACE dle zařízení
VZDUCHOTECHNIKA
1. | Zařízení č. 1 – Větrání hygienického zázemí |  |  |  | 0
0
0
OSTATNÍ
99. | Ostatní |  |  |  | 0
0
| Vzduchotechnika bez DPH |  |  |  | 0
Ostatní bez DPH
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0

## VODA
Č. |  | Dodávka | Popis | Měr. | Výměra | jednotkově | celkem
pol. |  | Montáž | položky | jedn.
Profese : | VODOVOD | [5 empty] | 0
|  |  | ROZVOD SV |  |  |  | 0
1 |  | Dodávka | Potrubí z plastových trubek Wawin, EVO PP-RCT, včetně tvarovek, D20x2,3 | 45 | bm | 0 | 0
2 |  | Dodávka | Potrubí z plastových trubek Wawin, EVO PP-RCT, včetně tvarovek, D25x2,8 | 10 | bm | 0 | 0
3 |  | Dodávka | Potrubí z plastových trubek Wawin, EVO PP-RCT, včetně tvarovek, D32x3,6 | 20 | bm | 0 | 0
4 |  | Dodávka | Potrubí z plastových trubek Wawin, EVO PP-RCT, včetně tvarovek, D40x | 43 | bm | 0 | 0
5 |  | Montáž | Montáž plastového potrubí | 118 | bm | 0 | 0
6 |  | Dodávka | Izolace návleková z pěněného PE, tl. 9 mm, prům. D 20 | 45 | bm | 0 | 0
7 |  | Dodávka | Izolace návleková z pěněného PE, tl. 9 mm, prům. D 25 | 10 | bm | 0 | 0
8 |  | Dodávka | Izolace návleková z pěněného PE, tl. 9 mm, prům. D 32 | 20 | bm | 0 | 0
9 |  | Dodávka | Izolace návleková z pěněného PE, tl. 9 mm, prům. D 40 | 43 | bm | 0 | 0
10 |  | Montáž | Montáž izolace návlekové | 118 | bm | 0 | 0
|  |  | ROZVOD TV |  |  |  | 0
11 |  | Dodávka | Potrubí z plastových trubek Wawin, EVO PP-RCT, včetně tvarovek, D20x2,3 | 26.1 | bm | 0 | 0
12 |  | Dodávka | Potrubí z plastových trubek Wawin, EVO PP-RCT, včetně tvarovek, D25x2,8 | 10 | bm | 0 | 0
13 |  | Dodávka | Potrubí z plastových trubek Wawin, EVO PP-RCT, včetně tvarovek, D32x3,6 | 5 | bm | 0 | 0
14 |  | Dodávka | Potrubí z plastových trubek Wawin, EVO PP-RCT, včetně tvarovek, D40x | 35 | bm | 0 | 0
15 |  | Montáž | Montáž plastového potrubí | 76.1 | bm | 0 | 0
16 |  | Dodávka | Izolace návleková z pěněného PE, tl. 9 mm, prům. D 20 | 26.1 | bm | 0 | 0
17 |  | Dodávka | Izolace návleková z pěněného PE, tl. 9 mm, prům. D 25 | 10 | bm | 0 | 0
18 |  | Dodávka | Izolace návleková z pěněného PE, tl. 9 mm, prům. D 32 | 5 | bm | 0 | 0
19 |  | Dodávka | Izolace návleková z pěněného PE, tl. 9 mm, prům. D 40 | 35 | bm | 0 | 0
20 |  | Montáž | Montáž izolace návlekové | 76.1 | bm | 0 | 0
|  |  | ARMATURY |  |  |  | 0
21 |  | Dodávka | Kulový kohout, DN 32 | 7 | ks | 0 | 0
22 |  | Dodávka | Kulový kohout, DN 25 | 2 | ks | 0 | 0
23 |  | Dodávka | Kulový kohout, DN 20 | 4 | ks | 0 | 0
24 |  | Dodávka | Kulový kohout, DN 15 | 11 | ks | 0 | 0
25 |  | Dodávka | Zpětná klapka DN25 | 1 | ks | 0 | 0
26 |  | Dodávka | Pojistný ventil DN15, OP=6,0 bar | 1 | ks | 0 | 0
27 |  | Dodávka | Manometr 0-10bar | 1 | ks | 0 | 0
28 |  | Dodávka | Vodoměr DN20, Q=2,5 m3/hod | 1 | ks | 0 | 0
29 |  | Dodávka | Termostatický směšovací ventil ESBE VTA 322, DN25 (35-60°C) | 1 | ks | 0 | 0
30 |  | Dodávka | Mechanický filtr na studniční vodu, průtok max. 6,0m3/připojení DN32 | 1 | ks | 0 | 0
31 |  | Montáž | Montáž armatury | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | OHŘEV TEPLÉ VODY |  |  |  | 0
32 |  | Dodávka | Elektrický zásobník TUV, fy. Dražice, typ OKHE ONE/E100, objem 80l, Příkon 2,0kW/230V | 1 | ks | 0 | 0
33 |  | Montáž | Montáž elektrického zásobníku | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | VÝTOKOVÉ (MÍSÍCÍ) BATERIE |  |  |  | 0
34 |  | Dodávka | Baterie umyvadlová stojánková | 23 | ks | 0 | 0
35 |  | Montáž | Montáž baterie | 23 | ks | 0 | 0
36 |  | Dodávka | Rohový ventil DN15 pro umyvadlo | 46 | ks | 0 | 0
37 |  | Dodávka | Rohový ventil DN15 pro WC | 15 | ks | 0 | 0
38 |  | Dodávka | Pancéřová hadice pro dopojení umyvadel | 46 | ks | 0 | 0
39 |  | Montáž | Montáž ventilů a hadic | 107 | ks | 0 | 0
|  |  | OSTATNÍ |  |  |  | 0
40 |  |  | Stavební přípomoce | 1 | kpl | 0 | 0
41 |  |  | Tlaková zkouška | 1 | kpl | 0 | 0
42 |  |  | Proplach a desinfekce potrubí | 1 | kpl | 0 | 0
43 |  |  | Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
REKAPITULACE
| Stavební práce bez DPH | [5 empty] | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## KANALIZACE
Č. |  | Dodávka | Popis | Měr. | Výměra | jednotkově | celkem
pol. |  | Montáž | položky | jedn.
Profese : | KANALIZACE | [5 empty] | 0
|  |  | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ |  |  |  | 0
1 |  | Dodávka | Čistící kus HT DN 100 | 2 | ks | 0 | 0
2 |  | Dodávka | Čistící kus HT DN 125 | 3 | ks | 0 | 0
3 |  | Montáž | Montáž čistící kus | 5 | ks | 0 | 0
4 |  | Dodávka | Potrubí připojovací (HT), DN 50 | 24 | bm | 0 | 0
5 |  | Dodávka | Potrubí připojovací (HT), DN 75 | 19 | bm | 0 | 0
6 |  | Dodávka | Potrubí připojovací (HT), DN 110 | 57 | bm | 0 | 0
7 |  | Dodávka | Potrubí připojovací (HT), DN 125 | 59 | bm | 0 | 0
8 |  | Montáž | Montáž potrubí připojovací | 159 | bm | 0 | 0
9 |  | Dodávka | Izolace Mirelon, DN 100, tl. 5 mm | 57 | bm | 0 | 0
10 |  | Dodávka | Izolace Mirelon, DN 125, tl. 5 mm | 59 | bm | 0 | 0
11 |  | Montáž | Montáž izolace | 116 | bm | 0 | 0
12 |  |  | Zkouška vodotěsnosti potrubí | 1 | kpl | 0 | 0
13 |  |  | Zkouška plynotěsnosti potrubí | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY |  |  |  | 0
14 |  | Dodávka | Závěsná WC mísa včetně sedátka | 15 | ks | 0 | 0
15 |  | Montáž | Montáž WC mísy | 15 | ks | 0 | 0
16 |  | Dodávka | Závěsný systém Geberit Duofix s nádržkou, integrovaným rohovým ventilem 1/2", odhlučnění, montážního materiálu | 15 | ks | 0 | 0
17 |  | Montáž | Montáž geberitu | 15 | ks | 0 | 0
18 |  | Dodávka | Tři umyvadla v zapuštěné kompozitní desce se skřínkou, 3x zápachová uzávěrka, 3x tlačítkový vtok, skřínka z laminátových desek | 3 | kpl | 0 | 0
19 |  | Montáž | Montáž umyvadel | 3 | kpl | 0 | 0
20 |  | Dodávka | Trojité umyvadlo, 3x zápachová uzávěrka, 3x tlačítkový vtok | 4 | kpl | 0 | 0
21 |  | Montáž | Montáž umyvadel | 4 | kpl | 0 | 0
22 |  | Dodávka | Umyvadlo šíře 350 mm, zápachová uzávěrka chrom, tlačítkový vtok | 2 | ks | 0 | 0
23 |  | Montáž | Montáž umyvadel | 2 | ks | 0 | 0
24 |  | Dodávka | Pisoár keramický, bezvodé provedení, zadní odpad, bez splachování, s uzavíracím ventilem | 5 | kpl | 0 | 0
25 |  | Montáž | Montáž pisoárů | 5 | kpl | 0 | 0
26 |  | Montáž | Odkanalizování poj. Ventilu od zásobníku TV (např.: HL 21) | 1 | ks | 0 | 0
27 |  | Dodávka | Zápachová uzávěrka pro odvodnění potrubí VZT, např. HL 136N | 1 | ks | 0 | 0
28 |  | Montáž | Montáž zápachové uzávěrky | 1 | ks | 0 | 0
|  |  | OSTATNÍ |  |  |  | 0
29 |  |  | Stavební přípomoce | 1 | kpl | 0 | 0
30 |  |  | Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
REKAPITULACE
| Stavební práce bez DPH | [5 empty] | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0

## TOPENÍ
Č. |  | Dodávka | Popis | Měr. | Výměra | jednotkově | celkem
pol. |  | Montáž | položky | jedn.
Profese : | TOPENÍ | [5 empty] | 0
|  |  | BOURACÍ PRÁCE - 1.NP,2.NP,3.NP |  |  |  | 0
1 |  | Dodávka | Nová otopná tělesa - deskový radiátor, ref.: Korado Radik klasik | 6 | ks | 0 | 0
2 |  | Montáž | Nová otopná tělesa - deskový radiátor, ref.: Korado Radik klasik | 6 | ks | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
REKAPITULACE
| TOPENÍ bez DPH | [5 empty] | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0