Příloha č. 1 k výzvě

## Technická specifikace:

Výměna podlahových krytin na ploše cca 619 m2

- provedení penetrace podkladu (144 m2)

- Sylitol koncentrát penetrační nátěr sylikát, penetrace pro minerální podklady (144 m2)

- Potěr samonivelační ručně tl. 2 – 4 mm ( 144 m2, stávající povrch dlažba )

- lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení

- podlahovina PVC (2,0 mm 20 m, protiskluzná, nášlapná vrstva 0,7 mm, oblast použití 34 – 43

- lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu

- lišta soklová PVC, včetně montáže

- přesun hmot

- doprava a likvidace odřezků

- demontáž a likvidace stávajícího PVC na ploše 25 m2

Případné další dotazy zodpoví Jaroslava Čížková, tel.: 318 864 122