**Příloha č. 5**

**Technické parametry předmětu Veřejné zakázky**

**„Položky určené k výměně požárních detektorů a zařízení EPS“**

1. Základní položky:

* Ústředna ZETTLER PROFILE Pro215S Lite
* Sada štítků PROFILE Lite
* Senzor interaktivní 835P
* Multisenzor interaktivní 835PH
* Zásuvka 4B
* Tlačítkový hlásič DIN830 s izolátorem, venk. - red
* Siréna vnitřní
* Samolepky s č. adres - bílé kruhové vedení "A"
* Samolepky s č. adres - žluté kruhové vedení "B"
* Akumulátor PS12380 (24V/38Ah)
* Drobný elektroinstalační materiál
* Provozní kniha EPS – ČAP
* Přidružené pracovní výkony

1. Revize NN
2. Demontáž stávajícího systému
3. Programování, uvedení do provozu, zaškolení
4. Zkouška provozuschopnosti
5. Doprava